## ДСК
Прейскурант стоимости на дополнительные услуги (без учета стоимости материалов), оказываемые АО "Дагестанская сетевая компания", на период 01.02.2019-31.12.2019
№ | Наименование видов работ (услуг) | Стоимость, руб. (с НДС)
Ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей и электрооборудования
1 | Устранение обрыва всех проводов на ВЛ-0,4 кВ в пролете промежуточных опор с применением подъемника (вышки) | 3432.4367
2 | Замер тока однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ без отключения | 535.7605
3 | Измерение сопротивления повторного заземления без отключения ВЛ-0,4 кВ | 766.6231
4 | Замена подкоса на концевой опоре ВЛ-6-10 кВ в зоне наведенного напряжения с применением грузоподъемных механизмов | 14189.2414
5 | Техническое обслуживание линейного разъединителя 10 кВ с применением подъемника (вышки) | 2612.1211
6 | Техническое обслуживание линейного разъединителя 10 кВ вручную | 1131.6818
7 | Техническое обслуживание разъединителя 10 кВ с заменой дефектного изолятора установленного на ж/б опоре с применением подъемника (вышки) | 7268.5109
8 | Текущий ремонт трансформаторной подстанции 6-10/0,4 кВ | 3249.0219
9 | Капитальный ремонт КТП-6-10/0,4кВ | 8036.4068
10 | Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ- 0,4кВ в анкерном пролете с применением подъемника (вышки) | 20658.5274
11 | Монтаж изолированного ответвления 0,22 кВ (кабель, СИП) от опоры до здания | 770.1556
12 | Монтаж изолированного ответвления 0,4 кВ (кабель, СИП) от опоры до здания | 837.1257
Затраты на доставку бригады и оборудования к месту работ для работ/услуг №№ 7-32
(рассчитываются с учетом расстояния от базы РЭС в одну сторону в зависимости от марки транспорта)*
№ п/п | Марка аналогичного автотранспорта | Диапазоны удаленности объекта от РЭС | Стоимость (без НДС), руб. | Среднее количество клиентов за выезд | Поправочный коэффциент (при необходимости) | НДС 20%, руб. | Транспортные расходы (с НДС), руб*
1 | УАЗ- 3909 (3962) (бригадный автомобиль) | До 5 км | 82.6099 | 1 | 1 | 16.522 | 99.1318
|  | От 5 до 10 км | 206.5247 | 1 | 1 | 41.3049 | 247.8296
|  | От 10 до 20 км | 413.0493 | 1 | 1 | 82.6099 | 495.6592
|  | От 20 до 30 км | 688.4155 | 1 | 1 | 137.6831 | 826.0986
|  | От 30 до 40 км | 963.7817 | 1 | 1 | 192.7563 | 1156.5381
|  | От 40 до 50 км | 1239.1479 | 1 | 1 | 247.8296 | 1486.9775
|  | От 50 до 60 км | 1514.5141 | 1 | 1 | 302.9028 | 1817.4169
|  | От 60 до 70 км | 1789.8803 | 1 | 1 | 357.9761 | 2147.8564
|  | От 70 до 80 км | 2065.2465 | 1 | 1 | 413.0493 | 2478.2958
|  | От 80 до 90 км | 2340.6127 | 1 | 1 | 468.1225 | 2808.7353
|  | От 90 до 100 км | 2615.9789 | 1 | 1 | 523.1958 | 3139.1747
2 | Автогидроподъёмник АГП-18Т | До 5 км | 620.9629 | 1 | 1 | 124.1926 | 745.1555
|  | От 5 до 10 км | 1552.4072 | 1 | 1 | 310.4814 | 1862.8887
|  | От 10 до 20 км | 3104.8145 | 1 | 1 | 620.9629 | 3725.7774
|  | От 20 до 30 км | 5174.6908 | 1 | 1 | 1034.9382 | 6209.629
|  | От 30 до 40 км | 7244.5671 | 1 | 1 | 1448.9134 | 8693.4806
|  | От 40 до 50 км | 9314.4435 | 1 | 1 | 1862.8887 | 11177.3321
|  | От 50 до 60 км | 11384.3198 | 1 | 1 | 2276.864 | 13661.1837
|  | От 60 до 70 км | 13454.1961 | 1 | 1 | 2690.8392 | 16145.0353
|  | От 70 до 80 км | 15524.0724 | 1 | 1 | 3104.8145 | 18628.8869
|  | От 80 до 90 км | 17593.9487 | 1 | 1 | 3518.7897 | 21112.7385
|  | От 90 до 100 км | 19663.8251 | 1 | 1 | 3932.765 | 23596.5901
3 | БКМ СС 96233 | До 5 км | 685.3213 | 1 | 1 | 137.0643 | 822.3856
|  | От 5 до 10 км | 1713.3033 | 1 | 1 | 342.6607 | 2055.964
|  | От 10 до 20 км | 3426.6067 | 1 | 1 | 685.3213 | 4111.928
|  | От 20 до 30 км | 5711.0111 | 1 | 1 | 1142.2022 | 6853.2133
|  | От 30 до 40 км | 7995.4155 | 1 | 1 | 1599.0831 | 9594.4986
|  | От 40 до 50 км | 10279.82 | 1 | 1 | 2055.964 | 12335.7839
|  | От 50 до 60 км | 12564.2244 | 1 | 1 | 2512.8449 | 15077.0693
|  | От 60 до 70 км | 14848.6288 | 1 | 1 | 2969.7258 | 17818.3546
|  | От 70 до 80 км | 17133.0333 | 1 | 1 | 3426.6067 | 20559.6399
|  | От 80 до 90 км | 19417.4377 | 1 | 1 | 3883.4875 | 23300.9252
|  | От 90 до 100 км | 21701.8421 | 1 | 1 | 4340.3684 | 26042.2106
4 | Автокран СС 96175 | До 5 км | 595.2068 | 1 | 1 | 119.0414 | 714.2481
|  | От 5 до 10 км | 1488.017 | 1 | 1 | 297.6034 | 1785.6203
|  | От 10 до 20 км | 2976.0339 | 1 | 1 | 595.2068 | 3571.2407
|  | От 20 до 30 км | 4960.0565 | 1 | 1 | 992.0113 | 5952.0678
|  | От 30 до 40 км | 6944.0791 | 1 | 1 | 1388.8158 | 8332.8949
|  | От 40 до 50 км | 8928.1017 | 1 | 1 | 1785.6203 | 10713.7221
|  | От 50 до 60 км | 10912.1243 | 1 | 1 | 2182.4249 | 13094.5492
|  | От 60 до 70 км | 12896.1469 | 1 | 1 | 2579.2294 | 15475.3763
|  | От 70 до 80 км | 14880.1695 | 1 | 1 | 2976.0339 | 17856.2034
|  | От 80 до 90 км | 16864.1921 | 1 | 1 | 3372.8384 | 20237.0305
|  | От 90 до 100 км | 18848.2147 | 1 | 1 | 3769.6429 | 22617.8577
*при использовании нескольких единиц транспортных средств - транспортные затраты суммируются