## СЗО
Информация о социально-значимых потребителях АО "ДСК"
Наименование | Категория надежности | Характеристика объекта | Полная мощность, МВт | Объем участия в ГВО, % | Наличие согласованных актов аварийной и технологической брони | Информация о резервных источниках электроснабжения
[6 empty] | Мощность, кВт | Тип | Время ввода в работу, ч | Объем покрываемой нагрузки, %
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ООО " Прогресс" ПС 110кВ Буйнакск-2 ВЛ 35кВ Л-15 | 3 | Объект транспортной инфроструктуры | 2.5 | 0 | + | - | - | - | -
ООО "Оборонэнерго" ПС 110кВ Махачкала-110 ВЛ 35кВ Л-13 | 3 | Объект транспортной инфроструктуры | 6.3 | 0 | + | - | - | - | -
ОАО "Завод Стекольный" г. Огни ПС 110кВ Огни ф-2,ф-4 | 2 | Предприятия с непрерывным циклом | 2 | 0 | + | - | - | - | -
ЗАО "Каспий" ПС 110кВ Очистные сооружения ф-25,ф-36 | 1 | Предприятия с непрерывным циклом | 2 | 0 | + | - | - | - | -
Родильный дом№1 г.Махачкала ПС 110кВ ЦПП Ф-63 | 3 | Медицинское учреждение | 1.5 | 0 | +
Родильный дом №2 г.Махачкала ПС 110кВ ГПП Ф-21, резерв Ф-32 | 3 | Медицинское учреждение | 2.5 | 0 | +
Больница №1 г.Махачкала ПС 110кВ Приморская Ф-15,резерв Ф-18 | 3 | Медицинское учреждение | 1.3 | 0 | +
Больница №2 г.Махачкала ПС 110кВ ЦПП Ф-62,резерв Ф-65 | 3 | Медицинское учреждение | 1.3 | 0 | +
ОАО "Черномортранснефть"ПС 110кВ Махачкала-110 ф-19,Ф-20 | 1 | Предприятия с непрерывным циклом | 2.5 | 0 | + | - | - | - | -
ОАО "Горводоканал" г.Буйнакск ПС 110кВ Буйнакск-2 ф-1,ф-12 | 3 | Централизованное водоснабжения | 0.1 | 0 | + | - | - | - | -
ОАО "Горводоканал" г.Хасавюрт 1водокачка ПС 110кВ Акташ Ф-6 | 3 | Централизованное водоснабжения | 0.63 | 0 | + | - | - | - | -
ОАО "Горводоканал" г.Хасавюрт 2водокачка ПС 110кВ Акташ Ф-1 | 3 | Централизованное водоснабжения | 0.63 | 0 | + | - | - | - | -
ОАО "Горводоканал" г.Хасавюрт 3 водокачка ПС 110кВ Ярыксу Ф-8 | 3 | Централизованное водоснабжения | 0.4 | 0 | + | - | - | - | -
ОАО "Горводоканал" г.Дербент 1водокачка ПС 330кВ Дербент Ф-1,Ф-5 | 3 | Централизованное водоснабжения | 0.63 | 0 | + | - | - | - | -
ОАО "Горводоканал" г.Дербент 2водокачка ПС 110кВ Дербент Северная Ф-6 | 3 | Централизованное водоснабжения | 0.4 | 0 | + | - | - | - | -
ОАО "Горводоканал" г.Дербент 3водокачка ПС 110кВ Дербент Западная Ф-6 | 3 | Централизованное водоснабжения | 0.4 | 0 | + | - | - | - | -
ОАО "Горводопровод" г.Кизляр 1водокачка ПС 110кВ Кизляр-1 Ф-10 | 3 | Централизованное водоснабжения | 0.25 | 0 | + | - | - | - | -
ОАО "Горводопровод" г.Кизляр 2водокачка ПС 35кВ КЭМЗ-1 Ф-6 | 3 | Централизованное водоснабжения | 0.25 | 0 | + | - | - | - | -
Ахтынский район с. Ахты ЦРБ ПС 110кВ Ахты Ф-6 | 3 | Медицинское учреждение | 0.25 | 0 |  | - | - | - | -
Агульский район с. Тпиг ЦРБ ПС 110кВ Касумкент Ф-8 | 3 | Медицинское учреждение | 0.16 | 0 |  | - | - | - | -
Дахадаевский район с. Уркарах ЦРБ ПС 35кВ Уркарах-Новая Ф-1 | 3 | Медицинское учреждение | 0.25 | 0 |  | - | - | - | -
Докузпаринский район с Усухчай ЦРБ ПС 110кВ Усухчай Ф-4 | 3 | Медицинское учреждение | 0.25 | 0 |  | - | - | - | -
Кайтагский район с. Маджалис ЦРБ ПС 35кВ Маджалис Ф-3 | 3 | Медицинское учреждение | 0.25 | 0 |  | - | - | - | -
Каякентский район с.Новокаякент ЦРБ ПС 110кВ Каякент Ф-5 | 3 | Медицинское учреждение | 0.1 | 0 |  | - | - | - | -
Курахский район с.Курах ЦРБ ПС 110кВ Курах Ф-2 | 3 | Медицинское учреждение | 0.25 | 0 |  | - | - | - | -
Магараментский район с.Магарамкент ЦРБ ПС 110кВ Магарамкент Ф-3 | 3 | Медицинское учреждение | 0.25 | 0 |  | - | - | - | -
Рутульский район с. Рутул ЦРБ ПС 35кВ Рутул Ф-3 | 3 | Медицинское учреждение | 0.1 | 0 |  | - | - | - | -
Сулейман-Стальский район с.Касумкент ЦРБ ПС 110кВ Касумкент Ф-8 | 3 | Медицинское учреждение | 0.1 | 0 |  | - | - | - | -
Табасаранский район с. Хучни ЦРБ ПС 35кВ Хучни Ф-4 | 3 | Медицинское учреждение | 0.16 | 0 |  | - | - | - | -
Хивский район с. Хив ЦРБ ПС 35кВ Хив Ф-2 | 3 | Медицинское учреждение | 0.25 | 0 |  | - | - | - | -
Дербентский район г. Дербент ЦРБ ПС 330кВ Дербент Ф-7 | 3 | Медицинское учреждение | 0.63 | 0 |  | - | - | - | -
г. Дербент ООО "Мед-Элит" ПС 330кВ Дербент Ф-8 | 3 | Медицинское учреждение | 0.4 | 0 |  | - | - | - | -
г. Огни Горбольница ПС 110кВ Огни Ф-7 | 3 | Медицинское учреждение | 0.25 | 0 |  | - | - | - | -
Акушинский район с.Акуша ЦРБ ПС 110кВ Акуша Ф-2 | 3 | Медицинское учреждение | 0.25 | 0 |  | - | - | - | -
Ахвахский район с.Карата ЦРБ ПС 35кВ Карата Ф-4 | 3 | Медицинское учреждение | 0.1 | 0 |  | - | - | - | -
Ботлихский район с.Ботлих ЦРБ ПС 35кВ Прогресс Ф-3 | 3 | Медицинское учреждение | 0.25 | 0 |  | - | - | - | -
Гергебильский район с.Гергебиль ЦРБ ПС 35кВ ГКЗ Ф-5 | 3 | Медицинское учреждение | 0.4 | 0 |  | - | - | - | -
Гумбетовский район с.Мехельта ЦРБ ПС 35кВ Мехельта Ф-3 | 3 | Медицинское учреждение | 1.26 | 0 |  | - | - | - | -
Гунибский район с.Гуниб ЦРБ ПС 110кВ Гуниб Ф-1 | 3 | Медицинское учреждение | 0.25 | 0 |  | - | - | - | -
Кулинский район с.Вачи ЦРБ ПС 35кВ Вачи Ф-2 | 3 | Медицинское учреждение | 0.16 | 0 |  | - | - | - | -
Лакский район с.Кумух ТМО ПС 35кВ Кумух Ф-4 | 3 | Медицинское учреждение | 0.4 | 0 |  | - | - | - | -
Левашинский район с.Леваши ТМО ПС 110кВ Леваши Ф-6 | 3 | Медицинское учреждение | 0.25 | 0 |  | - | - | - | -
Тляратинский район с.Тлярата ТМО ПС 35кВ Тлярата Ф-2 | 3 | Медицинское учреждение | 0.25 | 0 |  | - | - | - | -
Унцукульский район с.Унцукуль ЦРБ ПС 35кВ Унцукуль Ф-4 | 3 | Медицинское учреждение | 0.25 | 0 |  | - | - | - | -
Хунзахский район с.Хунзах ЦРБ ПС 110кВ Хунзах Ф-6 | 3 | Медицинское учреждение | 0.4 | 0 |  | - | - | - | -
Цумадинский район с.Агвали ЦРБ ПС 35кВ Агвали Ф-6 | 3 | Медицинское учреждение | 0.4 | 0 |  | - | - | - | -
Цунтинский район с.Шаури ПС 35кВ Шаури Ф-1 | 3 | Медицинское учреждение | 0.63 | 0 |  | - | - | - | -
Чародинский район с.Цуриб ЦРБ ПС 35кВ Цуриб Ф-1 | 3 | Медицинское учреждение | 0.4 | 0 |  | - | - | - | -
Шамильский район с.Хебда ЦРБ ПС 110кВ Шамильское Ф-1 | 3 | Медицинское учреждение | 0.25 | 0 |  | - | - | - | -
Кизлрский район г. Кизляр ЦРБ ПС 110кВ Кизляр-1 Ф-5 | 3 | Медицинское учреждение | 0.16 | 0 |  | - | - | - | -
Ногайский район с.Терекли-Мектеб ЦРБ ПС 110кВ Терекли-Мектеб Ф-6 | 3 | Медицинское учреждение | 0.2 | 0 |  | - | - | - | -
Тарумовский район с. Тарумовка ЦРБ ПС Тарумовка Ф-5 | 3 | Медицинское учреждение | 0.63 | 0 |  | - | - | - | -
Горбольница-1 г.Кизляр ПС 35кВ КЭМЗ-1 Ф-6, ПС 35кВ КЭМЗ-2 Ф-2 | 3 | Медицинское учреждение | 1.26 | 0 |  | 12 | ДГУ | А | 3.5%
Горбольница-2 г.Кизляр ПС 110кВ Кизляр-1 Ф-1,Ф-10 | 3 | Медицинское учреждение | 1.26 | 0 |  | 12 | ДГУ | А | 3.5%
Бабаюртовский район с.Бабаюрт ЦРБ ПС 110кВ Бабаюрт Ф-2 | 3 | Медицинское учреждение | 0.4 | 0 |  | - | - | - | -
Казбековский район с. Дылым ЦРБ ПС 110кВ Дылым Ф-1 | 3 | Медицинское учреждение | 0.16 | 0 |  | - | - | - | -
Новолакский район с.Новолакское ЦРБ ПС 35кВ Новокули Ф-4 | 3 | Медицинское учреждение | 0.63 | 0 |  | - | - | - | -
Хасавюртовский район г. Хасавюрт ЦРБ ПС 110кВ ярыксу Ф-7 | 3 | Медицинское учреждение | 0.4 | 0 |  | 300 | ДГУ | А | 100%
г.Хасавюрт перинатальный центр ПС 110кВ Ярыксу Ф-7 | 3 | Медицинское учреждение | 0.63 | 0 |  | - | - | - | -
г.Хасавюрт детская больница ПС 110кВ Ярыксу Ф-7 | 3 | Медицинское учреждение | 0.63 | 0 |  | - | - | - | -
г.Буйнакск Горбольница ПС 110кВ Буйнакск-1 Ф-4 | 3 | Медицинское учреждение | 0.8 | 0 |  | - | - | - | -
Карабудакентский район с. Карабудахкент ЦРБ ПС 35кВ Карабудахкент Ф-9 | 3 | Медицинское учреждение | 0.4 | 0 |  | - | - | - | -
Сергокалинский район с.Сергокала ЦРБ ПС 110кВ Сергокала Ф-8 | 3 | Медицинское учреждение | 0.63 | 0 |  | - | - | - | -
Пос.Черные-Камни Кардиологический центр ПС 35кВ НИИСХ Ф-3 | 3 | Медицинское учреждение | 0.63 | 0 |  | 12 | ДГУ | А | 4%