## 1.02
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 01 февраля 2019 г. по 02 февраля 2019 г.
№ п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
1 | ЧЭ | ЮУЭС сл. ПС | Ю-33 | НПЛ | ПС 110 кВ Ойсунгур | ОВ-110 | Для устранения течи масла сливного вентиля ТТ -ОВ-110 |  | 09-00 01.02.2019г. 16-00 01.02.2019г. | 1
2 | ЧЭ | ЮУЭС сл. ПС | Ю-34 | НПЛ | ПС 35 кВ Саясан | КРУН-10кВ | Согласно распоряж.по технологическим нарушениям Ревизия уплотнительных прокладок нп всех В-10кВ | 1.5 | 09-00 01.02.2019г. 16-00 01.02.2019г. | 1 | 6262 | с.Гансалчу, с.Гордали, с.Бас-Гордали, с.Макс-Хутор, с.Хашки-Мохк, с.Центорой, с.Курчали, с.В. Курчали, с.Гезинчу, с.Н. Курчали, с.С. Курчали, с.Белгатой, с.Дарго, с.Тазен-Кала, х.Барзи, с.Аллерой, с.Замай-Юрт, с.Шовхал-Берды, с.Бешиль-Ирзу, с.Девлатби-Хутор, с.Турти Хутор, с.Шуани, с.М. Шуани, с.Исай-Юрт, с.Энгеной, с.Саясан
3 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-35 | НПЛ | ПС 110 кВ Ойсунгур | 1СШ-6кВ | Для определения коэффицента ТТ на Ф-1 и Ф-4 | 5.3 | 09-00 01.02.2019г. 12-00 01.02.2019г. | 1 | 23250 | частично Ойсхара, с.Н. Эникали, с. Гордали-Юрт, с.Эникали, с. Н. Нойбера | с отключением на 1 час в теч.действ.заявки. Отключение согласованно с администрацией Гудермесского района.
4 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-36 | НПЛ | ПС 110 кВ Ойсунгур | 2СШ-6кВ | Для определения коэффицента ТТ на Ф-6 и Ф-14, | 3 | 13-00 01.02.2019г. 16-00 01.02.2019г. | 1 | 14570 | с.Бельтой-Юрт, с.Кади-Юрт, с.В. Нойбера, с.В. Герзель-Аул, с.Кошкельды, с.Ишхой-Юрт | МВт. с отключением на 1 час в теч.действ.заявкиОтключение согласованно с администрацией Гудермесского района.
5 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-34 | НПЛ | ПС 110 кВ Горец | Т-1 110кВ | Сушка масла в Т-1 |  | 08-00 31.01.2019г. 16-00 02.02.2019г. | ВЗ |  |  | с переводом нагрузок на Т-2 и Л-448 на Л-481, (с включением на ночь)
6 | ЧЭ | ООО "Успех" | Ю-38 | НПЛ | ПС 110 кВ Грозненская ТЭС- ГРП-110 2цепь | ВЛ-110кВ 2 цепь | Устранение выявленных дефектов неполадок |  | 06-00 31.01.2019г. 17-00 02.02.2019г. | 1
7 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-39 | НПЛ | ПС 110 кВ Восточная | Т-2 110кВ | Устранение нагрева к.с. На ТТ-Т2-10кВ | с переводом нагрузок на Т-1 | 09-00 01.02.2019г. 12-00 01.02.2019г. | 1 |  |  | с переводом нагрузок на Т-1
8 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-40 | НПЛ | ПС 110 кВ Восточная | Т-1 110кВ | Устранение нагрева к.с. На ТТ-Т1-10кВ | с переводом нагрузок на Т-2 | 13-00 01.02.2019г. 16-00 01.02.2019г. | 1 |  |  | с переводом нагрузок на Т-2

## 2.02
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 02 февраля 2019 г. по 03 февраля 2019 г.
№ п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
1 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-34 | НПЛ | ПС 110 кВ Горец | Т-1 110кВ | Сушка масла Т-1 |  | 08-00 31.01.2019г. 16-00 02.02.2019г. | ВЗ |  |  | с переводом нагрузок на Т-2 (с включением на ночь)
2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-38 | НПЛ | ПС 110 кВ Южная | Т-1 110кВ | Сушка масла Т-1 | 3 | 08-00 02.02.2019г. 16-00 02.02.2019г. | ВЗ | 8425 | частично г.Грозный | с переводом нагрузок на Т-2 и с ограниченим Ф-6, Ф-12, Ф-15
3 | ЧЭ | ООО "Лидер" | Ю-39 | НПЛ | ПС 110 кВ Северная | ЛР-110 Восточная | Регулировка и наладка приводов разъединителей 110кВ на ЛР 110 Грозненская ТЭС |  | 19-00 02.02.2019г. 09-00 05.02.2019г. | 1 |  |  | По заявке ООО "Лидер" Отключение согласовано с мэрией г.Грозный
4 | ЧЭ | ООО "Лидер" | Ю-40 | НПЛ | ПС 110 кВ Северная | 2СШ-110кВ | Регулировка и наладка приводов разъединителей 110кВ на ШР-110 Т-2, СР-2-111 |  | 19-00 02.02.2019г. 09-00 05.02.2019г. | 1 |  |  | По заявке ООО "Лидер" Отключение согласовано с мэрией г.Грозный
5 | ЧЭ | ООО "Лидер" | Ю-41 | НПЛ | ПС 110 кВ Северная | СМВ-110кВ | Регулировка и наладка приводов разъединителей 110кВ на СР-2-110 |  | 19-00 02.02.2019г. 09-00 05.02.2019г. | 1 |  |  | По заявке ООО "Лидер" Отключение согласовано с мэрией г.Грозный
6 | ЧЭ | ООО "Лидер" | Ю-42 | НПЛ | ПС 110 кВ Северная | В-Т2 110 | Регулировка и наладка приводов разъединителей 110кВ на ШР-110-Т2 |  | 19-00 02.02.2019г. 09-00 05.02.2019г. | 1 |  |  | с переводом нагрузок на Т-1 по 10кВ
7 | ЧЭ | ООО "Лидер" | Ю-43 | НПЛ | ПС 110 кВ Северная | В-110 Восточная | Регулировка и наладка приводов разъединителей 110кВ на ШР-110 Восточная |  | 19-00 02.02.2019г. 09-00 05.02.2019г. | 1 |  |  | По заявке ООО "Лидер" Отключение согласовано с мэрией г.Грозный
8 | ЧЭ | Грозн.РЭС | Ю-44/1 | НПЛ | ПС 110 кВ ГРП | Ф-5 | Замена опоры № 36 | 1.6 | 10-00 02.02.2019г. 12-00 02.02.2019г. | 1 | 8350 | с. Алхан-Кала | Отключение согласовано с администрацией Грозненского района
9 | ЧЭ | Шали.РЭС | Ю-45/6 | НПЛ | ПС 110 кВ Аргунская-ТЭЦ | Ф-15 | Ремонт опоры №20 на отпайке№28 | 1 | 09-00 02.02.2019г. 16-00 02.02.2019г. | 1 | 4498 | частично с. Мескер-Юрт | с отключением на 1 час отключение согласовано с администрацией Шалинского района
10 | ЧЭ | ООО "Успех" | Ю-38 | НПЛ | ПС 110 кВ Грозненская ТЭС- ГРП-110 2цепь | ВЛ-110кВ 2 цепь | Устранение выявленных дефектов неполадок |  | 06-00 31.01.2019г. 17-00 02.02.2019г. | 1
11 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-49 | НПЛ | ПС 110 кВ Консервная | Т-2 110кВ | Устранение нагрева к.с. опорного изолятора ф-А В-Т2-10кВ | 4 МВт | 09-00 02.01.2019г. 13-00 02.01.2019г. | 1 | 20732 | частично г.Грозный, совхоз Родина | С переводом нагрузок по 35кВ на Т-1.Согласовано с Мэрией г.Грозный

## 3.02
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 03 февраля 2019 г. по 04 февраля 2019 г.
№ п/п | филиал/ДЗО | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
1 | ЧЭ | Ю-38 | НПЛ | ПС 110 кВ Северная | ЛР-110 Восточная | Регулировка и наладка приводов разъединителей 110кВ на ЛР 110 Грозненская ТЭС |  | 19-00 02.02.2019г. 09-00 05.02.2019г. | 1 |  |  | По заявке ООО "Лидер" Отключение согласовано с мэрией г.Грозный
2 | ЧЭ | Ю-39 | НПЛ | ПС 110 кВ Северная | 2СШ-110кВ | Регулировка и наладка приводов разъединителей 110кВ на ШР-110 Т-2, СР-2-111 |  | 19-00 02.02.2019г. 09-00 05.02.2019г. | 1 |  |  | По заявке ООО "Лидер" Отключение согласовано с мэрией г.Грозный
3 | ЧЭ | Ю-40 | НПЛ | ПС 110 кВ Северная | СМВ-110кВ | Регулировка и наладка приводов разъединителей 110кВ на СР-2-110 |  | 19-00 02.02.2019г. 09-00 05.02.2019г. | 1 |  |  | По заявке ООО "Лидер" Отключение согласовано с мэрией г.Грозный
4 | ЧЭ | Ю-41 | НПЛ | ПС 110 кВ Северная | В-Т2 110 | Регулировка и наладка приводов разъединителей 110кВ на ШР-110-Т2 |  | 19-00 02.02.2019г. 09-00 05.02.2019г. | 1 |  |  | По заявке ООО "Лидер" Отключение согласовано с мэрией г.Грозный
5 | ЧЭ | Ю-42 | НПЛ | ПС 110 кВ Северная | В110 Восточная | Регулировка и наладка приводов разъединителей 110кВ на ШР-110 Восточная |  | 19-00 02.02.2019г. 09-00 05.02.2019г. | 1 |  |  | По заявке ООО "Лидер" Отключение согласовано с мэрией г.Грозный
6 | ЧЭ | Ю-46 | НПЛ | ВЛ 35 кВ ГРП-110 - Западная | Л-496 | Для выполнения работ по гтроительству ВЛ 110кВ Грозненская ТЭЦ-Грозный с отпайкой на ПС Южная 1 и 2 цепь | 7 | 08-00 03.02.2019г. 17-00 03.02.2019г. | ВЗ | 6000 | частично г.Грозный | По заявке ООО "Лидер" Отключение согласовано с мэрией г.Грозный
7 | ЧЭ | Ю-47 | НПЛ | ВЛ 35 кВ ГРП-110 -Черноречье-Западная | Л-497 | Для выполнения работ по гтроительству ВЛ 110кВ Грозненская ТЭЦ-Грозный с отпайкой на ПС Южная 1 и 2 цепь | 5 | 08-00 03.02.2019г. 17-00 03.02.2019г. | ВЗ | 52700 | частично г.Грозный | По заявке ООО "Лидер" Отключение согласовано с мэрией г.Грозный
8 | ЮУЭС сл.ПС | Ю-48 | НПЛ | ПС 110 кВ Южная | Т-1 -110кВ | Сушка масла Т-1-110кВ | 3.5 | 08-00 03.02.2019г. 16-00 03.02.2019г. | 1 | 22200 | частично г.Грозный | с переводом нагрузок на Т-2 и с ограниченим Ф-5, Ф-9, Ф-22 Отключение согласовано с мэрией г.Грозный.
9 | ГГЭС | Ю-53 | НПЛ | ПС 35 кВ Тепличная | Ф-7 | Замена провода на СИП по ул.Сайханова |  | 09-00 03.02.2019г. 12-00 03.02.2019г. | 1 | 6541 | частично г.Грозный | Отключение согласовано с мэрией г.Грозный

## 4.02
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 04 февраля 2019 г. по 05 февраля 2019 г.
№ п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
1 | СЭ | ПЭС | 170/0 | НПЛ | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124), ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) от ПС 110 кВ Затеречная до опоры № 527 для ремонта оттяжек на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) на участке опор №№ 527-712. Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) от ПС 110 кВ Затеречная до опоры № 527 для ремонта оттяжек на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) на участке опор №№ 527-712. | 3.54 | 08:00 04.02.19 - 17:00 15.02.19 14:00 04.02.19 - 14:00 15.02.19 | 1 | Население: 11412, ТП: 143 шт.
1 | ЧЭ | Ю-38 | НПЛ | ПС 110 кВ Северная | ЛР-110 Восточная | Регулировка и наладка приводов разъединителей 110кВ на ЛР 110 Грозненская ТЭС |  |  | 19-00 02.02.2019г. 09-00 05.02.2019г. | 1 |  |  | По заявке ООО "Лидер" Отключение согласовано с мэрией г.Грозный
2 | ЧЭ | Ю-39 | НПЛ | ПС 110 кВ Северная | 2СШ-110кВ | Регулировка и наладка приводов разъединителей 110кВ на ШР-110 Т-2, СР-2-111 |  |  | 19-00 02.02.2019г. 09-00 05.02.2019г. | 1 |  |  | По заявке ООО "Лидер" Отключение согласовано с мэрией г.Грозный
3 | ЧЭ | Ю-40 | НПЛ | ПС 110 кВ Северная | СМВ-110кВ | Регулировка и наладка приводов разъединителей 110кВ на СР-2-110 |  |  | 19-00 02.02.2019г. 09-00 05.02.2019г. | 1 |  |  | По заявке ООО "Лидер" Отключение согласовано с мэрией г.Грозный
4 | ЧЭ | Ю-41 | НПЛ | ПС 110 кВ Северная | В-Т2 110 | Регулировка и наладка приводов разъединителей 110кВ на ШР-110-Т2 |  |  | 19-00 02.02.2019г. 09-00 05.02.2019г. | 1 |  | с переводом нагрузок на Т-1 по 10кВ | По заявке ООО "Лидер" Отключение согласовано с мэрией г.Грозный
5 | ЧЭ | Ю-42 | НПЛ | ПС 110 кВ Северная | В110 Восточная | Регулировка и наладка приводов разъединителей 110кВ на ШР-110 Восточная |  |  | 19-00 02.02.2019г. 09-00 05.02.2019г. | 1 |  |  | По заявке ООО "Лидер" Отключение согласовано с мэрией г.Грозный
6 | ЧЭ | Ю-54/2 | НПЛ | ПС 110 кВ Гудермес-Город | Ф-14 | Ремонт ЛРНД ТП-№14/30 |  | 0.8 | 09-00 04.01.2019г. 13-00 04.01.2019г. | 1 | 11125 | частично г.Гудермес. | Отключение согласованно с мэрией г.Гудермес.

## 5.02
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 05 февраля 2019 г. по 06 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | ЧЭ | ООО "Лидер" | Ю-38 | НПЛ | ПС 110 кВ Северная | ЛР-110 Восточная | Регулировка и наладка приводов разъединителей 110кВ на ЛР 110 Грозненская ТЭС |  | 19-00 02.02.2019г. 09-00 05.02.2019г. | 1 |  |  | По заявке ООО "Лидер" Отключение согласовано с мэрией г.Грозный
| 2 | ЧЭ | ООО "Лидер" | Ю-39 | НПЛ | ПС 110 кВ Северная | 2СШ-110кВ | Регулировка и наладка приводов разъединителей 110кВ на ШР-110 Т-2, СР-2-111 |  | 19-00 02.02.2019г. 09-00 05.02.2019г. | 1 |  |  | По заявке ООО "Лидер" Отключение согласовано с мэрией г.Грозный
| 3 | ЧЭ | ООО "Лидер" | Ю-40 | НПЛ | ПС 110 кВ Северная | СМВ-110кВ | Регулировка и наладка приводов разъединителей 110кВ на СР-2-110 |  | 19-00 02.02.2019г. 09-00 05.02.2019г. | 1 |  |  | По заявке ООО "Лидер" Отключение согласовано с мэрией г.Грозный
| 4 | ЧЭ | ООО "Лидер" | Ю-41 | НПЛ | ПС 110 кВ Северная | В-Т2 110 | Регулировка и наладка приводов разъединителей 110кВ на ШР-110-Т2 |  | 19-00 02.02.2019г. 09-00 05.02.2019г. | 1 |  |  | с переводом нагрузок на Т-1 по 10кВ По заявке ООО "Лидер" Отключение согласовано с мэрией г.Грозный
| 5 | ЧЭ | ООО "Лидер" | Ю-42 | НПЛ | ПС 110 кВ Северная | В110 Восточная | Регулировка и наладка приводов разъединителей 110кВ на ШР-110 Восточная |  | 19-00 02.02.2019г. 09-00 05.02.2019г. | 1 |  |  | По заявке ООО "Лидер" Отключение согласовано с мэрией г.Грозный
| 6 | АО "ДСК" | ПУ СЭС | 109 | НПЛ | ПС 110 кВ Акташ | Т-2 | Устранение нагрева контакта на вводе 110 кВ Ф"А" | 5 | 10-00 05.02.2019г. 12-00 05.02.2019г. | 1 | 16065 | Частично Бабаюртовский, Хасаюртовский. | Отключения согласованы с администрациями районов

## 6.02
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 06 февраля 2019 г. по 07 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание

## 7.02
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 7 февраля 2019 г. по 8 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 7 | АО "ДСК" | ПУ СЭС | 110 | НПЛ | ПС 110 кВ Ярыксу | Т-2 | Устранение нагрева контакта Р-110-Т-2 фазы "А". Устранение течи масла на вводе 10 кВ Т-2 фазы "А". | 10-00 07.02.19 14-00 07.02.19 | 1 | 16 | 48777 | Частично г. Хасавюрт, Хасавюртовский и Новолакский районы. | Отключения согласованы с администрациями районов

## 8.02
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 08 февраля 2019 г. по 09 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | Ставропольэнерго | ЦЭС | 202 | НПЛ | ПС 110 кВ Железноводская | ВЛ 110 кВ Железноводская – ГНС (Л-192) | Устранение нагрева на ВЧ Л-192 фаза "В" (избыточный нагрев 53 градуса) |  | 08:00 08.02.19 - 18:00 08.02.19 | 1
| 2 | АО "Чеченэнерго" | СРЗиА | Ю-65 | НПЛ | ПС 110 кВ ГРП | В-103 | Изменение уставок согласно письму СК РДУ |  | 09-00 08.02.2019г. 16-00 08.02.2019г. |  |  |  | без отключения
| 3 | АО "Чеченэнерго" | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-66 | НПЛ | ВЛ 110 кВ Ойсунгур-Бачи-Юрт | Л-51 | ТО, нумерация опор, расчистка трассы |  | 09-00 08.02.2019г. 16-00 08.02.2019г. |  |  |  | без отключения
| 4 | АО "Чеченэнерго" | Шали.РЭС | Ю-67/8 | НПЛ | ПС 110 кВ Курчалой-110 | Ф-25 | Ремонт ЛРНД на ТП-25/19, ТП-25/19, ТП-25/32. | 1.5 | 09-00 08.02.2019г. 16-00 08.02.2019г. | 1 | 8480 | часть с.Автуры | Отключение согласованно с администрацией Веденского района. .
| 5 | АО "Чеченэнерго" | Гудерм.ГЭС | Ю-68/3 | НПЛ | ПС 110 кВ Гудермес-Город | Ф-18 | Замена опорных изоляторов ТП-18/46 | 1.2 | 09-00 08.02.2019г. 12-00 08.02.2019г. | 1 | 10500 | частично г.Гудермес. | Отключение согласованно с мэрией г.Гудермес.
| 6 | АО "Чеченэнерго" | Гудерм.ГЭС | Ю-69/4 | НПЛ | ПС 110 кВ Гудермес | Ф-2 | Перетяжка провода ВЛ-6кВ опора № 7-10 | 0.5 | 09-00 08.02.2019г. 12-00 08.02.2019г. | 1 |  | Резиденция главы Чеченской Республики г.Гудермес. | Отключение согласовано с главным энергетиком резиденции .

## 9
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 09 февраля 2019 г. по 10 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание

## 10
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 10 февраля 2019 г. по 11 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание

## 11
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 11 февраля 2019 г. по 12 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание

## 12
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 12 февраля 2019 г. по 13 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание

## 13
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 13 февраля 2019 г. по 14 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание

## 14
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 14 февраля 2019 г. по 15 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | АО "ДСК" | ПУ ЦЭС | 117 | НПЛ | ПС 110 кВ Махачкала-110 | Т-2 | Устранение нагрева контакта на В-35-Т-2 Ф"С" по результатам тепловизионного контроля (t=61,3 oC) и замена дефектных шлейфов от В-35-Т-2 до Т-2. | 09-00 14.02.19 г. 17-00 14.02.19 г. | 1 | 10 | 15000 | Частично г. Махачкала | Отключения согласованы с администрацией города Махачкала.

## 15
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 15 февраля 2019 г. по 16 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание

## 16
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 16 февраля 2019 г. по 17 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание

## 17
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 17 февраля 2019 г. по 18 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание

## 18
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 18 февраля 2019 г. по 19 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание

## 19
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 19 февраля 2019 г. по 20 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание

## 20
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 20 февраля 2019 г. по 21 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание

## 21
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 21 февраля 2019 г. по 22 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание

## 22
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 22 февраля 2019 г. по 23 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание

## 23
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 23 февраля 2019 г. по 24 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание

## 24
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 24 февраля 2019 г. по 25 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание

## 25
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказаа" в период с 25 февраля 2019 г. по 26 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание

## 26
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 26 февраля 2019 г. по 27 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание

## 27
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 27 февраля 2019 г. по 28 февраля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание

## 28
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 28 февраля 2019 г. по 01 марта 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание