## Ноябрь 2013г (hidden)
Приложение № 28
к Положению о технологическом присоединении
энергетических установок к электрическим сетям
ОАО «МРСК Северного Кавказа», управляемых
Обществ
Информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств к сетям КБ филиалом ОАО "МРСК Северного Кавказа" за Ноябрь 2013г.
Наименование организации, осуществляющей технологическое присоединение | Наименование субъекта РФ | Наименование центра питания (ПС 35 кВ и выше) | Количество поданных заявок на технологическое присоединение, на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Заключено договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Расторгнуто договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Суммарная мощность энегргопринимающих устройств, присоединенных к электрическим сетям в соответствии с договором на технологическое присоединение за отчетный период, кВт |  | Заключено договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность генерирущих установок, МВт |  | Расторгнуто договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность генерирущих установок, МВт |  | Суммарная мощность генерирущих установок, присоединенных к электрическим сетям в соответствии с договором на технологическое присоединение за отчетный период, МВт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
|  |  | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт
Кабардино- Балкарсикй филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Кабардино- Балкарская Республика | Нальчикская группа ПС
|  | ПС «Нальчик» | 70 | 2740 | 32 | 734 | 2 | 11.2 | 2 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Телемеханика-1» | 80 | 5589.4 | 33 | 1472 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Искож» | 46 | 2936 | 19 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «СКЭП-Н» | 46 | 2650 | 18 | 524 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Долинск» | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Дубки» | 23 | 1085 | 9 | 500 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Птицефабрика» | 158 | 6636 | 38 | 2244 | 1 | 300 | 6 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 424 | 21676.4 | 149 | 6847 | 3 | 311.2 | 13 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Малкинская группа ПС
|  | ПС «Малка» | 36 | 1682 | 16 | 464 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Каменномостская» | 31 | 1084 | 15 | 495 | 0 | 0 | 3 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Залукокоаже» | 10 | 198 | 7 | 83 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Залукодес» | 13 | 361 | 3 | 79 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Сармаково» | 56 | 990 | 11 | 234.5 | 0 | 0 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Аурсентх» | 16 | 172 | 10 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 162 | 4487 | 62 | 1437.5 | 0 | 0 | 10 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эльбрусская группа ПС
|  | ПС «ЦРУ» | 18 | 117 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Адыл-Су» | 35 | 524 | 7 | 228 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Нейтрино» | 11 | 441 | 6 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Чегет» | 29 | 498 | 13 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Терскол» | 12 | 337 | 6 | 228 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Джайлык» | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Соц. городок» | 54 | 1786.4 | 16 | 190 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Чалмас» | 8 | 330 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «РМЗ» | 70 | 1282 | 22 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РП «Водогрейная» | 80 | 3384 | 30 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Былым» | 2 | 324 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС "Гунделен" | 8 | 870 | 2 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 328 | 9953.4 | 107 | 3088 | 0 | 0 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Терская группа ПС
|  | ПС «Терек-II» | 29 | 1246 | 23 | 156 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «В.Акбаш» | 2 | 15 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «ЗАИ» | 5 | 66 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Пенькозавод» | 3 | 34 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Терекская» | 15 | 126 | 9 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Терек-1» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «В.Курп» | 4 | 109 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Н.Курп» | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Акбаш-35» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 59 | 1996 | 40 | 312 | 4 | 745 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Майская группа ПС
|  | ПС «Майская» | 1124 | 43232.8 | 402 | 12879.5 | 0 | 0 | 40 | 3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Александровская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Котляревская» | 47 | 1130 | 18 | 341 | 0 | 0 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Ново-Ивановская» | 28 | 1049 | 9 | 312 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Красная Нива» | 10 | 393 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 1209 | 45804.8 | 435 | 13622.5 | 0 | 0 | 44 | 3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чегемская группа ПС
|  | ПС «Чегем-II» | 11 | 139 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Водозабор» | 9 | 70 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Чегем-1» | 4 | 85 | 0 | 0 | 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Лечинкай» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Н.Чегем» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Кара-Су» | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 25 | 304 | 12 | 130 | 2 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баксанская группа ПС
|  | ПС «Баксан-110» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Кызбурун-110» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Куркужин» | 5 | 52 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Баксан-35» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Кр.Константин.» | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Гунделен-110» | 4 | 74 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Плотина» | 21 | 419 | 7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Баксаненок» | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Баксан-330» | 7 | 35 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РП Заюково | 1 | 29.7 | 1 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РП Куба | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 42 | 664.7 | 15 | 223.7 | 1 | 5 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Черекская группа ПС
|  | ПС «Кашхатау» | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Аушигер» | 13 | 202 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Советская» | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Кара-Су» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «ЦСБ» | 1 | 350 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Портал-2» | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Портал-1» | 11 | 532 | 4 | 82 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Бабугент» | 7 | 48 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Мухольская ГЭС» | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 37 | 1199 | 15 | 528 | 1 | 15 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Нарткалинская группа ПС
|  | ПС «Нарткала» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Псыгансу» | 50 | 2965 | 10 | 531 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Ст.Лескен» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Кахун» | 11 | 200 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Заводская» | 51 | 696.5 | 12 | 423 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Герменчик» | 29 | 1092 | 15 | 623 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Ст.Урух» | 42 | 383 | 26 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Аргудан» | 18 | 113 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Лескен-1» | 39 | 313 | 26 | 207 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЦРП Черек | 8 | 415 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЦРП Кахун | 31 | 148.5 | 6 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | 60 | 7 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прохладненская группа ПС
|  | ПС «Прохладная-1» | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Екатериноградск.» | 15 | 1115 | 5 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Прималкинская» | 11 | 1110 | 5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Ново-Полтавская» | 4 | 34.5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Солдатская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Саратовская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Дальняя» | 7 | 42 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Заречная» | 45 | 134 | 29 | 112 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Малокановская» | 8 | 222 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Пролетарская» | 14 | 68 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «ЗКИ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПС «Прохладная-2» | 6 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 111 | 2751.5 | 51 | 459 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14 | 1147.8 | 87 | 6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | Филиал |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14 | 1147.8 | 87 | 6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* отчет не учитывает заявки потребителей максимальной присоединенной мощностью более 670 кВт
Расторгнутые договора
[7 empty] | 84/12 от 24.09.12 | УФК по КБР |  | 15
[7 empty] | 82/12 от 24.09.12 | УФК по КБР |  | 15
[7 empty] | 65/12 от 18.07.12 | ФГУП "УВО Минтранс России СК Филиал" |  | 5
[7 empty] | 17/13 от 12.03.13 | ООО Тлепш |  | 50
[7 empty] | 18/13 от 12.03.13 | ООО Тлепш |  | 158
[7 empty] | 19/13 от 12.03.13 | ООО Тлепш |  | 237
[7 empty] | 21/13 от 19.03.13 | ООО Тлепш |  | 300
[7 empty] | 106/11 от 30.12.11 | ООО Нальчикский МК |  | 300
[7 empty] | 72/11 от 12.10.11 | РТРС |  | 6
[7 empty] | 41/10 от 07.07.2010г | ОАО Вымпелком |  | 5.6
[7 empty] | 77/10 от 17.11.2010г | ОАО Вымпелком |  | 5.6
[7 empty] | 26/11 от 06.05.2011г | ОАО Вымпелком |  | 5.6
[7 empty] | 57/13 от 03.07.2013 | КСТ Калоев |  | 15
[7 empty] | 77/12 от 12.08.2012 | КСТ Калоев |  | 30

## октяб 2016г
Приложение № 28
к Положению о технологическом присоединении
энергетических установок к электрическим сетям
ОАО «МРСК Северного Кавказа», управляемых
Обществ
Информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств к сетям АО "ДСК" филиалом ПАО "МРСК Северного Кавказа" за октябрь 2016г.
Наименование организации, осуществляющей технологическое присоединение | Наименование субъекта РФ | Наименование центра питания (ПС 35 кВ и выше) | Количество поданных заявок на технологическое присоединение, на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Заключено договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Расторгнуто договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Суммарная мощность энегргопринимающих устройств, присоединенных к электрическим сетям в соответствии с договором на технологическое присоединение за отчетный период, кВт |  | Заключено договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность генерирущих установок, МВт |  | Расторгнуто договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность генерирущих установок, МВт |  | Суммарная мощность генерирущих установок, присоединенных к электрическим сетям в соответствии с договором на технологическое присоединение за отчетный период, МВт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
|  |  | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт
Кабардино- Балкарсикй филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Дагестан | ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СЕТИ
|  | ГПП | 70 | 2740 | 32 | 734 | 0 | 0 | 2 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Новая-110/35/6 | 80 | 5589.4 | 33 | 1472 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЦПП | 46 | 2936 | 19 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Махачкала-110 | 46 | 2650 | 18 | 524 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Очистные соор. | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ю-Восточная | 23 | 1085 | 9 | 500 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Приморская | 158 | 6636 | 38 | 2244 | 1 | 360 | 6 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Насосная 1" | 10 | 373 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Радиоцентр | 24 | 1153 | 6 | 307 | 0 | 0 | 4 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Изберг- Сев. | 36 | 1682 | 16 | 464 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Изберг- Южн. | 31 | 1084 | 15 | 495 | 0 | 0 | 3 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Карабуд-т | 10 | 198 | 7 | 83 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рассвет | 13 | 361 | 3 | 79 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Шамхал | 56 | 990 | 11 | 234.5 | 0 | 0 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сергокала | 16 | 172 | 10 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Алмало | 19 | 857 | 4 | 33 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Буйнакск -1 | 57 | 667 | 17 | 209 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Буйнакск -2 | 18 | 117 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Казанище | 35 | 524 | 7 | 228 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Согратль | 11 | 441 | 6 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дженгутай | 29 | 498 | 13 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Такалай | 12 | 337 | 6 | 228 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Параул | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Восточная | 54 | 1786.4 | 16 | 190 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Приозерная | 8 | 330 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Солнце | 70 | 1282 | 22 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Компас | 80 | 3384 | 30 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сулак | 2 | 324 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | НИИСХА | 8 | 870 | 2 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Тепл. Комбинат | 35 | 825 | 13 | 211 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Насосная 2" | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ленинкент | 29 | 1246 | 23 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дурмаз | 2 | 15 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Эрпели | 5 | 66 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Гурбуки | 3 | 34 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Халимбекаул | 15 | 126 | 9 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мулебки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Н. Чиркей | 4 | 109 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КПФ | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Аграханская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЗТМ | 5 | 1220 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 1124 | 43232.8 | 402 | 12879.5 | 1 | 360 | 40 | 3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СЕВЕРНЫЕ СЕТИ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ярыксу | 47 | 1130 | 18 | 341 | 0 | 0 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Акташ | 28 | 1049 | 9 | 312 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Куруш | 10 | 393 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сулевкент | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бабаюрт | 14 | 189 | 8 | 126 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Чиркей ГПП | 11 | 139 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дылым | 9 | 70 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Миатлы | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сулак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Львовская | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дагестан | 12 | 338 | 6 | 103 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Аксай | 7 | 102 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Чагаротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Гертма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Татаюрт | 5 | 52 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Тамазатюбе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Туршунай | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Хамам-юрт | 4 | 74 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Костек | 21 | 419 | 7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Новокули | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Акбула-Тюрт | 7 | 35 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Янгильбай | 1 | 29.7 | 1 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Шава | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Новая коса | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Караузбек | 3 | 25 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Свердлова | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Димитрова | 13 | 202 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Казиюрт | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Аликазган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Консер.з-д | 1 | 350 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сивух | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Андрейаул | 11 | 532 | 4 | 82 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дружба | 7 | 48 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дубки | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Карланюрт -(Тяговая) | 5 | 115 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 235 | 5905.7 | 101 | 1955.7 | 0 | 0 | 10 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДЕРБЕНТСКИЕ СЕТИ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дербент-330 | 54 | 2461 | 13 | 1054 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Д-Северная | 43 | 3077 | 19 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мамедкала | 11 | 200 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Каякент | 51 | 696.5 | 12 | 423 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Белиджи | 29 | 1092 | 15 | 623 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Касумкент | 42 | 383 | 26 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Советская | 18 | 113 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Магарамкент | 39 | 313 | 26 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Тагиркент | 8 | 415 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ахты | 31 | 148.5 | 6 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Огни | 18 | 350 | 8 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Усухчай | 16 | 144 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Заречная | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Д-Запад | 15 | 1115 | 5 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Араблинка | 11 | 1110 | 5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Геджух | 4 | 34.5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Самур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кайтаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Капир | 7 | 42 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Родниковая | 45 | 134 | 29 | 112 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Курах | 8 | 222 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рутул | 14 | 68 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Лучек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зрых | 6 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Заря | 5 | 51 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Джимикент | 4 | 94 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Капкаякент | 13 | 158.5 | 10 | 153.5 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Уркарах_Старая | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Уркарах-Новая | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Уркута | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кубачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Утамыш-Новая-35/10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Утамыш-Старая-35/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Хучни | 19 | 364 | 7 | 192 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сыртыч | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ерси | 2 | 112 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Цанак | 1 | 95 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Хив | 19 | 330 | 12 | 300 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Тпиг | 8 | 41 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сардаркент | 15 | 460 | 6 | 308 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кировская | 11 | 62 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Маджалис | 59 | 198.5 | 23 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Первомайская | 17 | 923 | 4 | 27 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Шиляги | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Набережная | 15 | 146 | 12 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пионер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Морская | 2 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 678 | 15272 | 285 | 5498 | 0 | 0 | 17 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЗАТЕРЕЧНЫЕ СЕТИ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кизляр-1 | 45 | 706 | 14 | 264 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кизляр-2 | 45 | 603 | 10 | 178.2 | 0 | 0 | 1 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Михеевка | 5 | 80 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Хуцеевка | 8 | 40 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Серебряковка | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Октябрьская | 13 | 170 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Некрасовка | 6 | 180 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Б-Арешевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Александрия | 15 | 170 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Крайновка | 9 | 70 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Огузер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Черняевка | 12 | 62 | 4 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Брянск | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | С.Коса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Тарумовка | 51 | 716 | 20 | 283 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Калиновка | 18 | 201 | 6 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Привольная | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Таловка | 5 | 46 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Арсланбек | 4 | 48 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кочубей | 4 | 125 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кормоцех | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22\П\Съезд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коминтерн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-Мектеб | 36 | 322 | 9 | 111 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ч.Буруны | 2 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кумли | 2 | 42 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Карагас | 10 | 182 | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кунбатар | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Джигильта | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЭМЗ | 3 | 61 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 309 | 4070 | 100 | 1409.4 | 0 | 0 | 7 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЮЖНО-СУХОКУМСКИЕ СЕТИ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Юж-Сухокумск | 4 | 154 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кр.партизан | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3-я ферма | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Солончаковая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ногайская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Степная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бажиган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Грузинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 6 | 252 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КИЗИЛЮРТОВСКИЕ СЕТИ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЗФС | 15 | 153 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Нечаевка | 11 | 111 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Гулькутан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Шамхалянгиюрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кизилюртовская ГЩЗ | 15 | 114 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Стальск | 3 | 38 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 44 | 416 | 11 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ГЕРГЕБИЛЬСКИЕ СЕТИ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Гергебиль-110 | 8 | 65 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Карадах-110 | 3 | 39 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Тлайлух-110 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Леваши-110 | 80 | 1171.5 | 13 | 262 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Цудахар-110 | 8 | 105 | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ташкапур-35 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Хунзах-110 | 8 | 490 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Тлох-110 | 2 | 270 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Гуниб-110 | 3 | 350 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Акуша | 14 | 175 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кумух-35 | 38 | 791 | 19 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Вачи-35 | 3 | 26 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ботлих | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Агвали-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Карата-35 | 3 | 221 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прогресс-35 | 2 | 115 | 2 | 115 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мехельта-35 | 8 | 355 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Цуриб-35 | 4 | 95 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Согратль-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Унцукуль-35 | 2 | 25 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Шамильское-110 | 8 | 242 | 11 | 151 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Тлярата-35 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бежта-35 | 2 | 45 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Анцух-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Заиб | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Гидатль-35 | 2 | 35 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Анди-35 | 5 | 25 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Аргвани | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Шаури | 8 | 111 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ГКЗ | 5 | 62 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Игали-35 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Наци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зуберха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кидеро | 7 | 136 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Н.Ирганай | 5 | 47 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Гоцатлинская | 8 | 103 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Миарсо | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сагри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Эчеда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | итого: | 263 | 5365.5 | 97 | 1673 | 0 | 0 | 6 | 154.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО: | 2659 | 74514 | 999 | 23556.6 | 1 | 360 | 81 | 4733.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | Филиал |  | 2659 | 74514 | 999 | 23556.6 | 1 | 360 | 81 | 4733.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* отчет не учитывает заявки потребителей максимальной присоединенной мощностью более 670 кВт
Расторгнутые договора
|  |  | 519 | 52711 | 189 | 14007.7
|  |  | 2140 | 21803 | 810 | 9548.9
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## по 6-10
Приложение № 28
к Положению о технологическом присоединении
энергетических установок к электрическим сетям
ОАО «МРСК Северного Кавказа», управляемых
Обществ
Информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств к сетям АО "ДСК" филиалом ПАО "МРСК Северного Кавказа" за октябрь 2016г.
Наименование организации, осуществляющей технологическое присоединение | Наименование субъекта РФ | Наименование центра питания (ПС 35 кВ и выше) | Количество поданных заявок на технологическое присоединение, на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Заключено договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Расторгнуто договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Суммарная мощность энегргопринимающих устройств, присоединенных к электрическим сетям в соответствии с договором на технологическое присоединение за отчетный период, кВт |  | Заключено договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность генерирущих установок, МВт |  | Расторгнуто договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность генерирущих установок, МВт |  | Суммарная мощность генерирущих установок, присоединенных к электрическим сетям в соответствии с договором на технологическое присоединение за отчетный период, МВт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
|  |  | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт
Кабардино- Балкарсикй филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Дагестан | ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СЕТИ
|  | ПС ГПП | 10 | 1637 | 2 | 255 |  |  | 2 | 255
|  | ПС Новая | 14 | 4418.4 | 3 | 815 |  |  | 1 | 100
|  | ПС ЦПП | 5 | 1371 | 2 | 550
|  | ПС М-110 | 14 | 2108 | 4 | 310 |  |  | 2 | 130
|  | ПС Очистные соор. | 1 | 40
|  | ПС Ю-Восточная | 8 | 885 | 3 | 400 |  |  | 2 | 125
|  | ПС Приморская | 30 | 4510 | 5 | 922 | 1 | 360 | 6 | 1086
|  | ПС Насосная -1 | 6 | 343 | 3 | 85
|  | ПС Радиоцентр | 7 | 976 | 1 | 250 |  |  | 4 | 590
|  | ПС Изберг- Сев. | 11 | 1401 | 3 | 295 |  |  | 3 | 240
|  | ПС Изберг- Южн. | 8 | 780 | 3 | 335 |  |  | 3 | 335
|  | ПС Карабуд-т | 5 | 145 | 3 | 35 |  |  | 1 | 8
|  | ПС Рассвет | 6 | 300 | 1 | 50 |  |  | 1 | 5
|  | ПС Шамхал | 11 | 580 | 2 | 165 |  |  | 2 | 140
|  | ПС Сергокала | 2 | 47
|  | ПС Алмало | 7 | 766 | 2 | 20 |  |  | 2 | 20
|  | ПС Буйнакск -1 | 5 | 330 | 2 | 90 |  |  | 1 | 60
ПС Буйнакск -2
|  | ПС Казанище | 3 | 300 | 2 | 180 |  |  | 1 | 15
|  | ПС Согратль | 3 | 355 | 2 | 265
|  | ПС Дженгутай | 4 | 365 | 2 | 260
|  | ПС Такалай | 4 | 270 | 2 | 195 |  |  | 3 | 45
|  | ПС Параул | 1 | 60
|  | ПС Восточная | 6 | 1382.4 | 2 | 90 |  |  | 2 | 90
|  | ПС Приозерная | 2 | 260
|  | ПС Солнце | 8 | 982 | 3 | 405
|  | ПС Компас | 15 | 2160 | 3 | 217
|  | ПС Сулак | 2 | 324 | 1 | 15
|  | ПС НИИСХА | 6 | 860 | 1 | 500
|  | ПС Тепл. Комбинат | 6 | 390 | 3 | 130 |  |  | 2 | 100
|  | ПС Насосная - 2 | 1 | 25
|  | ПС Ленинкент | 5 | 1085 | 1 | 15
ПС Дурмаз
|  | ПС Эрпели | 1 | 40
|  | ПС Гурбуки | 1 | 14 | 1 | 14
|  | ПС Халимбекаул | 1 | 40 | 1 | 40
ПС Мулебки
|  | ПС Н. Чиркей | 2 | 103 | 1 | 12 |  |  | 2 | 54
|  | ПС КПФ | 1 | 400
ПС Аграханская
|  | ПС ЗТМ | 5 | 1220 | 1 | 350
|  | итого: | 227 | 31272.8 | 65 | 7265 | 1 | 360 | 40 | 3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СЕВЕРНЫЕ СЕТИ |  |  |  |  | 0
|  | Ярыксу | 5 | 553 | 2 | 140 |  |  | 2 | 170
|  | Акташ | 5 | 797 | 2 | 230 |  |  | 1 | 70
|  | Куруш | 4 | 358 | 2 | 50 |  |  | 1 | 15
|  | Сулевкент | 1 | 80
|  | Бабаюрт | 4 | 85 | 2 | 65 |  |  | 1 | 15
|  | Чиркей | 3 | 106 | 1 | 52
Дылым
|  | Миатлы | 1 | 70
КГС
Сулак
Львовская
|  | Дагестан | 3 | 270 | 2 | 70 |  |  | 1 | 40
|  | Аксай | 3 | 75
Чагаротар
Гертма
|  | Татаюрт | 2 | 30 | 2 | 30 |  |  | 2 | 30
Тамазатюбе
|  | Туршунай | 1 | 5 | 1 | 5
|  | Хамам-юрт | 2 | 44 | 1 | 14
|  | Костек | 4 | 180 | 2 | 70
|  | Новокули | 1 | 15 | 1 | 15
Акбула-Тюрт
|  | Янгильбай | 1 | 29.7 | 1 | 29.7
|  | Шава | 1 | 30
|  | Новая коса | 1 | 150
|  | Караузбек | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5
|  | Свердлова | 1 | 40
|  | Димитрова | 4 | 128 | 1 | 13
Казиюрт
Аликазган
|  | Д Консер.з-д | 1 | 350 | 1 | 350
Сивух
|  | Андрейаул | 4 | 460 | 1 | 60 |  |  | 1 | 60
Дружба
Дубки
|  | Карланюрт -(Тяговая) | 1 | 70 |  |  | 0
|  | итого: | 54 | 3930.7 | 23 | 1198.7 | 0 | 0 | 10 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДЕРБЕНТСКИЕ СЕТИ |  |  |  |  | 0
|  | Дербент-330 | 14 | 1946 | 5 | 983 |  |  | 1 | 8
|  | Дербент-С | 10 | 2450 | 2 | 460
|  | Мамедкала | 3 | 133
|  | Каякент | 12 | 468 | 9 | 398 |  |  | 3 | 53
|  | Белиджи | 9 | 863 | 6 | 530 |  |  | 2 | 85
|  | Касумкент | 3 | 117 | 1 | 46
|  | Советская | 3 | 53
|  | Магарамкент | 6 | 160 | 3 | 95
|  | Тагиркент | 4 | 387 | 2 | 80
|  | Ахты | 2 | 23 | 1 | 15 |  |  | 1 | 8
|  | Огни | 4 | 265 | 1 | 60
|  | Усухчай | 1 | 80
|  | Заречная | 1 | 8
|  | Дербент-Запад | 8 | 1035 | 3 | 115
|  | Араблинка | 7 | 1075 | 2 | 105
|  | Геджух | 1 | 20
Самур
Кайтаг
|  | Капир | 2 | 23 | 1 | 8
|  | Родниковая | 2 | 60 | 2 | 60 |  |  | 2 | 60
|  | Курах | 1 | 186
Рутул
Лучек
Зрых
|  | Заря | 2 | 42
|  | Джимикент | 1 | 55
|  | Капкаякент | 2 | 85 | 2 | 85 |  |  | 2 | 85
Уркарах_Старая
Уркарах-Новая
Уркута
Кубачи
|  | Утамыш-Новая-35/10 | 1 | 15 | 1 | 15
Утамыш-Старая-35/10
|  | Хучни | 6 | 270 | 3 | 138 |  |  | 1 | 15
|  | Сыртыч | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 1 | 10
|  | Ерси | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100
|  | Цанак | 1 | 95 | 1 | 95
|  | Хив | 3 | 250 | 2 | 240 |  |  | 1 | 200
|  | Тпиг | 1 | 20 | 1 | 20
|  | Сардаркент | 6 | 405 | 2 | 275 |  |  | 1 | 15
Кировская
|  | Маджалис | 1 | 40 | 1 | 40
|  | Первомайская | 5 | 800 | 1 | 10 |  |  | 1 | 10
Шиляги
|  | Набережная | 1 | 40 | 1 | 40
Пионер
|  | Морская | 1 | 15 |  |  | 0
|  | итого: | 126 | 11594 | 55 | 4023 | 0 | 0 | 17 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЗАТЕРЕЧНЫЕ СЕТИ
|  | Кизляр-1 | 9 | 440 | 5 | 185 |  |  | 1 | 40
|  | Кизляр-2 | 4 | 307 | 1 | 100 |  |  | 1 | 27.8
|  | Михеевка | 1 | 60
Хуцеевка
Серебряковка
|  | Октябрьская | 1 | 35 | 1 | 35
|  | Некрасовка | 3 | 165 | 1 | 10
Б-Арешевка
Александрия
Крайновка
Огузер
Черняевка
|  | Брянск | 2 | 125
С.Коса
|  | Тарумовка | 9 | 301 | 4 | 40 |  |  | 2 | 18
|  | Калиновка | 3 | 45 | 2 | 30
Привольная
Таловка
|  | Арсланбек | 2 | 38 | 1 | 8 |  |  | 1 | 8
|  | Кочубей | 2 | 108 | 2 | 13
|  | Кормоцех | 1 | 15 | 1 | 15 |  |  | 1 | 15
22\П\Съезд
Коминтерн
|  | Т-Мектеб | 5 | 90 | 3 | 55 |  |  | 1 | 10
Ч.Буруны
|  | Кумли | 1 | 30
|  | Карагас | 1 | 100 | 1 | 100
Кунбатар
|  | Джигильта | 2 | 16
|  | КЭМЗ | 1 | 15 | 1 | 15
|  | итого: | 47 | 1890 | 23 | 606 |  | 0 | 7 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮЖНО-СУХОКУМСКИЕ СЕТИ
|  | Юж-Сухокумск | 2 | 138 | 1 | 10
|  | Кр.партизан | 1 | 90
|  | 3-я ферма | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 1 | 8
Солончаковая
Ногайская
Степная
Бажиган
Грузинская
|  | итого: | 4 | 236 | 2 | 18 |  | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИЗИЛЮРТОВСКИЕ СЕТИ
|  | п\с 110\35\6 "ЗФС" | 1 | 13
|  | п\с 35\10 Нечаевка | 2 | 45
п\с Гулькутан
Шамхалянгиюрт
|  | ГЩЗ | 3 | 35 | 2 | 20
Стальск
|  | итого: | 6 | 93 | 2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГЕРГЕБИЛЬСКИЕ СЕТИ
|  | ПС Гергебиль-110 | 1 | 15
|  | ПС Карадах-110 | 2 | 27 | 1 | 12 |  |  | 1 | 12
Тлайлух-110
|  | ПС Леваши-110 | 16 | 917.5 | 4 | 220 |  |  | 2 | 22.5
|  | ПС Цудахар-110 | 1 | 50 | 1 | 50
Ташкапур-35
|  | ПС Хунзах-110 | 5 | 450 | 2 | 20
|  | ПС Тлох-110 | 2 | 270 | 1 | 10
|  | Гуниб-110 | 3 | 350 | 1 | 10
|  | Акуша | 2 | 50 | 1 | 10
|  | Кумух-35 | 2 | 350 | 2 | 350
Вачи-35
Ботлих
Агвали-35
|  | Карата-35 | 1 | 186
|  | Прогресс-35 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 1 | 100
|  | Мехельта-35 | 2 | 290
|  | Цуриб-35 | 1 | 50
Согратль-35
|  | Унцукуль-35 | 1 | 10
|  | Шамильское-110 | 4 | 205 | 1 | 30 |  |  | 1 | 5
Тлярата-35
|  | Бежта-35 | 2 | 45 | 1 | 30
Анцух-35
Заиб
Гидатль-35
Анди-35
Аргвани
|  | Шаури | 2 | 60
|  | ГКЗ | 1 | 15 | 1 | 15 |  |  | 1 | 15
|  | Игали-35 | 1 | 10 | 1 | 10
Наци
Зуберха
|  | Кидеро | 1 | 80
Н.Ирганай
|  | Гоцатлинская | 3 | 64 | 1 | 10
|  | Миарсо | 1 | 100
Сагри
Эчеда
|  | итого: | 55 | 3694.5 | 19 | 877 | 0 | 0 | 6 | 154.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО: | 519 | 52711 | 189 | 14007.7 | 1 | 360 | 81 | 4733.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | Филиал |  | 519 | 52711 | 189 | 14007.7 | 1 | 360 | 81 | 4733.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* отчет не учитывает заявки потребителей максимальной присоединенной мощностью более 670 кВт
Расторгнутые договора

## по 0,4
Приложение № 28
к Положению о технологическом присоединении
энергетических установок к электрическим сетям
ОАО «МРСК Северного Кавказа», управляемых
Обществ
Информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств к сетям АО "ДСК" филиалом ПАО "МРСК Северного Кавказа" за октябрь 2016г.
Наименование организации, осуществляющей технологическое присоединение | Наименование субъекта РФ | Наименование центра питания (ПС 35 кВ и выше) | Количество поданных заявок на технологическое присоединение, на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Заключено договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Расторгнуто договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность энергопринимающих устройств, кВт |  | Суммарная мощность энегргопринимающих устройств, присоединенных к электрическим сетям в соответствии с договором на технологическое присоединение за отчетный период, кВт |  | Заключено договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность генерирущих установок, МВт |  | Расторгнуто договоров на технологическое присоединение, включающие технические условия на общую мощность генерирущих установок, МВт |  | Суммарная мощность генерирущих установок, присоединенных к электрическим сетям в соответствии с договором на технологическое присоединение за отчетный период, МВт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
|  |  | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт
Кабардино- Балкарсикй филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" | Республика Дагестан | ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СЕТИ
|  | ПС ГПП | 60 | 1103 | 30 | 479
|  | ПС Новая | 66 | 1171 | 30 | 657
|  | ПС ЦПП | 41 | 1565 | 17 | 823
|  | ПС М-110 | 32 | 542 | 14 | 214
ПС Очистные соор.
|  | ПС Ю-Восточная | 15 | 200 | 6 | 100
|  | ПС Приморская | 128 | 2126 | 33 | 1322
|  | ПС Насосная -1 | 4 | 30
|  | ПС Радиоцентр | 17 | 177 | 5 | 57
|  | ПС Изберг- Сев. | 25 | 281 | 13 | 169
|  | ПС Изберг- Южн. | 23 | 304 | 12 | 160
|  | ПС Карабуд-т | 5 | 53 | 4 | 48
|  | ПС Рассвет | 7 | 61 | 2 | 29
|  | ПС Шамхал | 45 | 410 | 9 | 69.5
|  | ПС Сергокала | 14 | 125 | 10 | 82
|  | ПС Алмало | 12 | 91 | 2 | 13
|  | ПС Буйнакск -1 | 52 | 337 | 15 | 119
|  | ПС Буйнакск -2 | 18 | 117 | 3 | 20
|  | ПС Казанище | 32 | 224 | 5 | 48
|  | ПС Согратль | 8 | 86 | 4 | 43
|  | ПС Дженгутай | 25 | 133 | 11 | 66
|  | ПС Такалай | 8 | 67 | 4 | 33
ПС Параул
|  | ПС Восточная | 48 | 404 | 14 | 100
|  | ПС Приозерная | 6 | 70 | 1 | 15
|  | ПС Солнце | 62 | 300 | 19 | 116
|  | ПС Компас | 65 | 1224 | 27 | 515
ПС Сулак
|  | ПС НИИСХА | 2 | 10 | 1 | 5
|  | ПС Тепл. Комбинат | 29 | 435 | 10 | 81
ПС Насосная - 2
|  | ПС Ленинкент | 24 | 161 | 22 | 141
|  | ПС Дурмаз | 2 | 15 | 1 | 12
|  | ПС Эрпели | 4 | 26 | 2 | 20
|  | ПС Гурбуки | 2 | 20 | 1 | 8
|  | ПС Халимбекаул | 14 | 86 | 8 | 44
ПС Мулебки
|  | ПС Н. Чиркей | 2 | 6 | 2 | 6
ПС КПФ
ПС Аграханская
ПС ЗТМ
|  | итого: | 897 | 11960 | 337 | 5614.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕВЕРНЫЕ СЕТИ
|  | Ярыксу | 42 | 577 | 16 | 201
|  | Акташ | 23 | 252 | 7 | 82
|  | Куруш | 6 | 35 | 4 | 40
|  | Сулевкент | 2 | 17
|  | Бабаюрт | 10 | 104 | 6 | 61
|  | Чиркей | 8 | 33 | 2 | 8
|  | Дылым | 9 | 70 | 8 | 60
|  | Миатлы | 3 | 15
КГС
Сулак
|  | Львовская | 1 | 10 | 1 | 10
|  | Дагестан | 9 | 68 | 4 | 33
|  | Аксай | 4 | 27 | 3 | 22
Чагаротар
Гертма
|  | Татаюрт | 3 | 22
Тамазатюбе
Туршунай
|  | Хамам-юрт | 2 | 30
|  | Костек | 17 | 239 | 5 | 50
|  | Новокули | 1 | 5 | 1 | 5
|  | Акбула-Тюрт | 7 | 35 | 1 | 5
Янгильбай
Шава
|  | Новая коса | 1 | 150
|  | Караузбек | 2 | 20 | 2 | 20
Свердлова
|  | Димитрова | 9 | 74 | 5 | 56
|  | Казиюрт | 1 | 10
Аликазган
Д Консер.з-д
|  | Сивух | 1 | 5 | 1 | 5
|  | Андрейаул | 7 | 72 | 3 | 22
|  | Дружба | 7 | 48 | 3 | 22
|  | Дубки | 2 | 12
|  | Карланюрт -(Тяговая) | 4 | 45 | 6 | 55
|  | итого: | 181 | 1975 | 78 | 757 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДЕРБЕНТСКИЕ СЕТИ
|  | Дербент-330 | 40 | 515 | 8 | 71
|  | Дербент-С | 33 | 627 | 17 | 182
|  | Мамедкала | 8 | 67 | 3 | 17
|  | Каякент | 39 | 228.5 | 3 | 25
|  | Белиджи | 20 | 229 | 9 | 93
|  | Касумкент | 39 | 266 | 25 | 179
|  | Советская | 15 | 60 | 10 | 46
|  | Магарамкент | 33 | 153 | 23 | 112
|  | Тагиркент | 4 | 28 | 1 | 8
|  | Ахты | 29 | 125.5 | 5 | 47.5
|  | Огни | 14 | 85 | 7 | 62
|  | Усухчай | 15 | 64 | 1 | 6
Заречная
|  | Дербент-Запад | 7 | 80 | 2 | 36
|  | Араблинка | 4 | 35 | 3 | 23
|  | Геджух | 3 | 14.5 | 1 | 8
Самур
Кайтаг
|  | Капир | 5 | 19 | 4 | 14
|  | Родниковая | 43 | 74 | 27 | 52
|  | Курах | 7 | 36 | 4 | 25
|  | Рутул | 14 | 68 | 1 | 8
Лучек
|  | Зрых | 6 | 18 | 1 | 5
|  | Заря | 3 | 9 | 3 | 9
|  | Джимикент | 3 | 39 | 1 | 14
|  | Капкаякент | 11 | 73.5 | 8 | 68.5
|  | Уркарах_Старая | 2 | 10 | 2 | 10
|  | Уркарах-Новая | 11 | 31
|  | Уркута | 1 | 7
Кубачи
Утамыш-Новая-35/10
Утамыш-Старая-35/10
|  | Хучни | 13 | 94 | 4 | 54
Сыртыч
|  | Ерси | 1 | 12
Цанак
|  | Хив | 16 | 80 | 10 | 60
|  | Тпиг | 7 | 21
Агул
|  | Сардаркент | 9 | 55 | 4 | 33
|  | Кировская | 11 | 62 | 5 | 27
|  | Маджалис | 58 | 158.5 | 22 | 72.5
|  | Первомайская | 12 | 123 | 3 | 17
|  | Шиляги | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
|  | Набережная | 14 | 106 | 11 | 86
Пионер
|  | Морская | 1 | 3 | 1 | 3
|  | итого: | 552 | 3678 | 230 | 1475 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЗАТЕРЕЧНЫЕ СЕТИ
|  | Кизляр-1 | 36 | 266 | 9 | 79
|  | Кизляр-2 | 41 | 296 | 9 | 78.2
|  | Михеевка | 4 | 20 | 3 | 70
|  | Хуцеевка | 8 | 40 | 2 | 10
|  | Серебряковка | 5 | 25
|  | Октябрьская | 12 | 135 | 5 | 35
|  | Некрасовка | 3 | 15 | 1 | 5
Б-Арешевка
|  | Александрия | 15 | 170 | 5 | 25
|  | Крайновка | 9 | 70 | 1 | 5
Огузер
|  | Черняевка | 12 | 62 | 4 | 17.2
Брянск
С.Коса
|  | Тарумовка | 42 | 415 | 16 | 243
|  | Калиновка | 15 | 156 | 4 | 77
|  | Привольная | 4 | 20
|  | Таловка | 5 | 46 | 4 | 34
|  | Арсланбек | 2 | 10
|  | Кочубей | 2 | 17 | 2 | 17
Кормоцех
22\П\Съезд
Коминтерн
|  | Т-Мектеб | 31 | 232 | 6 | 56
|  | Ч.Буруны | 2 | 20 | 1 | 5
|  | Кумли | 1 | 12 | 1 | 12
|  | Карагас | 9 | 82 | 3 | 25
|  | Кунбатар | 2 | 25
Джигильта
|  | КЭМЗ | 2 | 46 | 1 | 10
|  | итого: | 262 | 2180 | 77 | 803.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮЖНО-СУХОКУМСКИЕ СЕТИ
|  | Юж-Сухокумск | 2 | 16 | 1 | 5
Кр.партизан
3-я ферма
Солончаковая
Ногайская
Степная
Бажиган
Грузинская
|  | итого: | 2 | 16 | 1 | 5 |  | 0 | 0
КИЗИЛЮРТОВСКИЕ СЕТИ
|  | п\с 110\35\6 "ЗФС" | 14 | 140 | 4 | 47
|  | п\с 35\10 Нечаевка | 9 | 66 | 2 | 22
п\с Гулькутан
Шамхалянгиюрт
|  | ГЩЗ | 12 | 79 | 1 | 5
|  | Стальск | 3 | 38 | 2 | 24
|  | итого: | 38 | 323 | 9 | 98 |  | 0 | 0
ГЕРГЕБИЛЬСКИЕ СЕТИ
|  | ПС Гергебиль-110 | 7 | 50 | 1 | 15
|  | ПС Карадах-110 | 1 | 12 | 1 | 12
|  | Тлайлух-110 | 2 | 13 | 1 | 3
|  | ПС Леваши-110 | 64 | 254 | 9 | 42
|  | ПС Цудахар-110 | 7 | 55 | 3 | 27
|  | Ташкапур-35 | 12 | 58
|  | ПС Хунзах-110 | 3 | 40 | 1 | 10
ПС Тлох-110
Гуниб-110
|  | Акуша | 12 | 125 | 5 | 75
|  | Кумух-35 | 36 | 441 | 17 | 205
|  | Вачи-35 | 3 | 26 | 3 | 26
|  | Ботлих | 6 | 35
Агвали-35
|  | Карата-35 | 2 | 35 | 1 | 30
|  | Прогресс-35 | 1 | 15 | 1 | 15
|  | Мехельта-35 | 6 | 65 | 3 | 28
|  | Цуриб-35 | 3 | 45 | 1 | 10
Согратль-35
|  | Унцукуль-35 | 1 | 15 | 1 | 15
|  | Шамильское-110 | 4 | 37 | 10 | 121
|  | Тлярата-35 | 1 | 10
Бежта-35
Анцух-35
|  | Заиб | 1 | 15 | 1 | 15
|  | Гидатль-35 | 2 | 35 | 1 | 15
|  | Анди-35 | 5 | 25 | 5 | 25
|  | Аргвани | 1 | 15 | 1 | 15
|  | Шаури | 6 | 51 | 3 | 21
|  | ГКЗ | 4 | 47 | 1 | 11
Игали-35
Наци
Зуберха
|  | Кидеро | 6 | 56 | 4 | 28
|  | Н.Ирганай | 5 | 47 | 2 | 11
|  | Гоцатлинская | 5 | 39 | 2 | 21
|  | Миарсо | 2 | 10
Сагри
Эчеда
|  | итого: | 208 | 1671 | 78 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО: | 2140 | 21803 | 810 | 9548.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | Филиал |  | 2140 | 21803 | 810 | 9548.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* отчет не учитывает заявки потребителей максимальной присоединенной мощностью более 670 кВт
Расторгнутые договора

## Лист5 (hidden)
исполненные | дек | ноя | окт | сент | авг | июл | июн | май | апр | март | фев
квт 6-10
0.4 | 1810.5 | 1725 | 1737 | 2135.3 | 1101.5 | 1362.5 | 1234 | 1118.7 | 825 | 772 | 399.5 | 16105 | #REF!
квт 6-10
2577.8 | 2577.8 | 6097 | 231 | 6532 | 356 | 65 | 1155.7 | 279.5 | 74 | 56 | 338
итого | 4388.3 | 7822 | 1968 | 8667.3 | 1457.5 | 1427.5 | 2389.7 | 1398.2 | 899 | 828 | 737.5 | 34006 | #REF!
| 360 | 260 | 272 | 370 | 164 | 242 | 197 | 198 | 155 | 93 | 82
6-10. | 70 | 65 | 15 | 97 | 12 | 6 | 26 | 22 | 7 | 6 | 4
0.4 | 290 | 195 | 257 | 273 | 152 | 236 | 171 | 176 | 148 | 87 | 78
| фев: крайновка | 1500
| фев: шамхал | 700
| фев: махачкала | 2000