ТИПОВАЯ ЗАЯВКА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ _______________________

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

| - Полное наименование Заявителя (юридического лица) |  |
| --- | --- |
| - Реквизиты Заявителя и юридический адрес, почтовый адрес Заявителя |  |
| - Фактический адрес Заявителя |  |
| - Место нахождения генерирующего оборудования, которое необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации (согласно плану расположения энергетических установок Заявителя) |  |
| - Полное наименование и реквизиты организации разрабатывающей схему выдачи мощности (СВМ) и Заказчика разработки СВМ, ожидаемые сроки готовности СВМ (заполняется если Заявитель намерен самостоятельно разрабатывать СВМ) |  |
| - Предпочтения Заявителя по классу (классам) напряжения и количеству точек присоединения |  |
| - Максимальная мощность генерирующего оборудования и его технические характеристики |  |
| - Величина и обоснование величины технологического минимума генераторов |  |
| - Характер нагрузки (для генераторов – возможная скорость набора и снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения |  |
| - Заданный уровень надежности энергопринимающих устройств СН |  |
| - Объем возможного участия в автоматическом либо оперативном противоаварийном управлении мощностью (для электростанций) в порядке оказания услуг в соответствии с отдельным договором |  |
| - Объем возможного участия в нормированном первичном регулировании частоты и во вторичном регулировании мощности (для электростанций) в порядке оказания услуг в соответствии с отдельным договором |  |

| - Характеристики присоединяемого (реконструируемого оборудования) - Характеристика нового присоединяемого оборудования (по каждому блоку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование генерирующего оборудования |  | Тип станции на которой располагается генерирующее оборудование (ГЭС, ТЭЦ, КЭС, АЭС, иное) |  | Максимальная установленная мощность генерирующего оборудования, МВт |  | Предполагаемая скорость изменения нагрузки (набора/сброса в мин) |  | Предполагаемая величина нижнего предела регулировочного диапазона, % от установленной мощности |  | Ожидаемые сроки ввода |  |
| - Характеристики уже присоединенного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование генерирующего оборудования | Тип станции на которой располагается генерирующее оборудование (ГЭС, ТЭЦ, КЭС, АЭС, иное) |  | Максимальная установленная мощность генерирующего оборудования, МВт |  | Предполагаемая скорость изменения нагрузки (набора/сброса в мин) |  | Предполагаемая величина нижнего предела регулировочного диапазона, % от установленной мощности |  | Ввод в эксплуатацию |  |  |

| - Характеристики реконструируемого генерирующего оборудования с изменением мощности (характеристики) блоков |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование генерирующего оборудования | Максимальная установленная мощность генерирующего оборудования, МВт | Существующая/ предполагаемая скорость изменения нагрузки (набора/сброса в мин) | Существующая/ предполагаемая величина нижнего предела регулировочного диапазона, % от установленной мощности | Ожидаемые сроки ввода после реконструкци |
| До реконструкции |  |  |  |  |
| После реконструкции |  |  |  |  |

Прошу заключить Договор на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северного Кавказа» и подготовить технические условия, определяющие техническую возможность такого присоединения.

Руководитель предприятия заявителя (или физическое лицо)

____________________         ________________________________________________

подпись                                                                                                         (Ф.И.О.)

Заявку принял __________________      ______________________________________

подпись                                                                                         (Ф.И.О.)

«_____»______________20____г.

Приложения:

- Режимы работы.

- План расположения электроустановок.

- Перечень и мощность генерирующих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики.

- Копии документа, подтверждающего право собственности на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя.

- Однолинейная схема электроустановок.