## ноя.2016
Форма 10 | [6 empty] | абз.16 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт (n-1) | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 22\П\Съезд 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Кочубей, , Ногайский р-он. | 35/10 | 1.8 | 1.6056 | 1.6056
2 | 3я Ферма 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ногайский р-он, земли Кулинского р-она, | 35/10 | 1 | 0.94921 | 0.94121
3 | Агвали-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Цумадинский р-н, с.Агвали | 35/10 | 10.3 | -0.41702 | -0.41702
4 | Аграханская-35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | к.Аграханская | 35/6 | 2.5 | 2.1538 | 2.1538
5 | Акбулатюрт 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Акбулатюрт | 35/10 | 2.5 | 1.0263 | 0.99128
6 | Аксай 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Аксай | 35/10 | 3.2 | -0.86674 | -0.96874
7 | Акташ 110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Могилевское | 110/35/10 | 41 | -3.7504 | -4.8174
8 | Акуша-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Акушинский р-н, с.Акуша | 110/35/10 | 26 | 2.1235 | 1.9485
9 | Александрия 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Александрия, Кизлярский р-он. | 110/35/10 | 12.6 | 0.2415 | 0.0315
10 | Аликазган 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.ст.Тамазатюбе (6-7км) | 35/10 | 1.6 | 1.5223 | 1.5223
11 | Алмало-35/10/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Учкент | 35/10 | 5 | -0.4338 | -1.3058
12 | Анди-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ботлихский р-н, с.Анди | 35/10 | 6.3 | 0.61251 | 0.58751
13 | Андрейаул 35/10 (Эндирей) | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Эндирей | 35/10 | 2.5 | 0.72165 | 0.18965
14 | Анцух-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Тляратинский р-н, с.Анцух | 110/35/10 | 20 | 6.4668 | 6.4668
15 | Араблинка 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дербентский р-он, с.Араблинка | 110/10 | 5 | -0.12512 | -1.2351
16 | Аргвани-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гумбетовский р-н, с.Агвани | 110/10 | 6.3 | 3.6977 | 3.6827
17 | Арсланбек 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Имунный, Ногайский р-н | 110/10 | 2.5 | 1.7748 | 1.7268
18 | Ахты 110/35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ахтынский р-он, с.Ахты | 110/35/10 | 20 | -4.808 | -4.9565
19 | Бабаюрт110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с. Бабаюрт. | 110/35/10 | 26 | 0.81477 | 0.62577
20 | Бажиган 35/6 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ногайский р-он, земли Буйнакского р-она, 1-я ферма | 35/6 | 1.6 | 1.4619 | 1.4619
21 | Б-Арешевка 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п. Большая Арешовка, Кизлярский р-он | 35/10 | 5 | 1.2454 | 1.2454
22 | Бежта-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Цунтинский р-н, с.Бежта | 35/10 | 2.5 | 0.62298 | 0.57798
23 | Ботлих-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ботлихский р-н, с.Ботлих | 110/35/10 | 26 | -4.609 | -4.644
24 | Брянск 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Брянск, Кизлярский р-он | 35/10 | 1.6 | 0.87361 | 0.74861
25 | Буйнакск-1-110/35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Буйнакск БРЭС ул.Промышленна 1 | 110/35/6 | 50 | -14.1041 | -14.7711
26 | Буйнакск-2-110/35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Буйнакск, рядом с воинской частью | 110/35/6 | 32 | 5.8939 | 5.7769
27 | Вачи-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кулинский р-н, с.Вачи | 35/10 | 4 | 0.71884 | 0.69284
28 | Восточная-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, возле "Адаминтернейшнл" | 35/10 | 50 | 12.0245 | 10.2231
29 | Геджух 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дербентский р-он, с.Геджух | 110/10 | 12.5 | 6.2564 | 6.2219
30 | Гергебиль-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гергебильский р-н, с.Курми | 110/35/10 | 50 | 10.1072 | 10.0422
31 | Гертма 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Казбековский р-он, с.Гуни | 35/10 | 2.6 | 1.0119 | 1.0119
32 | Гидатль-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Шамильский р-н, с.Гидатль | 110/10 | 6.3 | 2.0422 | 1.9502
33 | ГКЗ-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гергебильский р-н, с.Гергебиль | 35/10 | 12.6 | -2.581 | -2.643
34 | ГПП 110/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, ул.Махмуда 1 А | 110/6 | 71.5 | 3.5097 | 0.76969
35 | Граничная 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Земли Ногайского р-она, участок Граничный | 35/10 | 1 | 1.0966 | 1.0966
36 | Грузинская 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ногайский р-он, Теонетский центр | 35/10 | 1.6 | 1.4139 | 1.4139
37 | Гулькутан 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он с. Гулькутан. | 35/10 | 3.5 | 1.5092 | 1.5092
38 | Гуниб-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гунибский р-н, с.Гуниб | 110/35/10 | 20 | 0.84656 | 0.48156
39 | Гурбуки-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Гурбуки | 35/10 | 4 | 1.254 | 1.22
40 | Дагестан 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Бамматюрт | 35/10 | 6.5 | 0.56536 | 0.22736
41 | Дженгутай-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Дженгутай | 35/10 | 8 | -2.1361 | -2.6441
42 | Джигильта 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ст. Белое озеро, 10-ый разъезд СК ж. дороги, Республика Калмыкия. | 110/10 | 2.5 | 1.8951 | 1.8791
43 | Джимикент-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дербентский р-он, с.Джимикент | 35/10 | 2.5 | 0.96919 | 0.87519
44 | Д-Западная 110/6кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Дербент, ул. Энергетика | 110/6 | 20 | 1.801 | 0.67295
45 | Димитрова 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Наволакский р-он, с.Новомехельта | 35/10 | 5 | -1.0509 | -1.2869
46 | Дружба 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Новосельское | 35/10 | 2.5 | 1.2564 | 1.2084
47 | Д-Северная 110/6кв | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Дербент, ул.Гагарина 18 А | 110/6 | 32 | 4.6722 | 1.5952
48 | Дубки 35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Казбековский р-он, с.Дубки | 110/35/10 | 5 | 1.4859 | 1.4739
49 | Дурмаз-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гунибский р-он, к-з "Омара Чохского" кутан Дурмаз | 35/10 | 1.6 | 1.6624 | 1.6474
50 | Дылым 110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Казбековский р-н, с.Дылым | 110/35/10 | 20 | 1.0331 | 0.92114
51 | Ерси-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хучнинский р-он, с.Ерси | 35/10 | 1.6 | 0.73714 | 0.62514
52 | Заиб-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хунзахский р-н, с.Заиб | 110/10 | 6.3 | 2.1183 | 2.1033
53 | Заречная 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Докузпаринский р-он, с.Гарах | 110/10 | 2.5 | 2.3222 | 2.3142
54 | Заря-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ахтынский р-он, с.Ахты | 35/10 | 1.6 | 0.42493 | 0.36593
55 | Зрых-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ахтынский р-он, с.Зрых | 35/10 | 1 | 0.51187 | 0.48387
56 | ЗТМ 110/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Каспийск з\д "Точная механика" | 110/6 | 41 | 8.3061 | 7.0861
57 | Зуберха-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гергебильский р-н, гора Зуберха,телевышка | 35/10 | 2.6 | 0.58538 | 0.58538
58 | ЗФС 110/35/6кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Кизилюрт, улица Шамиля,40 | 110/35/6 | 71.5 | 2.7275 | 2.5615
59 | Игали-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гумбетовский р-н, с. Игали | 35/10 | 1.6 | 0.15747 | 0.14747
60 | Изберг-Сев-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г. Избербаш | 110/35/10 | 32 | 7.2953 | 5.6083
61 | Изберг-Ю 110/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г. Избербаш | 110/6 | 12.6 | 0.87303 | -0.21897
62 | Казанище-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Параул | 35/10 | 6.5 | -0.2214 | -0.7594
63 | Казиюрт 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Хамзаюрт | 35/10 | 1.6 | 1.2976 | 1.2876
64 | Кайтаг-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кайтагский р-он, с.Маджалис | 110/35/10 | 22.3 | 3.5747 | 3.5747
65 | Калиновка 110/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с. Калиновка, Ногайский р-он. | 110/10 | 2.5 | 0.91564 | 0.67764
66 | Капир-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Курахский р-он, с.Капир | 110/10 | 2.5 | 1.5903 | 1.5453
67 | Капкаякент-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Каякентский р-он, с.Капкаякент | 35/10 | 1.6 | 0.32023 | 0.14673
68 | Карабудахкент-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Карабудахкент | 110/10 | 10.3 | -0.65618 | -0.87418
69 | Карагас 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Карагас, Ногайский район | 35/10 | 1.6 | 0.72407 | 0.52707
70 | Карадах-110/10/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гунибский р-н, с.Карадах | 110/10 | 10 | 2.7757 | 2.7367
71 | Карата-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ахвахский р-н, с.Карата | 35/10 | 8.8 | 0.25172 | 0.030725
72 | Караузек 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Качалай | 35/10 | 1.6 | 1.122 | 1.097
73 | Касумкент 110/35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Сулейман-Стальский р-он, с.Касумкент | 110/35/10 | 12.6 | -0.72411 | -1.1431
74 | Каякент 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Каякентский р-он, с.Ново-Каякент ул.Ю.Акаева | 110/10 | 16.3 | 2.3918 | 1.6953
75 | КГС-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Кизилюрт Дагестанская Газокомпрессорная станция | 110/10 | 80 | 0.42175 | 0.42175
76 | Кидеро-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Цунтиский р-н, с.Кидеро | 35/10 | 4 | 0.94651 | 0.81051
77 | Кизилюртовская 110/10 (ГЩЗ) | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он, с.Зубутли-Миатлы | 110/10 | 10 | 2.1116 | 1.9976
78 | Кизляр-1 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Кизляр, р-н дачного общества "Дружба" | 110/35/10 | 32 | 0.1328 | -0.5732
79 | Кизляр-2 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Кизляр, р-н объездной дороги Махачкала -Кизляр-Крайновка | 110/35/10 | 26 | -0.042397 | -0.6454
80 | Кировская-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Сулейман-Стальский р-он, с.Ашага-Сталь | 35/10 | 2 | 0.54425 | 0.48225
81 | Коминтерн 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | 27 км. Автодороги Кочубей-Ю. Сухокумск, Ногайский р-он. | 110/10 | 2.5 | 1.9408 | 1.9408
82 | Компас-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, пос.Сепараторов з\д "Радиотоваров" | 110/10 | 32 | -2.5585 | -5.9425
83 | Конс. Завод 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Хасавюрт (Восточный район) | 35/10 | 2.5 | 1.3131 | 0.96314
84 | Кормоцех 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ст.14-ый Разъезд, Тарумовский р-он | 35/10 | 1 | 1.2538 | 1.2388
85 | Костек 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Новый Костек | 35/10 | 5.6 | 0.63504 | 0.21604
86 | Кочубей 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Тарумовский р-н, п.Кочубей | 110/35/10 | 12.6 | 3.0835 | 2.9585
87 | КПФ 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | между Шамхалом и Махачкалой, п.Красноармейское | 35/10 | 1.6 | 1.1367 | 0.73669
88 | Кр. Партизан 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ставропольский край, Нефтекумский р-он, пос.Бакресс | 35/10 | 1.6 | 1.7448 | 1.6548
89 | Крайновка 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с. Крайновка, Кизлярский р-он. | 35/10 | 3.5 | 0.75554 | 0.68554
90 | Кубачи-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дахадаевский р-он, с.Кубачи | 35/10 | 3.4 | 0.73973 | 0.73973
91 | Кумли 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Кумли, Ногайский район | 35/10 | 1.6 | 1.5382 | 1.4962
92 | Кумух-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Лакский р-н, с.Кумух | 35/10 | 8 | -1.2465 | -2.0375
93 | Кунбатар 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п. Кумбатар, Ногайский р-н | 35/10 | 2.8 | 0.48695 | 0.46195
94 | Курах-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Курахский р-он, с.Курах | 110/35/10 | 16.3 | 3.7671 | 3.5451
95 | Куруш 110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Куруш | 110/10 | 11.2 | 1.9149 | 1.5219
96 | Леваши-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Левашинский р-н, с.Леваши | 110/10 | 20 | -3.1592 | -4.3307
97 | Ленинкент 35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Ленинкент | 35/10 | 6.3 | 3.6144 | 2.3684
98 | Лучек-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Рутульский р-он, с.Амсар | 35/10 | 2.5 | 0.27359 | 0.27359
99 | Львовская 110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Львовская-1 | 110/35/10 | 16 | 2.9959 | 2.9859
100 | Магарамкент 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Магарамкентский р-он, с.Магарамкент | 110/10 | 11.9 | -0.72648 | -1.0395
101 | Маджалис-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кайтагский р-он, с.Маджалис | 35/10 | 5 | -0.51327 | -0.71177
102 | Мамедкала 110/35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Мамедкала ул.Гагарина | 110/35/10 | 22.3 | 2.1363 | 1.9363
103 | Махачкала-110 110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, ул.Дежнева, 33 | 110/35/10 | 50 | -7.6583 | -10.3083
104 | Мехельта-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гумбетовский р-н, с.Тлярата | 35/10 | 4 | 0.49614 | 0.14114
105 | Миарсо 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан |  | 35/10 | 32 | -3.1159 | -3.2259
106 | Миатлы 110/6кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он, с.ст.Миатлы (3км) | 110/10 | 12.6 | 4.387 | 4.302
107 | Михеевка 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Михеевка, Кизлярский р-он. | 35/10 | 3.2 | 0.98455 | 0.90455
108 | Морская-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Магарамкенский р-он, с.Ходжа-Казмаляр | 110/10 | 2.5 | 1.5506 | 1.5326
109 | Мулебки-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Мулебки | 35/10 | 2.5 | 0.40386 | 0.40386
110 | Н-Чиркей-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Новый Чиркей | 110/10 | 10 | 3.569 | 3.46
111 | Набережная-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Сулейман-Стальский р-он, с.Касумкент | 35/10 | 4.1 | 1.5204 | 1.3744
112 | Насосная 1" 35,/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | трасса Ростов-Баку 15км | 35/10 | 12.6 | 2.1866 | 1.8136
113 | Насосная 2" | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | станция Манаскент | 35/10 | 6.3 | 4.6276 | 4.6026
114 | Наци-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Акушинский р-н, с.Наци | 35/10 | 1 | 1.2416 | 1.2416
115 | Некрасовка 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Некрасовка, Кизлярский район | 35/10 | 5.7 | 2.3303 | 2.1503
116 | Нечаевка 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он с. Нечаевка. | 35/10 | 4.1 | -0.38116 | -0.49216
117 | НИИСХа 35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дачный пос.НИИСХА | 35/10 | 2.5 | 0.96624 | 0.096239
118 | Новая Коса-35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 16 | 35/10 | 1.6 | 1.4006 | 1.1006
119 | Новая-110/35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Новая Коса | 110/35/6 | 80 | 4.9642 | -0.62522
120 | Новокули 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Новолакский р-он, с.Новокули | 110/6 | 5 | -0.33117 | -0.35117
121 | Ногайская 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ногайский р-он, земли Левашинского р-она, к-з Победа | 35/10 | 1.6 | 1.5021 | 1.5021
122 | Огни 110/6кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Дагестанские Огни ул.Астерова 12 | 110/6 | 15.6 | -0.49319 | -0.84319
123 | Огузер 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Огузер, Кизлярский р-он | 35/10 | 1.6 | 1.1866 | 1.1866
124 | Октябрьская 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п. Речной, Кизлярский р-он | 35/10 | 4.1 | 1.3711 | 1.2011
125 | Очистные сооружения-110/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Каспийск, ул.Кирова,60-А | 110/6 | 35 | 7.493 | 7.453
126 | Параул-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Параул | 35/10 | 4.1 | 1.0893 | 1.0293
127 | Первомайская-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Каякентский р-он, с.Первомайское | 35/10 | 4.3 | -0.13094 | -1.0539
128 | Пионер-35/0,4 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Белиджи | 110/6 | 1.6 | 1.5394 | 1.5394
129 | Привольная 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с. Привольное, Тарумовский р-он. | 110/35/6 | 1.6 | 1.2452 | 1.2252
130 | Приморская-110/10/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, пос.Редукторный | 110/35/6 | 32 | -5.1421 | -11.7781
131 | Приозерная-110/35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, пос.Степной | 110/35/6 | 50 | 8.9389 | 8.6089
132 | Прогресс-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ботлихский р-н, с.Ботлих | 35/10 | 4 | 1.5204 | 1.4054
133 | Радиоцентр-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Ленинкент | 35/10 | 6.5 | -3.3824 | -4.5354
134 | Рассвет 110/35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Ачису | 110/35/6 | 26 | 3.4321 | 3.0711
135 | Родниковая-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кайтагский р-он, с.Родниковая | 110/10 | 2.5 | 1.217 | 1.083
136 | Рутул-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Рутульский р-он, с.Рутул | 35/10 | 4 | 0.25033 | 0.18233
137 | С.Коса 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Суюткина Коса, Кизлярский район | 35/10 | 1.6 | 1.7773 | 1.7773
138 | Сагри-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гумбетовский р-н, с.Сагри | 35/10 | 2.5 | 1.2306 | 1.2306
139 | Самур | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан |  | 110/10 | 10 | 7.9185 | 7.9185
140 | Сардаркент-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Сулейман-Стальский р-он, с.Сардаркент | 35/10 | 3.5 | 0.9627 | 0.5027
141 | Свердлова 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он кутан-Свердлово | 35/10 | 1.6 | 1.123 | 1.083
142 | Сергокала-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Сергокала | 110/35/10 | 12.6 | 0.65018 | 0.47818
143 | Серебряковка 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Старая Серебряковка, Кизлярский р-он | 35/10 | 2.5 | 1.91 | 1.885
144 | Сивух 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Сивух | 35/10 | 1.6 | 0.76148 | 0.75648
145 | Советская | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Сулейман-Стальский р-он, с.Советское | 35/10 | 2.5 | 0.96386 | 0.85086
146 | Согратль 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гунибский р-н, с.Согратль | 35/10 | 2.5 | 0.6539 | 0.2129
147 | Согратль-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | кутан №8 к-з Согратль | 35/10 | 2.5 | -0.11647 | -0.11647
148 | Солнце 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала полигон института "Солнце" | 35/10 | 8.8 | 0.48416 | -0.79784
149 | Солончак 35/6 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Земли Ногайского р-она, участок Граничный | 35/6 | 4 | 2.9419 | 2.9419
150 | Стальск 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он с. Стальск. | 35/10 | 4 | 1.246 | 1.208
151 | Степная 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Земли Шамильского р-она, групповая Степная | 35/10 | 2.5 | 2.16 | 2.16
152 | Сулак 110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он, с.Гадари | 110/10 | 20 | 6.7099 | 6.3859
153 | Сулак 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, пос.Сулак | 35/10 | 4.1 | 0.87783 | 0.87783
154 | Сулевкент 110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Сулевкент | 110/10 | 6.3 | 3.827 | 3.73
155 | Сыртыч-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Табасаранский р-он, с.Сыртыч | 35/10 | 1.6 | 1.0641 | 1.0541
156 | Тагиркент 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Магарамкентский р-он, с.Тагиркент | 11010 | 8.8 | 2.3477 | 1.9327
157 | Такалай-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Такалай | 35/10 | 4.1 | 0.79401 | 0.45701
158 | Таловка 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Таловка, Тарумовский район | 110/10 | 2.5 | 1.6022 | 1.5562
159 | Тамазатюбе 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Тамазатюбе | 35/10 | 3.2 | 0.76357 | 0.76357
160 | Тарумовка 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Тарумовка, Тарумовский р-он ул. Горячеводская. | 110/35/10 | 12.6 | 2.4377 | 1.7217
161 | Татаюрт 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Татаюрт | 35/10 | 5 | 0.18862 | 0.13662
162 | Ташкапур-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Левашинский р-н, с.Ташкапур | 35/10 | 8.1 | 1.1064 | 1.0484
163 | Тепличный комбинат-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Тепличный комбинат | 35/10 | 20 | -0.68427 | -1.5093
164 | Тлайлух-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хунзахский р-н, с.Тлайлух | 110/10 | 6.3 | 2.0822 | 2.0692
165 | Тлох-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ботлихский р-н, с.Тлох | 110/35/10 | 20 | 4.3449 | 4.0749
166 | Тлярата-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Тляратинский р-н, с.Тлярата | 35/10 | 6.5 | -0.53302 | -0.54302
167 | Т-Мектеб 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ногайский р-н, с.Терекли-Мектеб, ул.Шора-Батыра | 110/35/10 | 12.6 | -0.73392 | -1.0559
168 | Тпиг-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Агульский р-он, с.Тпиг | 35/10 | 3.2 | -0.56785 | -0.60885
169 | Туршунай 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Туршунай | 35/10 | 3.2 | 0.24737 | 0.24237
170 | Унцукуль-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Унцукульский р-н, с.Унцукуль | 35/10 | 20 | -3.4054 | -3.4304
171 | Уркарах_Старая-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дахадаевский р-он, с.Уркарах | 35/10 | 1.6 | 0.82647 | 0.81647
172 | Уркарах-Новая-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дахадаевский р-он, с.Уркарах | 35/10 | 5 | -0.035185 | -0.066185
173 | Уркута-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дахадаевский р-он, с.Уркарах | 35/10 | 1.8 | 0.89721 | 0.89021
174 | Усухчай 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Докузпаринский р-он, с.Усухчай | 110/10 | 12.6 | 2.843 | 2.699
175 | Утамыш-Новая-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Каякентский р-он, с.Утамыш | 35/10 | 1.6 | 1.0617 | 1.0467
176 | Утамыш-Старая-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Каякентский р-он, с.Утамыш | 35/10 | 1.6 | 0.59532 | 0.59532
177 | Халимбекаул-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Халимбекаул | 35/10 | 4 | 1.1782 | 1.0522
178 | Хамаматюрт 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Хамаматюрт | 35/10 | 4.1 | -0.088568 | -0.16257
179 | Хив-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хивский р-он, с.Хив | 35/10 | 4.1 | -0.0044676 | -0.33447
180 | Хунзах-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хунзахский р-н, с.Хунзах | 110/10 | 32 | -0.50342 | -0.99342
181 | Хуцеевка 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Хуцеевка, Кизлярский р-он | 35/10 | 2.5 | 1.5235 | 1.4835
182 | Хучни-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Табасаранский р-он, с.Хучни | 35/10 | 10.3 | 1.8761 | 1.5121
183 | Цанак-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Табасаранский р-он, с.Цанак | 35/10 | 4 | 2.7386 | 2.6436
184 | ЦПП-110/10/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, Горького,84 (Рядом с Дагэнерго) | 110/35/6 | 50 | 1.891 | -1.045
185 | Цудахар-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Левашинский р-н, с.Леваши | 110/35/10 | 20 | -2.0246 | -2.1296
186 | Цуриб-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Чародинский р-н, с.Цуриб | 35/10 | 6.3 | 0.11498 | 0.019976
187 | Ч.Буруны 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Червлённые Буруны, Ногайский р-он | 35/10 | 1.8 | 0.85514 | 0.83514
188 | Чагаротар 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Чагаротар | 35/10 | 1.6 | 1.1838 | 1.1838
189 | Черняевка 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Черняевка, Кизлярский р-он | 35/10 | 4.1 | 1.1084 | 1.0464
190 | Чиркей ГПП 110/35/6кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, п. Дубки (5-6км) | 110/35/6 | 26 | 8.0626 | 7.9236
191 | Шава 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Шава | 35/10 | 1.6 | 1.14 | 1.11
192 | Шамильское-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Шамильский р-н, с.Хебда | 110/10 | 12.6 | -0.83115 | -1.0731
193 | Шамхал-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кумторкалинский р-н, п. Шамхал, | 110/35/10 | 41 | -9.3775 | -10.3675
194 | Шамхалянгиюрт 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кумторкалинский р-н, с. Шамхалянгилюрт. | 35/10 | 5 | 1.4923 | 1.4923
195 | Шаури-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Цунтинский р-н, с.Шаури | 35/10 | 2.5 | 0.65632 | 0.54532
196 | Шиляги-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кайтагский р-он, с.Шиляги | 35/10 | 1.6 | 1.0722 | 1.0707
197 | Эрпели-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Эрпели | 35/10 | 2.5 | 1.0748 | 1.0088
198 | Эчеда-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Цумадинский р-н, с.Эчеда | 35/10 | 2.5 | 1.1532 | 1.1532
199 | Юго-Восточная 110/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, Юго-Восточная прозона, рядом с РСП | 110/6 | 20 | -1.5099 | -2.5949
200 | Юсухокумская 110/35/6 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | 4км от г.Южносухокумска в сторону востока. | 110/35/6 | 20 | 2.9861 | 2.8321
201 | Янгильбай 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Янгильбай | 35/10 | 1.6 | 0.93218 | 0.90248
202 | Ярык-Су110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г. Хасавюрт, пос.Энергетиков | 110/35/10 | 50 | -10.9531 | -12.0831
2 | Белиджи | ФСК | Республика Дагестан
3 | Гоцатлинская | наша аренда | Республика Дагестан
4 | Дербент-330 | ФСК | Республика Дагестан
5 | Карланюрт -(Тяговая) | ЭЧ6 | Республика Дагестан
6 | КЭМЗ | заводская | Республика Дагестан
7 | Н.Ирганай | заводская | Республика Дагестан
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.

## Лист2
1
22\П\Съезд 35/10кВ | 22\П\Съезд | 0 | 0 | 0
3я Ферма 35/10кВ | 3-я ферма | 1 | 8 | 0.008
Агвали-35/10 | Агвали-35 | 0 | 0 | 0
Аграханская-35/6 | Аграханская | 0 | 0 | 0
Акбулатюрт 35/10 | Акбула-Тюрт | 7 | 35 | 0.035
Аксай 35/10кВ | Аксай | 7 | 102 | 0.102
Акташ 110/35/10 | Акташ | 30 | 1067 | 1.067
Акуша-110/35/10 | Акуша | 14 | 175 | 0.175
Александрия 110/35/10 кВ | Александрия | 18 | 210 | 0.21
Аликазган 35/10кВ | Аликазган | 0 | 0 | 0
Алмало-35/10/6 | Алмало | 22 | 872 | 0.872
Анди-35/10 | Анди-35 | 5 | 25 | 0.025
Андрейаул 35/10 (Эндирей) | Андрейаул | 11 | 532 | 0.532
Анцух-110/35/10 | Анцух-35 | 0 | 0 | 0
Араблинка 110/10кВ | Араблинка | 11 | 1110 | 1.11
Аргвани-110/10 | Аргвани | 1 | 15 | 0.015
Арсланбек 110/10кВ | Арсланбек | 4 | 48 | 0.048
Ахты 110/35/10кВ | Ахты | 37 | 148.5 | 0.1485
Бабаюрт110/35/10 | Бабаюрт | 14 | 189 | 0.189
Бажиган 35/6 кВ | Бажиган | 0 | 0 | 0
Б-Арешевка 35/10 кВ | Б-Арешевка | 0 | 0 | 0
Бежта-35/10 | Бежта-35 | 2 | 45 | 0.045
Ботлих-110/35/10 | Ботлих | 6 | 35 | 0.035
Брянск 35/10 кВ | Брянск | 2 | 125 | 0.125
Буйнакск-1-110/35/6 | Буйнакск -1 | 57 | 667 | 0.667
Буйнакск-2-110/35/6 | Буйнакск -2 | 18 | 117 | 0.117
Вачи-35/10 | Вачи-35 | 3 | 26 | 0.026
Восточная-110/10 | Восточная | 57 | 1801.4 | 1.8014
Геджух 110/10кВ | Геджух | 4 | 34.5 | 0.0345
Гергебиль-110/35/10 | Гергебиль-110 | 8 | 65 | 0.065
Гертма 35/10 | Гертма | 0 | 0 | 0
Гидатль-110/10 | Гидатль-35 | 6 | 92 | 0.092
ГКЗ-35/10 | ГКЗ | 5 | 62 | 0.062
ГПП 110/6 | ГПП | 70 | 2740 | 2.74
Граничная 35/10кВ | Граничная 35/10кВ |  | 0 | 0
Грузинская 35/10 кВ | Грузинская | 0 | 0 | 0
Гулькутан 35/10кВ | Гулькутан | 0 | 0 | 0
Гуниб-110/35/10 | Гуниб-110 | 4 | 365 | 0.365
Гурбуки-35/10 | Гурбуки | 3 | 34 | 0.034
Дагестан 35/10кВ | Дагестан | 12 | 338 | 0.338
Дженгутай-35/10 | Дженгутай | 31 | 508 | 0.508
Джигильта 110/10кВ | Джигильта | 2 | 16 | 0.016
Джимикент-35/10 | Джимикент | 4 | 94 | 0.094
Д-Западная 110/6кВ | Д-Запад | 16 | 1128 | 1.128
Димитрова 35/10 | Димитрова | 16 | 236 | 0.236
Дружба 35/10 | Дружба | 7 | 48 | 0.048
Д-Северная 110/6кв | Д-Северная | 43 | 3077 | 3.077
Дубки 35/6 | Дубки | 2 | 12 | 0.012
Дурмаз-35/10 | Дурмаз | 2 | 15 | 0.015
Дылым 110/35/10 | Дылым | 19 | 112 | 0.112
Ерси-35/10 | Ерси | 2 | 112 | 0.112
Заиб-110/10 | Заиб | 1 | 15 | 0.015
Заречная 110/10кВ | Заречная | 1 | 8 | 0.008
Заря-35/10 | Заря | 9 | 59 | 0.059
Зрых-35/10 | Зрых | 10 | 28 | 0.028
ЗТМ 110/6 | ЗТМ | 5 | 1220 | 1.22
Зуберха-35/10 | Зуберха | 0 | 0 | 0
ЗФС 110/35/6кВ | ЗФС | 16 | 166 | 0.166
Игали-35/10 | Игали-35 | 1 | 10 | 0.01
Изберг-Сев-110/35/10 | Изберг- Сев. | 37 | 1687 | 1.687
Изберг-Ю 110/6 | Изберг- Южн. | 32 | 1092 | 1.092
Казанище-35/10 | Казанище | 36 | 538 | 0.538
Казиюрт 35/10 кВ | Казиюрт | 1 | 10 | 0.01
Кайтаг-110/35/10 | Кайтаг | 0 | 0 | 0
Калиновка 110/10 кВ | Калиновка | 24 | 238 | 0.238
Капир-110/10 | Капир | 8 | 45 | 0.045
Капкаякент-35/10 | Капкаякент | 14 | 173.5 | 0.1735
Карабудахкент-35/10 | Карабуд-т | 14 | 218 | 0.218
Карагас 35/10 кВ | Карагас | 11 | 197 | 0.197
Карадах-110/10/6 | Карадах-110 | 3 | 39 | 0.039
Карата-35/10 | Карата-35 | 3 | 221 | 0.221
Караузек 35/10 | Караузбек | 3 | 25 | 0.025
Касумкент 110/35/10кВ | Касумкент | 50 | 419 | 0.419
Каякент 110/10кВ | Каякент | 51 | 696.5 | 0.6965
КГС-110/10 | КГС | 0 | 0 | 0
Кидеро-35/10 | Кидеро | 7 | 136 | 0.136
Кизилюртовская 110/10 (ГЩЗ) | Кизилюртовская ГЩЗ | 15 | 114 | 0.114
Кизляр-1 110/35/10 кВ | Кизляр-1 | 45 | 706 | 0.706
Кизляр-2 110/35/10 кВ | Кизляр-2 | 45 | 603 | 0.603
Кировская-35/10 | Кировская | 11 | 62 | 0.062
Коминтерн 110/10кВ | Коминтерн | 0 | 0 | 0
Компас-110/10 | Компас | 80 | 3384 | 3.384
Конс. Завод 35/10кВ | Консер.з-д | 1 | 350 | 0.35
Кормоцех 35/10 кВ | Кормоцех | 1 | 15 | 0.015
Костек 35/10кВ | Костек | 21 | 419 | 0.419
Кочубей 110/35/10 кВ | Кочубей | 4 | 125 | 0.125
КПФ 35/10 | КПФ | 1 | 400 | 0.4
Кр. Партизан 35/10кВ | Кр.партизан | 1 | 90 | 0.09
Крайновка 35/10кВ | Крайновка | 9 | 70 | 0.07
Кубачи-35/10 | Кубачи | 0 | 0 | 0
Кумли 35/10 кВ | Кумли | 2 | 42 | 0.042
Кумух-35/10 | Кумух-35 | 38 | 791 | 0.791
Кунбатар 35/10кВ | Кунбатар | 2 | 25 | 0.025
Курах-110/35/10 | Курах | 8 | 222 | 0.222
Куруш 110/10 | Куруш | 10 | 393 | 0.393
Леваши-110/10 | Леваши-110 | 80 | 1171.5 | 1.1715
Ленинкент 35/6 | Ленинкент | 29 | 1246 | 1.246
Лучек-35/10 | Лучек | 0 | 0 | 0
Львовская 110/35/10 | Львовская | 1 | 10 | 0.01
Магарамкент 110/10кВ | Магарамкент | 39 | 313 | 0.313
Маджалис-35/10 | Маджалис | 59 | 198.5 | 0.1985
Мамедкала 110/35/10кВ | Мамедкала | 11 | 200 | 0.2
Махачкала-110 110/35/10 | Махачкала-110 | 46 | 2650 | 2.65
Мехельта-35/10 | Мехельта-35 | 8 | 355 | 0.355
Миарсо 35/10 | Миарсо | 3 | 110 | 0.11
Миатлы 110/6кВ | Миатлы | 4 | 85 | 0.085
Михеевка 35/10кВ | Михеевка | 5 | 80 | 0.08
Морская-110/10 | Морская | 2 | 18 | 0.018
Мулебки-35/10 | Мулебки | 0 | 0 | 0
Н-Чиркей-110/10 | Н. Чиркей | 4 | 109 | 0.109
Набережная-35/10 | Набережная | 15 | 146 | 0.146
Насосная 1" 35,/10 | Насосная 1" | 10 | 373 | 0.373
Насосная 2" | Насосная 2" | 1 | 25 | 0.025
Наци-35/10 | Наци | 0 | 0 | 0
Некрасовка 35/10кВ | Некрасовка | 6 | 180 | 0.18
Нечаевка 35/10кВ | Нечаевка | 11 | 111 | 0.111
НИИСХа 35/6 | НИИСХА | 8 | 870 | 0.87
Новая Коса-35/10кВ | Новая коса | 2 | 300 | 0.3
Новая-110/35/6 | Новая-110/35/6 | 80 | 5589.4 | 5.5894
Новокули 35/10 | Новокули | 2 | 20 | 0.02
Ногайская 35/10кВ | Ногайская | 0 | 0 | 0
Огни 110/6кВ | Огни | 18 | 350 | 0.35
Огузер 35/10 кВ | Огузер | 0 | 0 | 0
Октябрьская 35/10 кВ | Октябрьская | 13 | 170 | 0.17
Очистные сооружения-110/6 | Очистные соор. | 1 | 40 | 0.04
Параул-35/10 | Параул | 1 | 60 | 0.06
Первомайская-35/10 | Первомайская | 17 | 923 | 0.923
Пионер-35/0,4 | Пионер | 0 | 0 | 0
Привольная 35/10 кВ | Привольная | 4 | 20 | 0.02
Приморская-110/10/6 | Приморская | 158 | 6636 | 6.636
Приозерная-110/35/6 | Приозерная | 8 | 330 | 0.33
Прогресс-35/10 | Прогресс-35 | 2 | 115 | 0.115
Радиоцентр-35/10 | Радиоцентр | 24 | 1153 | 1.153
Рассвет 110/35/6 | Рассвет | 13 | 361 | 0.361
Родниковая-110/10 | Родниковая | 45 | 134 | 0.134
Рутул-35/10 | Рутул | 14 | 68 | 0.068
С.Коса 35/10 кВ | С.Коса | 0 | 0 | 0
Сагри-35/10 | Сагри | 0 | 0 | 0
Самур | Самур | 0 | 0 | 0
Сардаркент-35/10 | Сардаркент | 15 | 460 | 0.46
Свердлова 35/10 | Свердлова | 1 | 40 | 0.04
Сергокала-110/35/10 | Сергокала | 16 | 172 | 0.172
Серебряковка 35/10 кВ | Серебряковка | 5 | 25 | 0.025
Сивух 35/10кВ | Сивух | 1 | 5 | 0.005
Советская | Советская | 18 | 113 | 0.113
Согратль 35/10 | Согратль | 11 | 441 | 0.441
Согратль-35/10 | Согратль-35 | 0 | 0 | 0
Солнце 35/10 | Солнце | 70 | 1282 | 1.282
Солончак 35/6 кВ | Солончаковая | 0 | 0 | 0
Стальск 35/10 кВ | Стальск | 3 | 38 | 0.038
Степная 35/10 кВ | Степная | 0 | 0 | 0
Сулак 110/10 | Сулак | 2 | 324 | 0.324
Сулак 35/10 | Сулак | 0 | 0 | 0
Сулевкент 110/10 | Сулевкент | 3 | 97 | 0.097
Сыртыч-35/10 | Сыртыч | 1 | 10 | 0.01
Тагиркент 110/10кВ | Тагиркент | 8 | 415 | 0.415
Такалай-35/10 | Такалай | 12 | 337 | 0.337
Таловка 110/10кВ | Таловка | 5 | 46 | 0.046
Тамазатюбе 35/10 | Тамазатюбе | 0 | 0 | 0
Тарумовка 110/35/10 кВ | Тарумовка | 51 | 716 | 0.716
Татаюрт 35/10 | Татаюрт | 5 | 52 | 0.052
Ташкапур-35/10 | Ташкапур-35 | 12 | 58 | 0.058
Тепличный комбинат-35/10 | Тепл. Комбинат | 35 | 825 | 0.825
Тлайлух-110/10 | Тлайлух-110 | 2 | 13 | 0.013
Тлох-110/35/10 | Тлох-110 | 2 | 270 | 0.27
Тлярата-35/10 | Тлярата-35 | 1 | 10 | 0.01
Т-Мектеб 110/35/10 кВ | Т-Мектеб | 36 | 322 | 0.322
Тпиг-35/10 | Тпиг | 8 | 41 | 0.041
Туршунай 35/10 | Туршунай | 1 | 5 | 0.005
Унцукуль-35/10 | Унцукуль-35 | 2 | 25 | 0.025
Уркарах_Старая-35/10 | Уркарах_Старая | 2 | 10 | 0.01
Уркарах-Новая-35/10 | Уркарах-Новая | 11 | 31 | 0.031
Уркута-35/10 | Уркута | 1 | 7 | 0.007
Усухчай 110/10кВ | Усухчай | 16 | 144 | 0.144
Утамыш-Новая-35/10 | Утамыш-Новая-35/10 | 1 | 15 | 0.015
Утамыш-Старая-35/10 | Утамыш-Старая-35/10 | 0 | 0 | 0
Халимбекаул-35/10 | Халимбекаул | 15 | 126 | 0.126
Хамаматюрт 35/10 | Хамам-юрт | 4 | 74 | 0.074
Хив-35/10 | Хив | 19 | 330 | 0.33
Хунзах-110/10 | Хунзах-110 | 8 | 490 | 0.49
Хуцеевка 35/10 кВ | Хуцеевка | 8 | 40 | 0.04
Хучни-35/10 | Хучни | 19 | 364 | 0.364
Цанак-35/10 | Цанак | 1 | 95 | 0.095
ЦПП-110/10/6 | ЦПП | 46 | 2936 | 2.936
Цудахар-110/35/10 | Цудахар-110 | 8 | 105 | 0.105
Цуриб-35/10 | Цуриб-35 | 4 | 95 | 0.095
Ч.Буруны 35/10 кВ | Ч.Буруны | 2 | 20 | 0.02
Чагаротар 35/10 | Чагаротар | 0 | 0 | 0
Черняевка 35/10 кВ | Черняевка | 12 | 62 | 0.062
Чиркей ГПП 110/35/6кВ | Чиркей ГПП | 11 | 139 | 0.139
Шава 35/10 | Шава | 1 | 30 | 0.03
Шамильское-110/10 | Шамильское-110 | 8 | 242 | 0.242
Шамхал-110/35/10 | Шамхал | 56 | 990 | 0.99
Шамхалянгиюрт 35/10 кВ | Шамхалянгиюрт | 0 | 0 | 0
Шаури-35/10 | Шаури | 8 | 111 | 0.111
Шиляги-35/10 | Шиляги | 1 | 1.5 | 0.0015
Эрпели-35/10 | Эрпели | 5 | 66 | 0.066
Эчеда-35/10 | Эчеда | 0 | 0 | 0
Юго-Восточная 110/6 | Ю-Восточная | 23 | 1085 | 1.085
Юсухокумская 110/35/6 кВ | Юж-Сухокумск | 4 | 154 | 0.154
Янгильбай 35/10 | Янгильбай | 1 | 29.7 | 0.0297
Ярык-Су110/35/10 | Ярыксу | 47 | 1130 | 1.13
| Белиджи | 32 | 1108 | 1.108
| Гоцатлинская | 8 | 103 | 0.103
| Дербент-330 | 57 | 2486 | 2.486
| Карланюрт -(Тяговая) | 5 | 115 | 0.115
| КЭМЗ | 3 | 61 | 0.061
| Н.Ирганай | 5 | 47 | 0.047