## за 4 квартал 2017
Форма 10 | [6 empty] | абз.16 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт (n-1) по замерам 21.12.2016 | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 22\П\Съезд 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Кочубей, , Ногайский р-он. | 35/10 | 1.8 | 1.4565 | 0 | 1.4565 | 0
2 | 3я Ферма 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ногайский р-он, земли Кулинского р-она, | 35/10 | 1 | 0.7755 | 0.175 |  | 0.015
3 | Агвали-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Цумадинский р-н, с.Агвали | 35/10 | 10.3 | -2.4721 | 0 |  | 0
4 | Аграханская-35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | к.Аграханская | 35/6 | 2.5 | 2.0612 | 0 |  | 0
5 | Акбулатюрт 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Акбулатюрт | 35/10 | 2.5 | 0.54125 | 0.03 |  | 0.01
6 | Аксай 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Аксай | 35/10 | 3.2 | -1.962 | 0.056 |  | 0.062
7 | Акташ 110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Могилевское | 110/35/10 | 41 | -19.75 | 0.378 |  | 0.275
8 | Акуша-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Акушинский р-н, с.Акуша | 110/35/10 | 26 | -4.9725 | 0.08 |  | 0.107
9 | Александрия 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Александрия, Кизлярский р-он. | 110/35/10 | 12.6 | -1.3773 | 0.004 |  | 0.19
10 | Аликазган 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.ст.Тамазатюбе (6-7км) | 35/10 | 1.6 | 1.428 | 0 |  | 0
11 | Алмало-35/10/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Учкент | 35/10 | 5 | -0.80875 | 0.109 |  | 0.299
12 | Анди-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ботлихский р-н, с.Анди | 35/10 | 6.3 | -2.8983 | 0.025 |  | 0.55
13 | Андрейаул 35/10 (Эндирей) | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Эндирей | 35/10 | 2.5 | 0.06125 | 0.015 |  | 0.141
14 | Анцух-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Тляратинский р-н, с.Анцух | 110/35/10 | 20 | -17.5104 | 0.007 |  | 0.08
15 | Араблинка 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дербентский р-он, с.Араблинка | 110/10 | 5 | 0.2238 | 0.094 |  | 0.61
16 | Аргвани-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гумбетовский р-н, с.Агвани | 110/10 | 6.3 | 4.0127 | 0.055 |  | 0.095
17 | Арсланбек 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Имунный, Ногайский р-н | 110/10 | 2.5 | 1.7812 | 0 |  | 0.081
18 | Ахты 110/35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ахтынский р-он, с.Ахты | 110/35/10 | 20 | -6.1817 | 0.147 |  | 0.145
19 | Бабаюрт110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с. Бабаюрт. | 110/35/10 | 26 | -5.505 | 0.11 |  | 0.19
20 | Бажиган 35/6 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ногайский р-он, земли Буйнакского р-она, 1-я ферма | 35/6 | 1.6 | 1.296 | 0 |  | 0
21 | Б-Арешевка 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п. Большая Арешовка, Кизлярский р-он | 35/10 | 5 | 0.35125 | 0.018 |  | 0.127
22 | Бежта-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Цунтинский р-н, с.Бежта | 35/10 | 2.5 | -1.7415 | 0.005 |  | 0.04
23 | Ботлих-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ботлихский р-н, с.Ботлих | 110/35/10 | 26 | -11.075 | 0.085 |  | 0.282
24 | Брянск 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Брянск, Кизлярский р-он | 35/10 | 1.6 | 0.218 | 0 |  | 0.073
25 | Буйнакск-1-110/35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Буйнакск БРЭС ул.Промышленна 1 | 110/35/6 | 50 | -18.6875 | 0.097 |  | 0.364
26 | Буйнакск-2-110/35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Буйнакск, рядом с воинской частью | 110/35/6 | 32 | 4.47 | 0.074 |  | 0.251
27 | Вачи-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кулинский р-н, с.Вачи | 35/10 | 4 | 0.04545 | 0.068 |  | 0.183
28 | Восточная-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, возле "Адаминтернейшнл" | 35/10 | 50 | 15.4925 | 0.216 |  | 1.079
29 | Геджух 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дербентский р-он, с.Геджух | 110/10 | 12.5 | 2.2312 | 0.011 |  | 0.163
30 | Гергебиль-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гергебильский р-н, с.Курми | 110/35/10 | 50 | 15.6125 | 0.038 |  | 0.027
31 | Гертма 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Казбековский р-он, с.Гуни | 35/10 | 2.6 | 0.668 | 0.048 |  | 0.023
32 | Гидатль-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Шамильский р-н, с.Гидатль | 110/10 | 6.3 | 1.8336 | 0.016 |  | 0.105
33 | ГКЗ-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гергебильский р-н, с.Гергебиль | 35/10 | 12.6 | -2.3593 | 0.015 |  | 0.062
34 | ГПП 110/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан |  |  |  | -3.6462 | 2.035 |  | 0.04
35 | Граничная 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | РД, Гергебильский р-он, с. Чалда | 110/10 | 20 | 0.8595 | 0 |  | 2.41
36 | Грузинская 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, ул.Махмуда 1 А | 110/6 | 71.5 | 1.093 | 0
37 | Гулькутан 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Земли Ногайского р-она, участок Граничный | 35/10 | 1 | -0.232 | 0 |  | 0
38 | Гуниб-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ногайский р-он, Теонетский центр | 35/10 | 1.6 | -7.8717 | 0.067 |  | 0.06
39 | Гурбуки-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он с. Гулькутан. | 35/10 | 3.5 | 0.8 | 0.344 |  | 0.157
40 | Дагестан 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гунибский р-н, с.Гуниб | 110/35/10 | 20 | -2.232 | 0.059 |  | 0.155
41 | Дженгутай-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Гурбуки | 35/10 | 4 | -3.55 | 0.684 |  | 0.1505
42 | Джигильта 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Бамматюрт | 35/10 | 6.5 | 1.7012 | 0.005 |  | 0.305
43 | Джимикент-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Дженгутай | 35/10 | 8 | -0.0093309 | 0.005 |  | 0.025
44 | Д-Западная 110/6кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ст. Белое озеро, 10-ый разъезд СК ж. дороги, Республика Калмыкия. | 110/10 | 2.5 | -2.5776 | 0.206 |  | 0.308
45 | Димитрова 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дербентский р-он, с.Джимикент | 35/10 | 2.5 | -2.7087 | 0.006 |  | 3.485
46 | Дружба 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Дербент, ул. Энергетика | 110/6 | 20 | 0.70125 | 0 |  | 0.069
47 | Д-Северная 110/6кв | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Наволакский р-он, с.Новомехельта | 35/10 | 5 | -6.6306 | 0.439 |  | 0.005
48 | Дубки 35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Новосельское | 35/10 | 2.5 | 0.42125 | 0.008 |  | 0.485
49 | Дурмаз-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Дербент, ул.Гагарина 18 А | 110/6 | 32 | 1.018 | 0.005 |  | 0.003
50 | Дылым 110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Казбековский р-он, с.Дубки | 110/35/10 | 5 | -1.925 | 0.038 |  | 0.005
51 | Ерси-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гунибский р-он, к-з "Омара Чохского" кутан Дурмаз | 35/10 | 1.6 | 0.668 | 0.048 |  | 0.135
52 | Заиб-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Казбековский р-н, с.Дылым | 110/35/10 | 20 | 1.2459 | 0.073 |  | 0.119
53 | Заречная 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хучнинский р-он, с.Ерси | 35/10 | 1.6 | 2.0188 | 0.008 |  | 0.139
54 | Заря-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хунзахский р-н, с.Заиб | 110/10 | 6.3 | 0.70411 | 0.036 |  | 0.003
55 | Зрых-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Докузпаринский р-он, с.Гарах | 110/10 | 2.5 | 0.35972 | 0.02 |  | 0.014
56 | ЗТМ 110/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ахтынский р-он, с.Ахты | 35/10 | 1.6 | -0.65 | 0.15 |  | 0.015
57 | Зуберха-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ахтынский р-он, с.Зрых | 35/10 | 1 | -0.4107 | 0 |  | 1.175
58 | ЗФС 110/35/6кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Каспийск з\д "Точная механика" | 110/6 | 41 | -3.2094 | 0.332 |  | 0.02
59 | Игали-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гергебильский р-н, гора Зуберха,телевышка | 35/10 | 2.6 | -0.49092 | 0.042 |  | 0.087
60 | Изберг-Сев-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Кизилюрт, улица Шамиля,40 | 110/35/6 | 71.5 | 0.84 | 0.462 |  | 0.02
61 | Изберг-Ю 110/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гумбетовский р-н, с. Игали | 35/10 | 1.6 | 1.0827 | 0.663 |  | 0.452
62 | Казанище-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г. Избербаш | 110/35/10 | 32 | -1.9487 | 0.349 |  | 1.002
63 | Казиюрт 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г. Избербаш | 110/6 | 12.6 | 0.998 | 0 |  | 0.506
64 | Кайтаг-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Параул | 35/10 | 6.5 | -4.2518 | 0 |  | 0
65 | Калиновка 110/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Хамзаюрт | 35/10 | 1.6 | 0.51125 | 0.097 |  | 0.085
66 | Капир-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кайтагский р-он, с.Маджалис | 110/35/10 | 22.3 | 1.4743 | 0.051 |  | 0.164
67 | Капкаякент-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с. Калиновка, Ногайский р-он. | 110/10 | 2.5 | -0.12669 | 0.037 |  | 0.101
68 | Карабудахкент-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Курахский р-он, с.Капир | 110/10 | 2.5 | -6.0188 | 0.18 |  | 0.15
69 | Карагас 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Каякентский р-он, с.Капкаякент | 35/10 | 1.6 | 0.228 | 0.024 |  | 0.526
70 | Карадах-110/10/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Карабудахкент | 110/10 | 10.3 | -3.0269 | 0.055 |  | 0.169
71 | Карата-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Карагас, Ногайский район | 35/10 | 1.6 | 1.8496 | 0.023 |  | 0.452
72 | Караузек 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гунибский р-н, с.Карадах | 110/10 | 10 | 1.188 | 0.02 |  | 0.05
73 | Касумкент 110/35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ахвахский р-н, с.Карата | 35/10 | 8.8 | -2.9828 | 0.155 |  | 0.059
74 | Каякент 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Качалай | 35/10 | 1.6 | -2.643 | 0.598 |  | 0.188
75 | КГС-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Сулейман-Стальский р-он, с.Касумкент | 110/35/10 | 12.6 | 35.7 | 0 |  | 0.513
76 | Кидеро-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Каякентский р-он, с.Ново-Каякент ул.Ю.Акаева | 110/10 | 16.3 | 0.015832 | 0.98 |  | 0
77 | Кизилюртовская 110/10 (ГЩЗ) | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Кизилюрт Дагестанская Газокомпрессорная станция | 110/10 | 80 | 1.025 | 0.22 |  | 0.27
78 | Кизляр-1 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Цунтиский р-н, с.Кидеро | 35/10 | 4 | 1.123 | 0.592 |  | 0.077
79 | Кизляр-2 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он, с.Зубутли-Миатлы | 110/10 | 10 | -9.075 | 0.311 |  | 0.442
80 | Кировская-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Кизляр, р-н дачного общества "Дружба" | 110/35/10 | 32 | -0.064458 | 0.019 |  | 0.583
81 | Коминтерн 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Кизляр, р-н объездной дороги Махачкала -Кизляр-Крайновка | 110/35/10 | 26 | 1.9312 | 0 |  | 0.142
82 | Компас-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Сулейман-Стальский р-он, с.Ашага-Сталь | 35/10 | 2 | -7.94 | 1.445 |  | 0
83 | Конс. Завод 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | 27 км. Автодороги Кочубей-Ю. Сухокумск, Ногайский р-он. | 110/10 | 2.5 | 0.89125 | 0 |  | 1.913
84 | Кормоцех 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, пос.Сепараторов з\д "Радиотоваров" | 110/10 | 32 | 0.8025 | 0 |  | 0
85 | Костек 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Хасавюрт (Восточный район) | 35/10 | 2.5 | -3.382 | 0.127 |  | 0.005
86 | Кочубей 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ст.14-ый Разъезд, Тарумовский р-он | 35/10 | 1 | 2.4227 | 0.008 |  | 0.064
87 | КПФ 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Новый Костек | 35/10 | 5.6 | 1.148 | 0 |  | 0.053
88 | Кр. Партизан 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Тарумовский р-н, п.Кочубей | 110/35/10 | 12.6 | 1.093 | 0 |  | 0
89 | Крайновка 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | между Шамхалом и Махачкалой, п.Красноармейское | 35/10 | 1.6 | -1.1775 | 0.004 |  | 0.043
90 | Кубачи-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ставропольский край, Нефтекумский р-он, пос.Бакресс | 35/10 | 1.6 | 0.42028 | 0.03 |  | 0.122
91 | Кумли 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с. Крайновка, Кизлярский р-он. | 35/10 | 3.5 | 1.178 | 0 |  | 0
92 | Кумух-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дахадаевский р-он, с.Кубачи | 35/10 | 3.4 | -2.6248 | 0.167 |  | 0
93 | Кунбатар 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Кумли, Ногайский район | 35/10 | 1.6 | -0.0535 | 0.015 |  | 0.199
94 | Курах-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Лакский р-н, с.Кумух | 35/10 | 8 | 0.39611 | 0.008 |  | 0.152
95 | Куруш 110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п. Кумбатар, Ногайский р-н | 35/10 | 2.8 | 1.798 | 0.066 |  | 0.111
96 | Леваши-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Курахский р-он, с.Курах | 110/35/10 | 16.3 | -4.475 | 0.087 |  | 0.119
97 | Ленинкент 35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Куруш | 110/10 | 11.2 | 1.6927 | 0.067 |  | 0.131
98 | Лучек-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан |  |  |  | 0.36687 | 0.007 |  | 0.016
99 | Львовская 110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Левашинский р-н, с.Леваши | 110/10 | 20 | 6.09 | 0.06 |  | 0.207
100 | Магарамкент 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Ленинкент | 35/10 | 6.3 | -2.1326 | 0.22 |  | 0.05
101 | Маджалис-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Рутульский р-он, с.Амсар | 35/10 | 2.5 | -2.1039 | 0.171 |  | 0.035
102 | Мамедкала 110/35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Львовская-1 | 110/35/10 | 16 | -8.465 | 0.042 |  | 0.576
103 | Махачкала-110 110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Магарамкентский р-он, с.Магарамкент | 110/10 | 11.9 | -12.8975 | 0.935 |  | 0.545
104 | Мехельта-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кайтагский р-он, с.Маджалис | 35/10 | 5 | -0.046366 | 0.097 |  | 0.33525
105 | Миатлы 110/6кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Мамедкала ул.Гагарина | 110/35/10 | 22.3 | 4.7328 | 0 |  | 0.602
106 | Михеевка 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, ул.Дежнева, 33 | 110/35/10 | 50 | 0.808 | 0 |  | 0.098
107 | Морская-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гумбетовский р-н, с.Тлярата | 35/10 | 4 | 1.4085 | 0.044 |  | 0.38
108 | Мулебки-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан |  | 35/10 | 32 | -0.00875 | 0.03 |  | 0.3
109 | Н-Чиркей-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он, с.ст.Миатлы (3км) | 110/10 | 12.6 | 3.345 | 0.397 |  | 0.224
110 | Набережная-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Михеевка, Кизлярский р-он. | 35/10 | 3.2 | 0.29004 | 0.078 |  | 0.174
111 | Насосная 1" 110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Магарамкенский р-он, с.Ходжа-Казмаляр | 110/10 | 2.5 | 2.3527 | 0.04 |  | 0.076
112 | Насосная 2" | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Мулебки | 35/10 | 2.5 | 5.1428 | 0.005 |  | 0.158
113 | Наци-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Новый Чиркей | 110/10 | 10 | 0.45613 | 0 |  | 0.152
114 | Некрасовка 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Сулейман-Стальский р-он, с.Касумкент | 35/10 | 4.1 | 0.328 | 0.02 |  | 0.41
115 | Нечаевка 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | трасса Ростов-Баку 15км | 35/10 | 12.6 | -2.3434 | 0.32 |  | 0.215
116 | НИИСХа 35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | станция Манаскент | 35/10 | 6.3 | -0.11875 | 0.02 |  | 0
117 | Новая Коса-35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Акушинский р-н, с.Наци | 35/10 | 1 | 1.0481 | 0 |  | 0.044
118 | Новая-110/35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Некрасовка, Кизлярский район | 35/10 | 5.7 | -4.9997 | 1.61 |  | 0.033
119 | Новокули 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он с. Нечаевка. | 35/10 | 4.1 | -0.70875 | 0.005 |  | 0.225
120 | Ногайская 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дачный пос.НИИСХА | 35/10 | 2.5 | 1.294 | 0 |  | 0
121 | Огни 110/6кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 16 | 35/10 | 1.6 | -5.2729 | 0.319 |  | 2.4
122 | Огузер 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Новая Коса | 110/35/6 | 80 | 0.838 | 0.019 |  | 0.083
123 | Октябрьская 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Новолакский р-он, с.Новокули | 110/6 | 5 | 0.238 | 0.036 |  | 0
124 | Очистные сооружения-110/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ногайский р-он, земли Левашинского р-она, к-з Победа | 35/10 | 1.6 | 0.185 | 0 |  | 0.476
125 | Параул-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Дагестанские Огни ул.Астерова 12 | 110/6 | 15.6 | -0.032 | 0.325 |  | 0
126 | Первомайская-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Огузер, Кизлярский р-он | 35/10 | 1.6 | -1.7923 | 0.153 |  | 0.299
127 | Пионер-35/0,4 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п. Речной, Кизлярский р-он | 35/10 | 4.1 | 0.65507 | 0 |  | 0
128 | Привольная 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Каспийск, ул.Кирова,60-А | 110/6 | 35 | 0.838 | 0 |  | 0
129 | Приморская-110/10/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Параул | 35/10 | 4.1 | -3.705 | 2.727 |  | 0.197
130 | Приозерная-110/35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Каякентский р-он, с.Первомайское | 35/10 | 4.3 | 8.8025 | 0.648 |  | 0
131 | Прогресс-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Белиджи | 110/6 | 1.6 | 1.8423 | 0.015 |  | 0.068
132 | Радиоцентр-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с. Привольное, Тарумовский р-он. | 110/35/6 | 1.6 | -3.3988 | 0.223 |  | 2.478
133 | Рассвет 110/35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, пос.Редукторный | 110/35/6 | 32 | -3.105 | 0.28 |  | 0.163
134 | Родниковая-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, пос.Степной | 110/35/6 | 50 | 0.25635 | 0.092 |  | 0.136
135 | Рутул-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ботлихский р-н, с.Ботлих | 35/10 | 4 | -3.8292 | 0.1 |  | 0.396
136 | С.Коса 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Ленинкент | 35/10 | 6.5 | 0.968 | 0 |  | 0.485
137 | Сагри-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Ачису | 110/35/6 | 26 | -0.0032687 | 0.113 |  | 0.23
138 | Самур | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кайтагский р-он, с.Родниковая | 110/10 | 2.5 | 8.1568 | 0 |  | 0.116
139 | Сардаркент-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Рутульский р-он, с.Рутул | 35/10 | 4 | -1.0597 | 0.074 |  | 0
140 | Свердлова 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Суюткина Коса, Кизлярский район | 35/10 | 1.6 | 0.578 | 0 |  | 0.007
141 | Сергокала-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гумбетовский р-н, с.Сагри | 35/10 | 2.5 | -1.4873 | 0.204 |  | 0.2
142 | Серебряковка 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан |  | 110/10 | 10 | 1.3213 | 0.008 |  | 0.19
143 | Сивух 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Сулейман-Стальский р-он, с.Сардаркент | 35/10 | 3.5 | -0.002 | 0 |  | 0.005
144 | Советская | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он кутан-Свердлово | 35/10 | 1.6 | 0.19159 | 0.083 |  | 0.6284
145 | Согратль 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Сергокала | 110/35/10 | 12.6 | 2.1128 | 0.423 |  | 0.028
146 | Согратль-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Старая Серебряковка, Кизлярский р-он | 35/10 | 2.5 | 0.16243 | 0.423 |  | 0.02
147 | Солнце 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Сивух | 35/10 | 1.6 | -2.9587 | 0.929 |  | 0.194
148 | Солончак 35/6 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Сулейман-Стальский р-он, с.Советское | 35/10 | 2.5 | 2.878 | 0 |  | 0.65
149 | Стальск 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гунибский р-н, с.Согратль | 35/10 | 2.5 | 0.67398 | 0.061 |  | 0.167
150 | Степная 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | кутан №8 к-з Согратль | 35/10 | 2.5 | 2.0972 | 0 |  | 0.819
151 | Сулак 110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала полигон института "Солнце" | 35/10 | 8.8 | 6.975 | 0 |  | 0
152 | Сулак 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Земли Ногайского р-она, участок Граничный | 35/6 | 4 | 0.548 | 0.007 |  | 0.034
153 | Сулевкент 110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он с. Стальск. | 35/10 | 4 | 4.1627 | 0.027 |  | 0
154 | Сыртыч-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Земли Шамильского р-она, групповая Степная | 35/10 | 2.5 | 0.60119 | 0.003 |  | 0.057
155 | Тагиркент 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он, с.Гадари | 110/10 | 20 | -1.2816 | 0.045 |  | 0
156 | Такалай-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, пос.Сулак | 35/10 | 4.1 | -0.002 | 0.075 |  | 0.005
157 | Таловка 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Сулевкент | 110/10 | 6.3 | 1.8813 | 0.004 |  | 0.025
158 | Тамазатюбе 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Табасаранский р-он, с.Сыртыч | 35/10 | 1.6 | 0.378 | 0 |  | 0.181
159 | Тарумовка 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Магарамкентский р-он, с.Тагиркент | 11010 | 8.8 | -1.3773 | 0.123 |  | 0.269
160 | Татаюрт 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Такалай | 35/10 | 4.1 | -0.72875 | 0 |  | 0.079
161 | Ташкапур-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Таловка, Тарумовский район | 110/10 | 2.5 | -2.0338 | 0.347 |  | 0.07
162 | Тепличный комбинат-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Тамазатюбе | 35/10 | 3.2 | -2.725 | 0.471 |  | 0.364
163 | Тлайлух-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Тарумовка, Тарумовский р-он ул. Горячеводская. | 110/35/10 | 12.6 | 1.9789 | 0.033 |  | 0.075
164 | Тлох-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Татаюрт | 35/10 | 5 | -3.1061 | 0.085 |  | 0.182
165 | Тлярата-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Левашинский р-н, с.Ташкапур | 35/10 | 8.1 | -4.6138 | 0.02 |  | 0.427
166 | Т-Мектеб 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Тепличный комбинат | 35/10 | 20 | -1.8273 | 0.179 |  | 0.01
167 | Тпиг-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хунзахский р-н, с.Тлайлух | 110/10 | 6.3 | -1.8141 | 0.028 |  | 0.525
168 | Туршунай 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ботлихский р-н, с.Тлох | 110/35/10 | 20 | -0.492 | 0.005 |  | 0.228
169 | Унцукуль-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Тляратинский р-н, с.Тлярата | 35/10 | 6.5 | -4.1662 | 0.003 |  | 0.421
170 | Уркарах_Старая-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ногайский р-н, с.Терекли-Мектеб, ул.Шора-Батыра | 110/35/10 | 12.6 | -1.3857 | 0 |  | 0.07
171 | Уркарах-Новая-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Агульский р-он, с.Тпиг | 35/10 | 3.2 | 1.4345 | 0 |  | 0.005
172 | Уркута-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Туршунай | 35/10 | 3.2 | 0.40681 | 0 |  | 0.108
173 | Усухчай 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Унцукульский р-н, с.Унцукуль | 35/10 | 20 | 3.5903 | 0.11 |  | 0
174 | Утамыш-Новая-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дахадаевский р-он, с.Уркарах | 35/10 | 1.6 | 1.247 | 0.035 |  | 0.005
175 | Утамыш-Старая-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дахадаевский р-он, с.Уркарах | 35/10 | 5 | 0.20864 | 0 |  | 0.015
176 | Халимбекаул-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дахадаевский р-он, с.Уркарах | 35/10 | 1.8 | 0.97 | 0.227 |  | 0.044
177 | Хамаматюрт 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Докузпаринский р-он, с.Усухчай | 110/10 | 12.6 | -1.272 | 0 |  | 0.053
178 | Хив-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Каякентский р-он, с.Утамыш | 35/10 | 1.6 | -0.57355 | 0.165 |  | 0
179 | Хунзах-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Каякентский р-он, с.Утамыш | 35/10 | 1.6 | -1.72 | 0.038 |  | 0.292
180 | Хуцеевка 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Халимбекаул | 35/10 | 4 | 1.2512 | 0.008 |  | 0.076
181 | Хучни-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Хамаматюрт | 35/10 | 4.1 | -0.17221 | 0.04 |  | 0.187
182 | Цанак-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хивский р-он, с.Хив | 35/10 | 4.1 | 2.6024 | 0.003 |  | 0.279
183 | ЦПП-110/10/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хунзахский р-н, с.Хунзах | 110/10 | 32 | 1.3325 | 4.955 |  | 0.044
184 | Цудахар-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Хуцеевка, Кизлярский р-он | 35/10 | 2.5 | -7.075 | 0.047 |  | 0.14125
185 | Цуриб-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Табасаранский р-он, с.Хучни | 35/10 | 10.3 | -0.61416 | 0.015 |  | 0
186 | Ч.Буруны 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Табасаранский р-он, с.Цанак | 35/10 | 4 | 0.6965 | 0.037 |  | 0.763
187 | Чагаротар 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, Горького,84 (Рядом с Дагэнерго) | 110/35/6 | 50 | 0.978 | 0 |  | 0.136
188 | Черняевка 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Левашинский р-н, с.Леваши | 110/35/10 | 20 | -1.932 | 0.008 |  | 0.236
189 | Чиркей ГПП 110/35/6кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Чародинский р-н, с.Цуриб | 35/10 | 6.3 | 7.725 | 0 |  | 0.077
190 | Шава 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Червлённые Буруны, Ногайский р-он | 35/10 | 1.8 | 1.108 | 0 |  | 0
191 | Шамильское-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Чагаротар | 35/10 | 1.6 | -2.0543 | 0.254 |  | 0.049
192 | Шамхал-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Черняевка, Кизлярский р-он | 35/10 | 4.1 | -18.78 | 0.775 |  | 0.061
193 | Шамхалянгиюрт 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, п. Дубки (5-6км) | 110/35/6 | 26 | 1.47 | 0 |  | 0
194 | Шаури-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Шава | 35/10 | 1.6 | -0.29616 | 0.026 |  | 0.389
195 | Шиляги-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Шамильский р-н, с.Хебда | 110/10 | 12.6 | 0.63126 | 0.007 |  | 0.863
196 | Эрпели-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кумторкалинский р-н, п. Шамхал, | 110/35/10 | 41 | 0.28125 | 0.079 |  | 0
197 | Эчеда-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кумторкалинский р-н, с. Шамхалянгилюрт. | 35/10 | 5 | 0.5858 | 0 |  | 0.035
198 | Юго-Восточная 110/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Цунтинский р-н, с.Шаури | 35/10 | 2.5 | -1.635 | 0.62 |  | 0.002
199 | Юсухокумская 110/35/6 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кайтагский р-он, с.Шиляги | 35/10 | 1.6 | 1.668 | 0.186 |  | 0.038
200 | Янгильбай 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Эрпели | 35/10 | 2.5 | 0.578 | 0 |  | 0
201 | Ярык-Су110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Цумадинский р-н, с.Эчеда | 35/10 | 2.5 | -17.8675 | 1.003 |  | 2.267
202 | Берег | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, Юго-Восточная прозона, рядом с РСП | 110/6 | 20 | 5.4188 | 0 |  | 0.162
203 | Пионер-2 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | 4км от г.Южносухокумска в сторону востока. | 110/35/6 | 20 | 0.09265 | 0 |  | 0
205 | Ирганай ГПП | [5 empty] | -25.92 | 0 |  | 0.894
| ГПП "Головной узел" | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | РД, Унцукульский р-н, пос. Шамилькала | 35/10 | 4 | 1.478 | 0
| Гоцатлинская | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан |  |  |  | 3.621 | 0.013
1 | Белиджи | [5 empty] | 2.805 | 2.805
2 | Дербент-330 | ФСК | Республика Дагестан
3 | Карланюрт -(Тяговая) | ФСК | Республика Дагестан
4 | КЭМЗ | ЭЧ6 | Республика Дагестан
5 | Н.Ирганай | заводская | Республика Дагестан
|  | заводская | Республика Дагестан
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.

## Лист2
|  | нАГРУЗКИ МВТ |  | Заключены договора МВТ
Заключены договора МВТ
1 | 22 П/Съезд | 1.496 | 22\П\Съезд | 0 | 1.496 | 22\П\Съезд | 0 | 1.496 | 22\П\Съезд 35/10кВ | 22\П\Съезд | 0 | 0 | 22\П\Съезд | 0
2 | 3-Ферма | 0.697 | 3-я ферма | 0 | 0.697 | 3-я ферма | 0 | 0.697 | 3я Ферма 35/10кВ | 3-я ферма | 15 | 0.015 | 3-я ферма | 0.015
3 | Агвали | -3.145 | Агвали-35 | 0 | -3.145 | Агвали-35 | 0 | -3.145 | Агвали-35/10 | Агвали-35 | 0 | 0 | Агвали-35 | 0
4 | Аграханская | 2.2312 | Аграханская | 0 | 2.2312 | Аграханская | 0 | 2.2312 | Аграханская-35/6 | Аграханская | 0 | 0 | Аграханская | 0
5 | Акбулатюрт | 0.34425 | Акбула-Тюрт | 0 | 0.34425 | Агул | 0 | 0.34425 | Акбулатюрт 35/10 | Акбула-Тюрт | 0 | 0 | Акбула-Тюрт | 0.01
6 | Аксай | -1.428 | Аксай | 0.005 | -1.433 | Аксай | 0.005 | -1.433 | Аксай 35/10кВ | Аксай | 57 | 0.057 | Аксай | 0.062
7 | Акташ | -14.586 | Акташ | 0.05 | -14.636 | Акташ | 0.0525 | -14.6385 | Акташ 110/35/10 | Акташ | 156 | 0.156 | Акташ | 0.275
8 | Акуша | -4.08 | Акуша | 0.044 | -4.124 | Акуша | 0.087 | -4.167 | Акуша-110/35/10 | Акуша | 102 | 0.102 | Акуша | 0.107
9 | Александрия | -0.83725 | Александрия | 0.015 | -0.85225 | Александрия | 0.023 | -0.86025 | Александрия 110/35/10 кВ | Александрия | 109 | 0.109 | Александрия | 0.19
10 | Аликазган | 1.428 | Аликазган | 0 | 1.428 | Аликазган | 0 | 1.428 | Аликазган 35/10кВ | Аликазган | 0 | 0 | Аликазган | 0
11 | Алмало | -0.43775 | Алмало | 0.08 | -0.51775 | Алмало | 0.157 | -0.59475 | Алмало-35/10/6 | Алмало | 159 | 0.159 | Алмало | 0.299
12 | Анди | -0.07225 | Анди-35 | 0.565 | -0.63725 | Анди-35 | 0.065 | -0.13725 | Анди-35/10 | Анди-35 | 550 | 0.55 | Анди-35 | 0.55
13 | Андрейаул | 0.42925 | Андрейаул | 0 | 0.42925 | Андрейаул | 0 | 0.42925 | Андрейаул 35/10 (Эндирей) | Андрейаул | 6 | 0.006 | Андрейаул | 0.141
14 | Анцух | 2.21 | Анцух-35 | 0.08 | 2.13 | Анцух-35 | 0 | 2.21 | Анцух-110/35/10 | Анцух-35 | 80 | 0.08 | Анцух-35 | 0.08
15 | Араблинка | 0.19975 | Араблинка | 0.565 | -0.36525 | Араблинка | 0.024 | 0.17575 | Араблинка 110/10кВ | Араблинка | 569 | 0.569 | Араблинка | 0.61
16 | Аргвани | 4.0928 | Аргвани | 0 | 4.0928 | Аргвани | 0.013 | 4.0798 | Аргвани-110/10 | Аргвани | 95 | 0.095 | Аргвани | 0.095
17 | Арсланбек | 1.8402 | Арсланбек | 0.049 | 1.7913 | Арсланбек | 0.004 | 1.8362 | Арсланбек 110/10кВ | Арсланбек | 69 | 0.069 | Арсланбек | 0.081
18 | Ахты | -5.4145 | Ахты | 0.043 | -5.4575 | Ахты | 0.053 | -5.4675 | Ахты 110/35/10кВ | Ахты | 66 | 0.066 | Ахты | 0.145
19 | Бабаюрт | -4.1225 | Бабаюрт | 0.005 | -4.1275 | Бабаюрт | 0.005 | -4.1275 | Бабаюрт110/35/10 | Бабаюрт | 105 | 0.105 | Бабаюрт | 0.19
20 | Бажиган | 1.2495 | Бажиган | 0 | 1.2495 | Бажиган | 0 | 1.2495 | Бажиган 35/6 кВ | Б-Арешевка | 115 | 0.115 | Бажиган | 0
21 | Б-Арешевка | 0.65025 | Б-Арешевка | 0 | 0.65025 | Б-Арешевка | 0.008 | 0.64225 | Б-Арешевка 35/10 кВ | Бежта-35 | 25 | 0.025 | Б-Арешевка | 0.127
22 | Бежта | -0.43524 | Бежта-35 | 0 | -0.43524 | Бежта-35 | 0 | -0.43524 | Бежта-35/10 | Белиджи | 189.5 | 0.1895 | Бежта-35 | 0.04
23 | Ботлих | -12.41 | Ботлих | 0.105 | -12.515 | Ботлих | 0.13 | -12.54 | Ботлих-110/35/10 | Ботлих | 267 | 0.267 | Ботлих | 0.282
24 | Брянск | 0.5185 | Брянск | 0 | 0.5185 | Брянск | 0.005 | 0.5135 | Брянск 35/10 кВ | Брянск | 55 | 0.055 | Брянск | 0.073
25 | Буйнакск -1 | -18.0625 | Буйнакск -1 | 0.092 | -18.1545 | Буйнакск -1 | 0.11 | -18.1725 | Буйнакск-1-110/35/6 | Буйнакск -1 | 318 | 0.318 | Буйнакск -1 | 0.364
26 | Буйнакск -2 | 6.647 | Буйнакск -2 | 0 | 6.647 | Буйнакск -2 | 0.027 | 6.62 | Буйнакск-2-110/35/6 | Буйнакск -2 | 191 | 0.191 | Буйнакск -2 | 0.251
27 | Вачи | -0.17 | Вачи-35 | 0.066 | -0.236 | Вачи-35 | 0.076 | -0.246 | Вачи-35/10 | Вачи-35 | 153 | 0.153 | Вачи-35 | 0.183
28 | Восточная | 16.6515 | Восточная | 0 | 16.6515 | Восточная | 0.05 | 16.6015 | Восточная-110/10 | Восточная | 248 | 0.248 | Восточная | 1.079
29 | Геджух | 2.2312 | Геджух | 0.078 | 2.1532 | Геджух | 0.003 | 2.2282 | Геджух 110/10кВ | Геджух | 163 | 0.163 | Геджух | 0.163
30 | Гергебиль | 11.0925 | Гергебиль-110 | 0.018 | 11.0745 | Гергебиль-110 | 0.027 | 11.0655 | Гергебиль-110/35/10 | Гергебиль-110 | 27 | 0.027 | Гергебиль-110 | 0.027
31 | Гертма | 0.085 | Гертма | 0 | 0.085 | Гертма | 0.003 | 0.082 | Гертма 35/10 | Гертма | 18 | 0.018 | Гертма | 0.023
32 | Гидатль | 1.7978 | Гидатль-35 | 0.011 | 1.7868 | Гидатль-35 | 0.011 | 1.7868 | Гидатль-110/10 | Гидатль-35 | 52 | 0.052 | Гидатль-35 | 0.105
33 | ГКЗ | -3.2172 | ГКЗ | 0.017 | -3.2342 | ГКЗ | 0.033 | -3.2502 | ГКЗ-35/10 | ГКЗ | 62 | 0.062 | ГКЗ | 0.062
34 | Гоцатлинская | 3.315 | Гоцатлинская | 0.023 | 3.292 | Гоцатлинская | 0.025 | 3.29 | Гоцатлинская 110/10 | Гоцатлинская | 25 | 0.025 | Гоцатлинская | 0.04
35 | ГПП | -3.4212 | ГПП | 0.502 | -3.9232 | ГПП | 0.783 | -4.2042 | ГПП 110/6 | ГПП | 2150 | 2.15 | ГПП | 2.41
36 | Граничная | 0.8755 | Граничная |  | 0.8755 | Граничная |  | 0.8755 | Граничная 35/10кВ |  |  | 0 | Граничная 35/10кВ
37 | Грузинская | 1.054 | Грузинская | 0 | 1.054 | Грузинская | 0 | 1.054 | Грузинская 35/10 кВ | Грузинская | 0 | 0 | Грузинская | 0
38 | Гулькутан | -0.0935 | Гулькутан | 0 | -0.0935 | Гулькутан | 0 | -0.0935 | Гулькутан 35/10кВ | Гулькутан | 60 | 0.06 | Гулькутан | 0.06
39 | Гуниб | -7.31 | Гуниб-110 | 0.147 | -7.457 | Гуниб-110 | 0.147 | -7.457 | Гуниб-110/35/10 | Гуниб-110 | 100 | 0.1 | Гуниб-110 | 0.157
40 | Гурбуки | 1.0115 | Гурбуки | 0.015 | 0.9965 | Гурбуки | 0.052 | 0.9595 | Гурбуки-35/10 | Гурбуки | 97 | 0.097 | Гурбуки | 0.155
41 | Дагестан | -0.88825 | Дагестан | 0.0175 | -0.90575 | Дагестан | 0.0175 | -0.90575 | Дагестан 35/10кВ | Дагестан | 31 | 0.031 | Дагестан | 0.1505
42 | Дженгутай | -3.3405 | Дженгутай | 0.023 | -3.3635 | Дженгутай | 0.023 | -3.3635 | Дженгутай-35/10 | Дженгутай | 193 | 0.193 | Дженгутай | 0.305
43 | Джигильта | 1.7468 | Джигильта | 0 | 1.7468 | Джигильта | 0 | 1.7468 | Джигильта 110/10кВ | Джигильта | 0 | 0 | Джигильта | 0.025
44 | Джимикент | 0.39525 | Джимикент | 0 | 0.39525 | Джимикент | 0.285 | 0.11025 | Джимикент-35/10 | Джимикент | 275 | 0.275 | Джимикент | 0.308
45 | Д-Западная | 2.244 | Д-Запад | 0.021 | 2.223 | Д-Запад | 0.035 | 2.209 | Д-Западная 110/6кВ | Д-Запад | 3452 | 3.452 | Д-Запад | 3.485
46 | Дмитрова | -1.8062 | Димитрова | 0.035 | -1.8412 | Димитрова | 0.026 | -1.8322 | Димитрова 35/10 | Димитрова | 69 | 0.069 | Димитрова | 0.069
47 | Дружба | 0.93075 | Дружба | 0 | 0.93075 | Дружба | 0 | 0.93075 | Дружба 35/10 | Дружба | 0 | 0 | Дружба | 0.005
48 | Д-Северная | -5.763 | Д-Северная | 0.14 | -5.903 | Д-Северная | 0.174 | -5.937 | Д-Северная 110/6кв | Д-Северная | 404 | 0.404 | Д-Северная | 0.485
49 | Дубки | 0.90525 | Дубки | 0 | 0.90525 | Дубки | 0 | 0.90525 | Дубки 35/6 | Дубки | 0 | 0 | Дубки | 0.003
50 | Дурмаз | 1.1645 | Дурмаз | 0 | 1.1645 | Дурмаз | 0 | 1.1645 | Дурмаз-35/10 | Дурмаз | 0 | 0 | Дурмаз | 0.005
51 | Дылым | -0.748 | Дылым | 0.018 | -0.766 | Дылым | 0.027 | -0.775 | Дылым 110/35/10 | Дылым | 127 | 0.127 | Дылым | 0.135
52 | Ерси | 0.2465 | Ерси | 0.06 | 0.1865 | Ерси | 0.01 | 0.2365 | Ерси-35/10 | Ерси | 119 | 0.119 | Ерси | 0.119
53 | Заиб | 1.4577 | Заиб | 0.026 | 1.4317 | Заиб | 0.026 | 1.4317 | Заиб-110/10 | Заиб | 81 | 0.081 | Заиб | 0.139
54 | Заречная | 2.1208 | Заречная | 0 | 2.1208 | Заречная | 0 | 2.1208 | Заречная 110/10кВ | Заречная | 0 | 0 | Заречная | 0.003
55 | Заря | 1.2495 | Заря | 0 | 1.2495 | Заря | 0 | 1.2495 | Заря-35/10 | Заря | 0 | 0 | Заря | 0.014
56 | Зрых | 0.136 | Зрых | 0 | 0.136 | Зрых | 0 | 0.136 | Зрых-35/10 | Зрых | 5 | 0.005 | Зрых | 0.015
57 | ЗТМ | -0.8245 | ЗТМ | 0 | -0.8245 | ЗТМ | 0 | -0.8245 | ЗТМ 110/6 | ЗТМ | 1175 | 1.175 | ЗТМ | 1.175
58 | Зуберха | -0.2975 | Зуберха | 0 | -0.2975 | Зуберха | 0 | -0.2975 | Зуберха-35/10 | Зуберха | 20 | 0.02 | Зуберха | 0.02
59 | ЗФС | -3.0302 | ЗФС | 0 | -3.0302 | ЗФС | 0.014 | -3.0442 | ЗФС 110/35/6кВ | ЗФС | 48 | 0.048 | ЗФС | 0.087
60 | Игали | -0.187 | Игали-35 | 0 | -0.187 | Игали-35 | 0.033 | -0.22 | Игали-35/10 | Игали-35 | 20 | 0.02 | Игали-35 | 0.02
61 | Изберг- Сев. | 1.428 | Изберг- Сев. | 0.157 | 1.271 | Изберг- Сев. | 0.276 | 1.152 | Изберг-Сев-110/35/10 | Изберг- Сев. | 187.5 | 0.1875 | Изберг- Сев. | 0.452
62 | Изберг- Южн. | 1.4748 | Изберг- Южн. | 0.14 | 1.3348 | Изберг- Южн. | 0.106 | 1.3688 | Изберг-Ю 110/6 | Изберг- Южн. | 309.5 | 0.3095 | Изберг- Южн. | 1.002
63 | Казанище | -2.3758 | Казанище | 0.044 | -2.4198 | Казанище | 0.067 | -2.4428 | Казанище-35/10 | Казанище | 218 | 0.218 | Казанище | 0.506
64 | Казиюрт | 1.1305 | Казиюрт | 0 | 1.1305 | Казиюрт | 0 | 1.1305 | Казиюрт 35/10 кВ | Казиюрт | 0 | 0 | Казиюрт | 0
65 | Кайтаг | -5.6737 | Кайтаг | 0 | -5.6737 | Кайтаг | 0 | -5.6737 | Кайтаг-110/35/10 | Кайтаг | 85 | 0.085 | Кайтаг | 0.085
66 | Калиновка | 0.65875 | Калиновка | 0.023 | 0.63575 | Калиновка | 0.05 | 0.60875 | Калиновка 110/10 кВ | Калиновка | 110 | 0.11 | Калиновка | 0.164
67 | Капир | 1.5003 | Капир | 0.018 | 1.4823 | Капир | 0.031 | 1.4693 | Капир-110/10 | Капир | 101 | 0.101 | Капир | 0.101
68 | Капкаякент | 0.0425 | Капкаякент | 0 | 0.0425 | Капкаякент | 0.062 | -0.0195 | Капкаякент-35/10 | Капкаякент | 130 | 0.13 | Капкаякент | 0.15
69 | Карабуд-т | -4.5263 | Карабуд-т | 0.043 | -4.5693 | Карабуд-т | 0.046 | -4.5723 | Карабудахкент-35/10 | Карабуд-т | 225 | 0.225 | Карабуд-т | 0.526
70 | Карагас | 0.3995 | Карагас | 0.046 | 0.3535 | Карагас | 0.046 | 0.3535 | Карагас 35/10 кВ | Карагас | 112 | 0.112 | Карагас | 0.169
71 | Карадах | 2.975 | Карадах-110 | 0.436 | 2.539 | Карадах-110 | 0.047 | 2.928 | Карадах-110/10/6 | Карадах-110 | 452 | 0.452 | Карадах-110 | 0.452
72 | Карата | -3.8887 | Карата-35 | 0 | -3.8887 | Карата-35 | 0.015 | -3.9038 | Карата-35/10 | Карата-35 | 50 | 0.05 | Карата-35 | 0.05
73 | Караузек | 0.731 | Караузбек | 0.02 | 0.711 | Караузбек | 0.025 | 0.706 | Караузек 35/10 | Караузбек | 50 | 0.05 | Караузбек | 0.059
74 | Касумкент | -1.4067 | Касумкент | 0.067 | -1.4737 | Касумкент | 0.0855 | -1.4922 | Касумкент 110/35/10кВ | Касумкент | 138 | 0.138 | Касумкент | 0.188
75 | Каякент | -1.2537 | Каякент | 0.093 | -1.3467 | Каякент | 0.056 | -1.3097 | Каякент 110/10кВ | Каякент | 188 | 0.188 | Каякент | 0.513
76 | КГС-110/10 | 35.7 | КГС | 0 | 35.7 | КГС | 0 | 35.7 | КГС-110/10 | КГС | 0 | 0 | КГС | 0
77 | Кидеро | 0.255 | Кидеро | 0.015 | 0.24 | Кидеро | 0.08 | 0.175 | Кидеро-35/10 | Кидеро | 130 | 0.13 | Кидеро | 0.27
78 | Кизилюртовская | 8.6275 | Кизилюртовская ГЩЗ | 0 | 8.6275 | Кизилюртовская ГЩЗ | 0.012 | 8.6155 | Кизилюртовская 110/10 (ГЩЗ) | Кизилюртовская ГЩЗ | 33 | 0.033 | Кизилюртовская ГЩЗ | 0.077
79 | Кизляр-1 | -0.9605 | Кизляр-1 | 0.095 | -1.0555 | Кизляр-1 | 0.128 | -1.0885 | Кизляр-1 110/35/10 кВ | Кизляр-1 | 320 | 0.32 | Кизляр-1 | 0.442
80 | Кизляр-2 | -8.7635 | Кизляр-2 | 0.238 | -9.0015 | Кизляр-2 | 0.189 | -8.9525 | Кизляр-2 110/35/10 кВ | Кизляр-2 | 373 | 0.373 | Кизляр-2 | 0.583
81 | Кировская | 0.1445 | Кировская | 0.053 | 0.0915 | Кировская | 0.043 | 0.1015 | Кировская-35/10 | Кировская | 126 | 0.126 | Кировская | 0.142
82 | Коминтерн | 1.9337 | Коминтерн | 0 | 1.9337 | Коминтерн | 0 | 1.9337 | Коминтерн 110/10кВ | Коминтерн | 0 | 0 | Коминтерн | 0
83 | Компас | -7.191 | Компас | 0.446 | -7.637 | Компас | 0.3 | -7.491 | Компас-110/10 | Компас | 1427 | 1.427 | Компас | 1.913
84 | Консерв.завод | 1.3132 | Консер.з-д | 0 | 1.3132 | Консер.з-д | 0 | 1.3132 | Конс. Завод 35/10кВ | Консер.з-д | 0 | 0 | Консер.з-д | 0
85 | Кормоцех | 0.765 | Кормоцех | 0 | 0.765 | Кормоцех | 0 | 0.765 | Кормоцех 35/10 кВ | Кормоцех | 0 | 0 | Кормоцех | 0.005
86 | Костек | -2.7115 | Костек | 0.005 | -2.7165 | Костек | 0.005 | -2.7165 | Костек 35/10кВ | Костек | 55 | 0.055 | Костек | 0.064
87 | Кочубей | 2.9198 | Кочубей | 0.012 | 2.9078 | Кочубей | 0.012 | 2.9078 | Кочубей 110/35/10 кВ | Кочубей | 48 | 0.048 | Кочубей | 0.053
88 | КПФ | 1.3005 | КПФ | 0 | 1.3005 | КПФ | 0 | 1.3005 | КПФ 35/10 | КПФ | 0 | 0 | КПФ | 0
89 | Кр.партизан | 1.1475 | Кр.партизан | 0 | 1.1475 | Кр.партизан | 0 | 1.1475 | Кр. Партизан 35/10кВ | Кр.партизан | 35 | 0.035 | Кр.партизан | 0.043
90 | Крайновка | -0.9435 | Крайновка | 0.008 | -0.9515 | Крайновка | 0.031 | -0.9745 | Крайновка 35/10кВ | Крайновка | 104 | 0.104 | Крайновка | 0.122
91 | Кубачи | 0.1955 | Кубачи | 0 | 0.1955 | Кубачи | 0 | 0.1955 | Кубачи-35/10 | Кубачи | 0 | 0 | Кубачи | 0
92 | Кумли | 1.275 | Кумли | 0 | 1.275 | Кумли | 0 | 1.275 | Кумли 35/10 кВ | Кумли | 0 | 0 | Кумли | 0
93 | Кумух | -2.465 | Кумух-35 | 0.05 | -2.515 | Кумух-35 | 0.05 | -2.515 | Кумух-35/10 | Кумух-35 | 167 | 0.167 | Кумух-35 | 0.199
94 | Кунбатар | -0.136 | Кунбатар | 0.124 | -0.26 | Кунбатар | 0.028 | -0.164 | Кунбатар 35/10кВ | Кунбатар | 138 | 0.138 | Кунбатар | 0.152
95 | Курах | 0.83725 | Курах | 0.036 | 0.80125 | Курах | 0.022 | 0.81525 | Курах-110/35/10 | Курах | 100 | 0.1 | Курах | 0.111
96 | Куруш | 1.8785 | Куруш | 0 | 1.8785 | Куруш | 0 | 1.8785 | Куруш 110/10 | Куруш | 40 | 0.04 | Куруш | 0.119
97 | Леваши | -4.165 | Леваши-110 | 0.076 | -4.241 | Леваши-110 | 0.076 | -4.241 | Ленинаул 35/10 | Ленинаул 35/10 | 6 | 0.006 | Леваши-110 | 0.131
98 | Ленинаул |  | Ленинаул |  |  | Ленинаул | 0.006 | -0.006 | Леваши-110/10 | Леваши-110 | 101 | 0.101 | Ленинаул | 0.016
99 | Ленинкент | 2.1972 | Ленинкент | 0.054 | 2.1433 | Ленинкент | 0.079 | 2.1182 | Ленинкент 35/6 | Ленинкент | 107.26 | 0.10726 | Ленинкент | 0.207
100 | Лучек | 0.34425 | Лучек | 0.017 | 0.32725 | Лучек | 0.05 | 0.29425 | Лучек-35/10 | Лучек | 50 | 0.05 | Лучек | 0.05
101 | Львовская | 4.692 | Львовская | 0.011 | 4.681 | Львовская | 0.003 | 4.689 | Львовская 110/35/10 | Львовская | 35 | 0.035 | Львовская | 0.035
102 | Магарамкент | -1.479 | Магарамкент | 0.055 | -1.534 | Магарамкент | 0.0625 | -1.5415 | Магарамкент 110/10кВ | Магарамкент | 481 | 0.481 | Магарамкент | 0.576
103 | Маджалис | -1.6618 | Маджалис | 0.048 | -1.7098 | Маджалис | 0.093 | -1.7548 | Маджалис-35/10 | Маджалис | 461 | 0.461 | Маджалис | 0.545
104 | Мамедкала | -6.7618 | Мамедкала | 0.017 | -6.7788 | Мамедкала | 0.017 | -6.7788 | Мамедкала 110/35/10кВ | Мамедкала | 299.25 | 0.29925 | Мамедкала | 0.33525
105 | Махачкала-110 110/35/10 | -12.0785 | Махачкала-110 | 0.25 | -12.3285 | Махачкала-110 | 0.092 | -12.1705 | Махачкала-110 110/35/10 | Махачкала-110 | 352 | 0.352 | Махачкала-110 | 0.602
106 | Мехельта | 0.085 | Мехельта-35 | 0.01 | 0.075 | Мехельта-35 | 0.033 | 0.052 | Мехельта-35/10 | Мехельта-35 | 98 | 0.098 | Мехельта-35 | 0.098
107 | Миарсо | -3.91 | Миарсо | 0.053 | -3.963 | Миарсо | 0.059 | -3.969 | Миарсо 35/10 | Миарсо | 345 | 0.345 | Миарсо | 0.38
108 | Миатлы | 5.0023 | Миатлы | 0.3 | 4.7023 | Миатлы | 0 | 5.0023 | Миатлы 110/6кВ | Миатлы | 300 | 0.3 | Миатлы | 0.3
109 | Михеевка | 0.8585 | Михеевка | 0.04 | 0.8185 | Михеевка | 0.04 | 0.8185 | Михеевка 35/10кВ | Михеевка | 135 | 0.135 | Михеевка | 0.224
110 | Морская | 1.5003 | Морская | 0.018 | 1.4823 | Морская | 0.018 | 1.4823 | Морская-110/10 | Морская | 54 | 0.054 | Морская | 0.174
111 | Мулебки | 0.01275 | Мулебки | 0.005 | 0.00775 | Мулебки | 0.005 | 0.00775 | Мулебки-35/10 | Мулебки | 55 | 0.055 | Мулебки | 0.076
112 | Н. Чиркей | 3.3065 | Н. Чиркей | 0.01 | 3.2965 | Н. Чиркей | 0.013 | 3.2935 | Н-Чиркей-110/10 | Н. Чиркей | 78 | 0.078 | Н. Чиркей | 0.158
113 | Набережная | 0.527 | Набережная | 0.043 | 0.484 | Набережная | 0.043 | 0.484 | Набережная-35/10 | Набережная | 101 | 0.101 | Набережная | 0.152
114 | Насосная - 1 | 3.8973 | Насосная 1" | 0.005 | 3.8923 | Насосная - 2 | 0.087 | 3.8103 | Насосная 1" 35,/10 | Насосная 1" | 214 | 0.214 | Насосная 1" | 0.41
115 | Насосная -2 | 4.9257 | Насосная 2" | 0.072 | 4.8537 | Насосная -1 | 0 | 4.9257 | Насосная 2" | Насосная 2" | 95 | 0.095 | Насосная 2" | 0.215
116 | Наци | 0.4675 | Наци | 0 | 0.4675 | Наци | 0 | 0.4675 | Наци-35/10 | Наци | 0 | 0 | Наци | 0
117 | Некрасовка | 1.0413 | Некрасовка | 0.012 | 1.0292 | Некрасовка | 0.032 | 1.0092 | Некрасовка 35/10кВ | Некрасовка | 36 | 0.036 | Некрасовка | 0.044
118 | Нечаевка | -1.734 | Нечаевка | 0.014 | -1.748 | Нечаевка | 0.014 | -1.748 | Нечаевка 35/10кВ | Нечаевка | 28 | 0.028 | Нечаевка | 0.033
119 | НИИСХА | 0.58225 | НИИСХА | 0 | 0.58225 | НИИСХА | 0 | 0.58225 | НИИСХа 35/6 | НИИСХА | 145 | 0.145 | НИИСХА | 0.225
120 | Новая | 1.0625 | Новая коса | 0 | 1.0625 | Новая | 0.8 | 0.2625 | Новая Коса-35/10кВ | Новая коса | 0 | 0 | Новая коса | 0
121 | Новая Коса | 3.6465 | Новая-110/35/6 | 0.816 | 2.8305 | Новая коса | 0 | 3.6465 | Новая-110/35/6 | Новая-110/35/6 | 2196 | 2.196 | Новая-110/35/6 | 2.4
122 | Новокули | -0.34425 | Новокули | 0.015 | -0.35925 | Новокули | 0.015 | -0.35925 | Новокули 35/10 | Новокули | 43 | 0.043 | Новокули | 0.083
123 | Ногайская | 1.343 | Ногайская | 0 | 1.343 | Ногайская | 0 | 1.343 | Ногайская 35/10кВ | Ногайская | 0 | 0 | Ногайская | 0
124 | Огни | -5.168 | Огни | 0.185 | -5.353 | Огни | 0.105 | -5.273 | Огни 110/6кВ | Огни | 237 | 0.237 | Огни | 0.476
125 | Огузер | 0.935 | Огузер | 0 | 0.935 | Огузер | 0 | 0.935 | Огузер 35/10 кВ | Огузер | 0 | 0 | Огузер | 0
126 | Октябрская | 0.408 | Октябрская | 0.028 | 0.38 | Октябрьская | 0.026 | 0.382 | Октябрьская 35/10 кВ | Октябрьская | 266 | 0.266 | Октябрьская | 0.299
127 | Очистные соор. | 1.411 | Очистные соор. | 0 | 1.411 | Очистные соор. | 0 | 1.411 | Очистные сооружения-110/6 | Очистные соор. | 0 | 0 | Очистные соор. | 0
128 | Параул | 0.323 | Параул | 0 | 0.323 | Параул | 0 | 0.323 | Параул-35/10 | Параул | 0 | 0 | Параул | 0
129 | Первомайская | -2.0485 | Первомайская | 0.013 | -2.0615 | Первомайская | 0.013 | -2.0615 | Первомайская-35/10 | Первомайская | 135.5 | 0.1355 | Первомайская | 0.197
130 | Пионер | 0.9095 | Пионер | 0 | 0.9095 | Пионер | 0 | 0.9095 | Пионер-35/0,4 | Пионер | 0 | 0 | Пионер | 0
131 | Привольная | 0.9095 | Привольная | 0.009 | 0.9005 | Привольная | 0.009 | 0.9005 | Привольная 35/10 кВ | Привольная | 68 | 0.068 | Привольная | 0.068
132 | Приморская | -5.0915 | Приморская | 0.784 | -5.8755 | Приморская | 0.62 | -5.7115 | Приморская-110/10/6 | Приморская | 2032 | 2.032 | Приморская | 2.478
133 | Приозерная | 13.2855 | Приозерная | 0.02 | 13.2655 | Приозерная | 0.045 | 13.2405 | Приозерная-110/35/6 | Приозерная | 151 | 0.151 | Приозерная | 0.163
134 | Прогресс | 1.615 | Прогресс-35 | 0.02 | 1.595 | Прогресс-35 | 0.03 | 1.585 | Прогресс-35/10 | Прогресс-35 | 131 | 0.131 | Прогресс-35 | 0.136
135 | Радиоцентр | -3.6763 | Радиоцентр | 0.02 | -3.6963 | Радиоцентр | 0.035 | -3.7113 | Радиоцентр-35/10 | Радиоцентр | 288 | 0.288 | Радиоцентр | 0.396
136 | Рассвет | -3.2385 | Рассвет | 0.078 | -3.3165 | Рассвет | 0.105 | -3.3435 | Рассвет 110/35/6 | Рассвет | 323 | 0.323 | Рассвет | 0.485
137 | Родниковая | 0.55675 | Родниковая | 0.006 | 0.55075 | Родниковая | 0.012 | 0.54475 | Родниковая-110/10 | Родниковая | 176 | 0.176 | Родниковая | 0.23
138 | Рутул | 0.0255 | Рутул | 0.024 | 0.0015 | Рутул | 0.03 | -0.0045 | Рутул-35/10 | Рутул | 103 | 0.103 | Рутул | 0.116
139 | С.Коса | 1.1645 | С.Коса | 0 | 1.1645 | С.Коса | 0 | 1.1645 | С.Коса 35/10 кВ | С.Коса | 0 | 0 | С.Коса | 0
140 | Сагри | 0.27625 | Сагри | 0.045 | 0.23125 | Сагри | 0.057 | 0.21925 | Сагри-35/10 | Сагри | 7 | 0.007 | Сагри | 0.007
141 | Самур | 8.483 | Самур | 0 | 8.483 | Самур | 0 | 8.483 | Самур | Самур | 200 | 0.2 | Самур | 0.2
142 | Сардаркент | -0.612 | Сардаркент | 0.0662 | -0.6782 | Сардаркент | 0.056 | -0.668 | Сардаркент-35/10 | Сардаркент | 144 | 0.144 | Сардаркент | 0.19
143 | Свердлова | 0.527 | Свердлова | 0 | 0.527 | Свердлова | 0 | 0.527 | Свердлова 35/10 | Свердлова | 5 | 0.005 | Свердлова | 0.005
144 | Сергокала | 0.06375 | Сергокала | 0 | 0.06375 | Сергокала | 0.035 | 0.02875 | Сергокала-110/35/10 | Сергокала | 213.5 | 0.2135 | Сергокала | 0.6284
145 | Серебряковка | 1.4067 | Серебряковка | 0.016 | 1.3907 | Серебряковка | 0.028 | 1.3787 | Серебряковка 35/10 кВ | Серебряковка | 28 | 0.028 | Серебряковка | 0.028
146 | Сивух | 0.408 | Сивух | 0 | 0.408 | Сивух | 0.015 | 0.393 | Сивух 35/10кВ | Сивух | 20 | 0.02 | Сивух | 0.02
147 | Советская | 1.0413 | Советская | 0.064 | 0.97725 | Сиртыч | 0.002 | 1.0393 | Советская | Советская | 138 | 0.138 | Советская | 0.194
148 | Согратль | -0.61625 | Согратль | 0.129 | -0.74525 | Советская | 0.077 | -0.69325 | Согратль 35/10 | Согратль | 298 | 0.298 | Согратль | 0.65
149 | Согратль | -0.61625 | Согратль-35 | 0.024 | -0.64025 | Согратль | 0.057 | -0.67325 | Согратль-35/10 | Согратль-35 | 167 | 0.167 | Согратль-35 | 0.167
150 | Солнце | -2.4097 | Солнце | 0.07 | -2.4797 | Согратль-35 | 0.071 | -2.4808 | Солнце 35/10 | Солнце | 555 | 0.555 | Солнце | 0.819
151 | Солончак | 3.1195 | Солончаковая | 0 | 3.1195 | Солнце | 0.27 | 2.8495 | Солончак 35/6 кВ | Солончаковая | 0 | 0 | Солончаковая | 0
152 | Стальск | 1.003 | Стальск | 0 | 1.003 | Солончаковая | 0 | 1.003 | Стальск 35/10 кВ | Стальск | 20 | 0.02 | Стальск | 0.034
153 | Степная | 2.1718 | Степная | 0 | 2.1718 | Стальск | 0.02 | 2.1518 | Степная 35/10 кВ | Степная | 0 | 0 | Степная | 0
154 | Сулак | 5.746 | Сулак | 0 | 5.746 | Степная | 0 | 5.746 | Сулак 110/10 | Сулак | 0 | 0 | Сулак | 0.057
155 | Сулак | -0.3315 | Сулак | 0 | -0.3315 | Сулак | 0 | -0.3315 | Сулак 35/10 | Сулак | 0 | 0 | Сулак | 0
156 | Сулевкент | 4.1522 | Сулевкент | 0.005 | 4.1472 | Сулак | 0 | 4.1522 | Сулевкент 110/10 | Сулевкент | 5 | 0.005 | Сулевкент | 0.005
157 | Сыртыч | 0.6715 | Сыртыч | 0.002 | 0.6695 | Сулевкент | 0.005 | 0.6665 | Сыртыч-35/10 | Сыртыч | 25 | 0.025 | Сыртыч | 0.025
158 | Тагиркент | -0.97325 | Тагиркент | 0.093 | -1.0662 | Тагиркент | 0.0605 | -1.0337 | Тагиркент 110/10кВ | Тагиркент | 162 | 0.162 | Тагиркент | 0.181
159 | Такалай | 0.289 | Такалай | 0 | 0.289 | Такалай | 0.01 | 0.279 | Такалай-35/10 | Такалай | 190 | 0.19 | Такалай | 0.269
160 | Таловка | 1.7552 | Таловка | 0 | 1.7552 | Таловка | 0 | 1.7552 | Таловка 110/10кВ | Таловка | 54 | 0.054 | Таловка | 0.079
161 | Тамазатюбе | 0.3825 | Тамазатюбе | 0.015 | 0.3675 | Тамазатюбе | 0.015 | 0.3675 | Тамазатюбе 35/10 | Тамазатюбе | 70 | 0.07 | Тамазатюбе | 0.07
162 | Тарумовка | 2.2143 | Тарумовка | 0.051 | 2.1633 | Тарумовка | 0.063 | 2.1513 | Тарумовка 110/35/10 кВ | Тарумовка | 139 | 0.139 | Тарумовка | 0.364
163 | Татаюрт | -0.46325 | Татаюрт | 0.024 | -0.48725 | Татаюрт | 0.024 | -0.48725 | Татаюрт 35/10 | Татаюрт | 65 | 0.065 | Татаюрт | 0.075
164 | Ташкапур | -1.8487 | Ташкапур-35 | 0.068 | -1.9167 | Ташкапур-35 | 0.003 | -1.8517 | Ташкапур-35/10 | Ташкапур-35 | 157 | 0.157 | Ташкапур-35 | 0.182
165 | Тепл. Комбинат | -0.085 | Тепл. Комбинат | 0.245 | -0.33 | Тепл. Комбинат | 0.17 | -0.255 | Тепличный комбинат-35/10 | Тепл. Комбинат | 195 | 0.195 | Тепл. Комбинат | 0.427
166 | Тлайлух | 2.2228 | Тлайлух-110 | 0 | 2.2228 | Тлайлух-110 | 0.01 | 2.2128 | Тлайлух-110/10 | Тлайлух-110 | 10 | 0.01 | Тлайлух-110 | 0.01
167 | Тлох | -2.21 | Тлох-110 | 0.16 | -2.37 | Тлох-110 | 0.045 | -2.255 | Тлох-110/35/10 | Тлох-110 | 505 | 0.505 | Тлох-110 | 0.525
168 | Тлярата | -3.7188 | Тлярата-35 | 0.16 | -3.8788 | Тлярата-35 | 0.01 | -3.7287 | Тлярата-35/10 | Тлярата-35 | 228 | 0.228 | Тлярата-35 | 0.228
169 | Т-Мектеб | -1.8742 | Т-Мектеб | 0.048 | -1.9223 | Т-Мектеб | 0.091 | -1.9652 | Т-Мектеб 110/35/10 кВ | Т-Мектеб | 312 | 0.312 | Т-Мектеб | 0.421
170 | Тпиг | -1.581 | Тпиг | 0.039 | -1.62 | Тпиг | 0.039 | -1.62 | Тпиг-35/10 | Тпиг | 70 | 0.07 | Тпиг | 0.07
171 | Туршунай | -0.391 | Туршунай | 0 | -0.391 | Туршунай | 0 | -0.391 | Туршунай 35/10 | Туршунай | 5 | 0.005 | Туршунай | 0.005
172 | Унцукуль | -2.295 | Унцукуль-35 | 0 | -2.295 | Унцукуль-35 | 0 | -2.295 | Унцукуль-35/10 | Унцукуль-35 | 93 | 0.093 | Унцукуль-35 | 0.108
173 | Уркарах-Н | 0.476 | Уркарах_Старая | 0 | 0.476 | Уркарах_Старая | 0 | 0.476 | Уркарах_Старая-35/10 | Уркарах_Старая | 0 | 0 | Уркарах_Старая | 0
174 | Уркарах-С | -0.70125 | Уркарах-Новая | 0 | -0.70125 | Уркарах-Новая | 0 | -0.70125 | Уркарах-Новая-35/10 | Уркарах-Новая | 0 | 0 | Уркарах-Новая | 0.005
175 | Уркута | 0.2295 | Уркута | 0.003 | 0.2265 | Уркута | 0.003 | 0.2265 | Уркута-35/10 | Уркута | 15 | 0.015 | Уркута | 0.015
176 | Усухчай | 3.6763 | Усухчай | 0.0205 | 3.6557 | Усухчай | 0.0205 | 3.6557 | Усухчай 110/10кВ | Усухчай | 33 | 0.033 | Усухчай | 0.044
177 | Утамыш-Н | 1.0795 | Утамыш-Новая-35/10 | 0 | 1.0795 | Утамыш-Новая-35/10 | 0.007 | 1.0725 | Утамыш-Новая-35/10 | Утамыш-Новая-35/10 | 53 | 0.053 | Утамыш-Новая-35/10 | 0.053
178 | Утамыш-С | 0.1785 | Утамыш-Старая-35/10 | 0 | 0.1785 | Утамыш-Старая-35/10 | 0 | 0.1785 | Утамыш-Старая-35/10 | Утамыш-Старая-35/10 | 0 | 0 | Утамыш-Старая-35/10 | 0
179 | Халимбекаул | 0.969 | Халимбекаул | 0.005 | 0.964 | Халимбекаул | 0.033 | 0.936 | Халимбекаул-35/10 | Халимбекаул | 195 | 0.195 | Халимбекаул | 0.292
180 | Хамаматюрт | -1.5725 | Хамам-юрт | 0 | -1.5725 | Хамам-юрт | 0 | -1.5725 | Хамаматюрт 35/10 | Хамам-юрт | 61 | 0.061 | Хамам-юрт | 0.076
181 | Хив | -0.07225 | Хив | 0.078 | -0.15025 | Хив | 0.103 | -0.17525 | Хив-35/10 | Хив | 182 | 0.182 | Хив | 0.187
182 | Хунзах | 0 | Хунзах-110 | 0.005 | -0.005 | Хунзах-110 | 0.01 | -0.01 | Хунзах-110/10 | Хунзах-110 | 264 | 0.264 | Хунзах-110 | 0.279
183 | Хуцеевка | 1.3387 | Хуцеевка | 0.012 | 1.3267 | Хуцеевка | 0.024 | 1.3147 | Хуцеевка 35/10 кВ | Хуцеевка | 24 | 0.024 | Хуцеевка | 0.044
184 | Хучни | 0.4845 | Хучни | 0.064 | 0.4205 | Хучни | 0.004 | 0.4805 | Хучни-35/10 | Хучни | 121.25 | 0.12125 | Хучни | 0.14125
185 | Цанак | 2.7115 | Цанак | 0 | 2.7115 | Цанак | 0 | 2.7115 | Цанак-35/10 | Цанак | 0 | 0 | Цанак | 0
186 | ЦПП | -1.3345 | ЦПП | 0.54 | -1.8745 | ЦПП | 0.62 | -1.9545 | ЦПП-110/10/6 | ЦПП | 463 | 0.463 | ЦПП | 0.763
187 | Цудахар | -5.525 | Цудахар-110 | 0.017 | -5.542 | Цудахар-110 | 0.021 | -5.546 | Цудахар-110/35/10 | Цудахар-110 | 136 | 0.136 | Цудахар-110 | 0.136
188 | Цуриб | 0.09775 | Цуриб-35 | 0.14 | -0.04225 | Цуриб-35 | 0.012 | 0.08575 | Цуриб-35/10 | Цуриб-35 | 236 | 0.236 | Цуриб-35 | 0.236
189 | Ч.Буруны | 0.51 | Ч.Буруны | 0.024 | 0.486 | Ч.Буруны | 0.016 | 0.494 | Ч.Буруны 35/10 кВ | Ч.Буруны | 69 | 0.069 | Ч.Буруны | 0.077
190 | Чагаротар | 1.0795 | Чагаротар | 0 | 1.0795 | Чагаротар | 0 | 1.0795 | Чагаротар 35/10 | Чагаротар | 0 | 0 | Чагаротар | 0
191 | Черняевка | 0.0935 | Черняевка | 0 | 0.0935 | Черняевка | 0.019 | 0.0745 | Черняевка 35/10 кВ | Черняевка | 45 | 0.045 | Черняевка | 0.049
192 | Чиркей ГПП 110/35/6кВ | 3.3065 | Чиркей ГПП | 0 | 3.3065 | Чиркей | 0 | 3.3065 | Чиркей ГПП 110/35/6кВ | Чиркей ГПП | 10 | 0.01 | Чиркей ГПП | 0.061
193 | Шава | 1.02 | Шава | 0 | 1.02 | Шава | 0 | 1.02 | Шава 35/10 | Шава | 0 | 0 | Шава | 0
194 | Шамильское | -2.2823 | Шамильское-110 | 0.07 | -2.3523 | Шамильское-110 | 0.07 | -2.3523 | Шамильское-110/10 | Шамильское-110 | 200 | 0.2 | Шамильское-110 | 0.389
195 | Шамхал | -15.011 | Шамхал | 0.236 | -15.247 | Шамхал | 0.4 | -15.411 | Шамхал-110/35/10 | Шамхал | 419 | 0.419 | Шамхал | 0.863
196 | Шамхалянгиюрт | 1.6447 | Шамхалянгиюрт | 0 | 1.6447 | Шамхалянгиюрт | 0 | 1.6447 | Шамхалянгиюрт 35/10 кВ | Шамхалянгиюрт | 0 | 0 | Шамхалянгиюрт | 0
197 | Шаури | 0.36125 | Шаури | 0.01 | 0.35125 | Шаури | 0.015 | 0.34625 | Шаури-35/10 | Шаури | 15 | 0.015 | Шаури | 0.035
198 | Шиляги | 0.748 | Шиляги | 0 | 0.748 | Шиляги | 0 | 0.748 | Шиляги-35/10 | Шиляги | 0 | 0 | Шиляги | 0.002
199 | Эрпели | 0.75225 | Эрпели | 0 | 0.75225 | Эрпели | 0.005 | 0.74725 | Эрпели-35/10 | Эрпели | 65 | 0.065 | Эрпели | 0.038
200 | Эчеда | 0.78625 | Эчеда | 0 | 0.78625 | Эчеда | 0 | 0.78625 | Эчеда-35/10 | Эчеда | 0 | 0 | Эчеда | 0
201 | Ю-Восточная | -1.445 | Ю-Восточная | 0.398 | -1.843 | Ю-Восточная | 0.265 | -1.71 | Юго-Восточная 110/6 | Ю-Восточная | 1832 | 1.832 | Ю-Восточная | 2.267
202 | Южносухокумск | 7.225 | Юж-Сухокумск | 0 | 7.225 | Юж-Сухокумск | 0.015 | 7.21 | Юсухокумская 110/35/6 кВ | Юж-Сухокумск | 65 | 0.065 | Юж-Сухокумск | 0.162
203 | Янгильбай | 0.646 | Янгильбай | 0 | 0.646 | Янгильбай | 0 | 0.646 | Янгильбай 35/10 | Янгильбай | 0 | 0 | Янгильбай | 0
204 | Ярыксу | -16.116 | Ярыксу | 0.057 | -16.173 | Ярыксу | 0.1005 | -16.2165 | Ярык-Су110/35/10 | Ярыксу | 807 | 0.807 | Ярыксу | 0.894
|  |  | Белиджи | 15.0627 |  | Белиджи | 0.091
|  |  | Берег | 0.16 | Дагсеть | Карланюрт -(Тяговая) | 0.0075 | [5 empty] | Белиджи | 235
|  |  | ГПП Ирганай | 32 |  | КЭМЗ | 0.018 | [5 empty] | Дербент-330 | 629
|  |  | Д-Южная | 15.8408 |  | Н.Ирганай | 0.009 | [5 empty] | Карланюрт -(Тяговая) | 0.2025
|  |  | Пионер-2 | 0.068 |  | Роббинс | 0.014 | [5 empty] | Н.Ирганай | 0.084
|  |  | Нов. Ирганай | 4.576 | [8 empty] | Роббинс | 0.014
[13 empty] | СРЗ | 0.035
|  |  | Ленинаул | 1.13 | [8 empty] | Стекловолокно | 0.849
|  |  | Роббинс | 0.88854
|  |  | Гоцатлинская | 6.5589