## за 4 квартал 2017
Форма 10 | [6 empty] | абз.16 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт (n-1) по замерам 20.12.2017 | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 22\П\Съезд 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Кочубей, , Ногайский р-он. | 35/10 | 1.8 | 1.4565 | 1.4565
2 | 3я Ферма 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ногайский р-он, земли Кулинского р-она, | 35/10 | 1 | 0.7755 | 0.7755
3 | Агвали-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Цумадинский р-н, с.Агвали | 35/10 | 10.3 | -2.4721 | -2.4971
4 | Аграханская-35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | к.Аграханская | 35/6 | 2.5 | 2.0612 | 2.0612
5 | Акбулатюрт 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Акбулатюрт | 35/10 | 2.5 | 0.54125 | 0.54
6 | Аксай 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Аксай | 35/10 | 4.1 | -1.962 | -2.043
7 | Акташ 110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Могилевское | 110/35/10 | 41 | -19.75 | -20.469
8 | Акуша-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Акушинский р-н, с.Акуша | 110/35/10 | 26 | -4.9725 | -5.0285
9 | Александрия 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Александрия, Кизлярский р-он. | 110/35/10 | 12.6 | -1.3773 | -1.4643
10 | Аликазган 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.ст.Тамазатюбе (6-7км) | 35/10 | 1.6 | 1.428 | 1.428
11 | Алмало-35/10/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Учкент | 35/10 | 5 | -0.80875 | -1.1838
12 | Анди-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ботлихский р-н, с.Анди | 35/10 | 8.8 | -2.8983 | -3.0513
13 | Андрейаул 35/10 (Эндирей) | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Эндирей | 35/10 | 2.5 | 0.06125 | 0.06125
14 | Анцух-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Тляратинский р-н, с.Анцух | 110/35/10 | 20 | -17.5104 | -17.5864
15 | Араблинка 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дербентский р-он, с.Араблинка | 110/10 | 5 | 0.2238 | 0.053803
16 | Аргвани-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гумбетовский р-н, с.Агвани | 110/10 | 6.3 | 4.0127 | 3.9427
17 | Арсланбек 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Имунный, Ногайский р-н | 110/10 | 2.5 | 1.7812 | 1.7732
18 | Ахты 110/35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ахтынский р-он, с.Ахты | 110/35/10 | 20 | -6.1817 | -6.3217
19 | Бабаюрт110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с. Бабаюрт. | 110/35/10 | 26 | -5.505 | -5.679
20 | Бажиган 35/6 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ногайский р-он, земли Буйнакского р-она, 1-я ферма | 35/6 | 1.6 | 1.296 | 1.296
21 | Б-Арешевка 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п. Большая Арешовка, Кизлярский р-он | 35/10 | 5 | 0.35125 | 0.29225
22 | Бежта-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Цунтинский р-н, с.Бежта | 35/10 | 3.5 | -1.7415 | -1.7575
23 | Ботлих-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ботлихский р-н, с.Ботлих | 110/35/10 | 26 | -11.075 | -11.278
24 | Брянск 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Брянск, Кизлярский р-он | 35/10 | 1.6 | 0.218 | 0.187
25 | Буйнакск-1-110/35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Буйнакск БРЭС ул.Промышленна 1 | 110/35/6 | 50 | -18.6875 | -18.9805
26 | Буйнакск-2-110/35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Буйнакск, рядом с воинской частью | 110/35/6 | 32 | 4.47 | 4.374
27 | Вачи-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кулинский р-н, с.Вачи | 35/10 | 4 | 0.04545 | -0.12805
28 | Восточная-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, возле "Адаминтернейшнл" | 110/10 | 50 | 15.4925 | 14.7815
29 | Геджух 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дербентский р-он, с.Геджух | 110/10 | 12.5 | 2.2312 | 2.2152
30 | Гергебиль-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гергебильский р-н, с.Курми | 110/35/10 | 50 | 15.6125 | 15.6075
31 | Гертма 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Казбековский р-он, с.Гуни | 35/10 | 1.6 | 0.668 | 0.562
32 | Гидатль-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Шамильский р-н, с.Гидатль | 110/10 | 6.3 | 1.8336 | 1.6686
33 | ГКЗ-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гергебильский р-н, с.Гергебиль | 35/10 | 12.6 | -2.3593 | -2.4763
34 | ГПП 110/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан |  | 110/6 | 71.5 | -3.6462 | -5.3852
35 | Граничная 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | РД, Гергебильский р-он, с. Чалда | 35/10 | 1 | 0.8595 | 0.8595
36 | Грузинская 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, ул.Махмуда 1 А | 35/10 | 1.6 | 1.093 | 1.093
37 | Гулькутан 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Земли Ногайского р-она, участок Граничный | 35/10 | 3.5 | -0.232 | -0.322
38 | Гуниб-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ногайский р-он, Теонетский центр | 110/35/10 | 20 | -7.8717 | -7.8817
39 | Гурбуки-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он с. Гулькутан. | 35/10 | 4 | 0.8 | 0.546
40 | Дагестан 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гунибский р-н, с.Гуниб | 35/10 | 5.6 | -2.232 | -2.617
41 | Дженгутай-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Гурбуки | 35/10 | 8 | -3.55 | -4.014
42 | Джигильта 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Бамматюрт | 110/10 | 2.5 | 1.7012 | 1.6863
43 | Джимикент-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Дженгутай | 35/10 | 2.5 | -0.0093309 | -0.047331
44 | Д-Западная 110/6кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ст. Белое озеро, 10-ый разъезд СК ж. дороги, Республика Калмыкия. | 110/6 | 16.3 | -2.5776 | -2.9566
45 | Димитрова 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дербентский р-он, с.Джимикент | 35/10 | 6 | -2.7087 | -2.8367
46 | Дружба 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Дербент, ул. Энергетика | 35/10 | 2.5 | 0.70125 | 0.65125
47 | Д-Северная 110/6кв | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Наволакский р-он, с.Новомехельта | 110/6 | 32 | -6.6306 | -7.0256
48 | Дубки 35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Новосельское | 110/35/10 | 5 | 0.42125 | 0.40225
49 | Дурмаз-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Дербент, ул.Гагарина 18 А | 35/10 | 1.6 | 1.018 | 0.955
50 | Дылым 110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Казбековский р-он, с.Дубки | 110/35/10 | 20 | -1.925 | -2.142
51 | Ерси-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гунибский р-он, к-з "Омара Чохского" кутан Дурмаз | 35/10 | 1.6 | 0.668 | 0.634
52 | Заиб-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Казбековский р-н, с.Дылым | 110/10 | 6.3 | 1.2459 | 1.1719
53 | Заречная 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хучнинский р-он, с.Ерси | 110/10 | 2.5 | 2.0188 | 2.0108
54 | Заря-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хунзахский р-н, с.Заиб | 35/10 | 1 | 0.70411 | 0.66111
55 | Зрых-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Докузпаринский р-он, с.Гарах | 35/10 | 1.6 | 0.35972 | 0.31672
56 | ЗТМ 110/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ахтынский р-он, с.Ахты | 110/6 | 41 | -0.65 | -0.65
57 | Зуберха-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ахтынский р-он, с.Зрых | 35/10 | 2.6 | -0.4107 | -0.4107
58 | ЗФС 110/35/6кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Каспийск з\д "Точная механика" | 110/35/6 | 40 | -3.2094 | -3.3904
59 | Игали-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гергебильский р-н, гора Зуберха,телевышка | 35/10 | 1.6 | -0.49092 | -0.50792
60 | Изберг-Сев-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Кизилюрт, улица Шамиля,40 | 110/35/10 | 32 | 0.84 | -0.3665
61 | Изберг-Ю 110/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гумбетовский р-н, с. Игали | 110/6 | 12.6 | 1.0827 | 0.57275
62 | Казанище-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г. Избербаш | 35/10 | 6.5 | -1.9487 | -2.4647
63 | Казиюрт 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г. Избербаш | 35/10 | 1.6 | 0.998 | 0.998
64 | Кайтаг-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Параул | 110/35/10 | 22.3 | -4.2518 | -4.2518
65 | Калиновка 110/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Хамзаюрт | 110/10 | 2.5 | 0.51125 | 0.31125
66 | Капир-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кайтагский р-он, с.Маджалис | 110/10 | 2.5 | 1.4743 | 1.4203
67 | Капкаякент-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с. Калиновка, Ногайский р-он. | 35/10 | 1.6 | -0.12669 | -0.24169
68 | Карабудахкент-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Курахский р-он, с.Капир | 35/10 | 8.3 | -6.0188 | -6.5218
69 | Карагас 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Каякентский р-он, с.Капкаякент | 35/10 | 1.6 | 0.228 | 0.224
70 | Карадах-110/10/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Карабудахкент | 110/10 | 12.5 | -3.0269 | -3.0469
71 | Карата-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Карагас, Ногайский район | 35/10 | 10 | 1.8496 | 1.8496
72 | Караузек 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гунибский р-н, с.Карадах | 35/10 | 1.6 | 1.188 | 1.178
73 | Касумкент 110/35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ахвахский р-н, с.Карата | 110/35/10 | 12.6 | -2.9828 | -3.4998
74 | Каякент 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Качалай | 110/10 | 16.3 | -2.643 | -3.311
75 | КГС-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Сулейман-Стальский р-он, с.Касумкент | 110/10 | 80 | 35.7 | 35.7
76 | Кидеро-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Каякентский р-он, с.Ново-Каякент ул.Ю.Акаева | 35/10 | 4 | 0.015832 | -0.034168
77 | Кизилюртовская 110/10 (ГЩЗ) | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Кизилюрт Дагестанская Газокомпрессорная станция | 110/10 | 10 | 1.025 | 1.013
78 | Кизляр-1 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Цунтиский р-н, с.Кидеро | 110/35/10 | 32 | 1.123 | 0.79
79 | Кизляр-2 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он, с.Зубутли-Миатлы | 110/35/10 | 26 | -9.075 | -9.3236
80 | Кировская-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Кизляр, р-н дачного общества "Дружба" | 35/10 | 2 | -0.064458 | -0.15546
81 | Коминтерн 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Кизляр, р-н объездной дороги Махачкала -Кизляр-Крайновка | 110/10 | 2.5 | 1.9312 | 1.9143
82 | Компас-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Сулейман-Стальский р-он, с.Ашага-Сталь | 110/10 | 32 | -7.94 | -9.976
83 | Конс. Завод 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | 27 км. Автодороги Кочубей-Ю. Сухокумск, Ногайский р-он. | 35/10 | 2.5 | 0.89125 | 0.89125
84 | Кормоцех 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, пос.Сепараторов з\д "Радиотоваров" | 35/10 | 1 | 0.8025 | 0.7895
85 | Костек 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Хасавюрт (Восточный район) | 35/10 | 5.6 | -3.382 | -3.429
86 | Кочубей 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ст.14-ый Разъезд, Тарумовский р-он | 110/35/10 | 12.6 | 2.4227 | 2.3638
87 | КПФ 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Новый Костек | 35/10 | 1.6 | 1.148 | 1.148
88 | Кр. Партизан 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Тарумовский р-н, п.Кочубей | 35/10 | 1.6 | 1.093 | 1.093
89 | Крайновка 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | между Шамхалом и Махачкалой, п.Красноармейское | 35/10 | 3.5 | -1.1775 | -1.2425
90 | Кубачи-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ставропольский край, Нефтекумский р-он, пос.Бакресс | 35/10 | 3.4 | 0.42028 | 0.39028
91 | Кумли 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с. Крайновка, Кизлярский р-он. | 35/10 | 1.6 | 1.178 | 1.104
92 | Кумух-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дахадаевский р-он, с.Кубачи | 35/10 | 10.3 | -2.6248 | -2.8028
93 | Кунбатар 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Кумли, Ногайский район | 35/10 | 2.8 | -0.0535 | -0.0895
94 | Курах-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Лакский р-н, с.Кумух | 110/35/10 | 16.3 | 0.39611 | 0.28811
95 | Куруш 110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п. Кумбатар, Ногайский р-н | 110/10 | 11.9 | 1.798 | 1.676
96 | Леваши-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Курахский р-он, с.Курах | 110/10 | 20 | -4.475 | -5.273
97 | Ленинкент 35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Куруш | 35/10 | 6.3 | 1.6927 | 1.3917
98 | Лучек-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан |  | 35/10 | 2.5 | 0.36687 | 0.33487
99 | Львовская 110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Левашинский р-н, с.Леваши | 110/35/10 | 16 | 6.09 | 6.04
100 | Магарамкент 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Ленинкент | 110/10 | 11.9 | -2.1326 | -2.4221
101 | Маджалис-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Рутульский р-он, с.Амсар | 35/10 | 5 | -2.1039 | -2.1969
102 | Мамедкала 110/35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Львовская-1 | 110/35/10 | 22.3 | -8.465 | -8.666
103 | Махачкала-110 110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Магарамкентский р-он, с.Магарамкент | 110/35/10 | 50 | -12.8975 | -14.1105
104 | Мехельта-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кайтагский р-он, с.Маджалис | 35/10 | 4 | -0.046366 | -0.084366
105 | Миатлы 110/6кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Мамедкала ул.Гагарина | 110/10 | 12.6 | 4.7328 | 4.7028
106 | Михеевка 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, ул.Дежнева, 33 | 35/10 | 3.2 | 0.808 | 0.49
107 | Морская-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гумбетовский р-н, с.Тлярата | 110/10 | 2.5 | 1.4085 | 1.3645
108 | Мулебки-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан |  | 35/10 | 2.5 | -0.00875 | -0.13525
109 | Н-Чиркей-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он, с.ст.Миатлы (3км) | 110/10 | 10 | 3.345 | 3.249
110 | Набережная-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Михеевка, Кизлярский р-он. | 35/10 | 4.1 | 0.29004 | 0.19304
111 | Насосная 1" 110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Магарамкенский р-он, с.Ходжа-Казмаляр | 110/10 | 12.6 | 2.3527 | 2.1627
112 | Насосная 2" | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Мулебки | 110/10 | 6.3 | 5.1428 | 5.1058
113 | Наци-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Новый Чиркей | 35/10 | 1 | 0.45613 | 0.45613
114 | Некрасовка 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Сулейман-Стальский р-он, с.Касумкент | 35/10 | 4.8 | 0.328 | 0.252
115 | Нечаевка 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | трасса Ростов-Баку 15км | 35/10 | 4.1 | -2.3434 | -2.5964
116 | НИИСХа 35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | станция Манаскент | 35/10 | 2.5 | -0.11875 | -0.73575
117 | Новая Коса-35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Акушинский р-н, с.Наци | 35/10 | 1.6 | 1.0481 | 0.94805
118 | Новая-110/35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Некрасовка, Кизлярский район | 110/35/6 | 80 | -4.9997 | -8.3167
119 | Новокули 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он с. Нечаевка. | 110/6 | 5 | -0.70875 | -0.73675
120 | Ногайская 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дачный пос.НИИСХА | 35/10 | 1.6 | 1.294 | 1.294
121 | Огни 110/6кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 16 | 110/6 | 15.6 | -5.2729 | -5.3139
122 | Огузер 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Новая Коса | 35/10 | 1.6 | 0.838 | 0.811
123 | Октябрьская 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Новолакский р-он, с.Новокули | 35/10 | 4.1 | 0.238 | 0.134
124 | Очистные сооружения-110/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ногайский р-он, земли Левашинского р-она, к-з Победа | 110/6 | 35 | 0.185 | 0.185
125 | Параул-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Дагестанские Огни ул.Астерова 12 | 35/10 | 4.1 | -0.032 | -0.102
126 | Первомайская-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Огузер, Кизлярский р-он | 35/10 | 4.3 | -1.7923 | -1.9353
127 | Пионер-35/0,4 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п. Речной, Кизлярский р-он | 110/6 | 1.6 | 0.65507 | 0.65507
128 | Привольная 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Каспийск, ул.Кирова,60-А | 110/35/6 | 1.6 | 0.838 | 0.766
129 | Приморская-110/10/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Параул | 110/35/6 | 32 | -3.705 | -7.79
130 | Приозерная-110/35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Каякентский р-он, с.Первомайское | 110/35/6 | 50 | 8.8025 | 8.3865
131 | Прогресс-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Белиджи | 35/10 | 4 | 1.8423 | 1.7423
132 | Радиоцентр-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с. Привольное, Тарумовский р-он. | 35/10 | 8.8 | -3.3988 | -4.0468
133 | Рассвет 110/35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, пос.Редукторный | 110/35/6 | 26 | -3.105 | -4.034
134 | Родниковая-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, пос.Степной | 110/10 | 2.5 | 0.25635 | 0.15085
135 | Рутул-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ботлихский р-н, с.Ботлих | 35/10 | 7.9 | -3.8292 | -3.9832
136 | С.Коса 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Ленинкент | 35/10 | 1.6 | 0.968 | 0.968
137 | Сагри-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Ачису | 35/10 | 2.5 | -0.0032687 | -0.10927
138 | Самур | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кайтагский р-он, с.Родниковая | 110/10 | 20 | 8.1568 | 8.1568
139 | Сардаркент-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Рутульский р-он, с.Рутул | 35/10 | 3.5 | -1.0597 | -1.1347
140 | Свердлова 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Суюткина Коса, Кизлярский район | 35/10 | 1.6 | 0.578 | 0.578
141 | Сергокала-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гумбетовский р-н, с.Сагри | 110/35/10 | 22.3 | -1.4873 | -1.8178
142 | Серебряковка 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан |  | 35/10 | 2.5 | 1.3213 | 1.2512
143 | Сивух 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Сулейман-Стальский р-он, с.Сардаркент | 35/10 | 1.6 | -0.002 | -0.015
144 | Советская | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он кутан-Свердлово | 35/10 | 2.5 | 0.19159 | 0.061587
145 | Согратль 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Сергокала | 35/10 | 6.3 | 2.1128 | 1.0208
146 | Согратль-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Старая Серебряковка, Кизлярский р-он | 35/10 | 2.5 | 0.16243 | 0.15243
147 | Солнце 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Сивух | 35/10 | 8.8 | -2.9587 | -3.7717
148 | Солончак 35/6 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Сулейман-Стальский р-он, с.Советское | 35/6 | 4 | 2.878 | 2.878
149 | Стальск 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гунибский р-н, с.Согратль | 35/10 | 4 | 0.67398 | 0.43598
150 | Степная 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | кутан №8 к-з Согратль | 35/10 | 2.5 | 2.0972 | 2.0972
151 | Сулак 110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала полигон института "Солнце" | 110/10 | 20 | 6.975 | 6.875
152 | Сулак 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Земли Ногайского р-она, участок Граничный | 35/10 | 4.1 | 0.548 | 0.523
153 | Сулевкент 110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он с. Стальск. | 110/10 | 6.3 | 4.1627 | 4.0387
154 | Сыртыч-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Земли Шамильского р-она, групповая Степная | 35/10 | 1.6 | 0.60119 | 0.58719
155 | Тагиркент 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он, с.Гадари | 11010 | 8.8 | -1.2816 | -1.4346
156 | Такалай-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, пос.Сулак | 35/10 | 4.1 | -0.002 | -0.082
157 | Таловка 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Сулевкент | 110/10 | 2.5 | 1.8813 | 1.8693
158 | Тамазатюбе 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Табасаранский р-он, с.Сыртыч | 35/10 | 3.2 | 0.378 | 0.373
159 | Тарумовка 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Магарамкентский р-он, с.Тагиркент | 110/35/10 | 12.6 | -1.3773 | -1.4703
160 | Татаюрт 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Такалай | 35/10 | 5 | -0.72875 | -0.74375
161 | Ташкапур-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Таловка, Тарумовский район | 35/10 | 8.1 | -2.0338 | -2.4878
162 | Тепличный комбинат-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Тамазатюбе | 35/10 | 20 | -2.725 | -3.828
163 | Тлайлух-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Тарумовка, Тарумовский р-он ул. Горячеводская. | 110/10 | 6.3 | 1.9789 | 1.8729
164 | Тлох-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Татаюрт | 110/35/10 | 20 | -3.1061 | -3.5161
165 | Тлярата-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Левашинский р-н, с.Ташкапур | 35/10 | 6.5 | -4.6138 | -4.8098
166 | Т-Мектеб 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Тепличный комбинат | 110/35/10 | 12.6 | -1.8273 | -1.9813
167 | Тпиг-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хунзахский р-н, с.Тлайлух | 35/10 | 3.2 | -1.8141 | -1.8481
168 | Туршунай 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ботлихский р-н, с.Тлох | 35/10 | 3.2 | -0.492 | -0.522
169 | Унцукуль-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Тляратинский р-н, с.Тлярата | 35/10 | 20 | -4.1662 | -4.1892
170 | Уркарах_Старая-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ногайский р-н, с.Терекли-Мектеб, ул.Шора-Батыра | 35/10 | 1.6 | -1.3857 | -1.3857
171 | Уркарах-Новая-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Агульский р-он, с.Тпиг | 35/10 | 5 | 1.4345 | 1.4345
172 | Уркута-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Туршунай | 35/10 | 1.8 | 0.40681 | 0.40681
173 | Усухчай 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Унцукульский р-н, с.Унцукуль | 110/10 | 12.6 | 3.5903 | 3.5148
174 | Утамыш-Новая-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дахадаевский р-он, с.Уркарах | 35/10 | 1.6 | 1.247 | 1.222
175 | Утамыш-Старая-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дахадаевский р-он, с.Уркарах | 35/10 | 1.6 | 0.20864 | 0.16864
176 | Халимбекаул-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дахадаевский р-он, с.Уркарах | 35/10 | 4 | 0.97 | 0.707
177 | Хамаматюрт 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Докузпаринский р-он, с.Усухчай | 35/10 | 4.1 | -1.272 | -1.345
178 | Хив-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Каякентский р-он, с.Утамыш | 35/10 | 5 | -0.57355 | -0.64755
179 | Хунзах-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Каякентский р-он, с.Утамыш | 110/10 | 32 | -1.72 | -2.081
180 | Хуцеевка 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Халимбекаул | 35/10 | 2.5 | 1.2512 | 1.1943
181 | Хучни-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Хамаматюрт | 35/10 | 10.3 | -0.17221 | -0.23721
182 | Цанак-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хивский р-он, с.Хив | 35/10 | 4 | 2.6024 | 2.5994
183 | ЦПП-110/10/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хунзахский р-н, с.Хунзах | 110/35/6 | 50 | 1.3325 | -0.4555
184 | Цудахар-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Хуцеевка, Кизлярский р-он | 110/35/10 | 20 | -7.075 | -7.304
185 | Цуриб-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Табасаранский р-он, с.Хучни | 35/10 | 6.3 | -0.61416 | -0.62916
186 | Ч.Буруны 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Табасаранский р-он, с.Цанак | 35/10 | 1.8 | 0.6965 | 0.4865
187 | Чагаротар 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, Горького,84 (Рядом с Дагэнерго) | 35/10 | 1.6 | 0.978 | 0.978
188 | Черняевка 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Левашинский р-н, с.Леваши | 35/10 | 4.1 | -1.932 | -1.96
189 | Чиркей ГПП 110/35/6кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Чародинский р-н, с.Цуриб | 110/35/6 | 26 | 7.725 | 7.337
190 | Шава 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Червлённые Буруны, Ногайский р-он | 35/10 | 1.6 | 1.108 | 1.108
191 | Шамильское-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Чагаротар | 110/10 | 12.6 | -2.0543 | -2.1773
192 | Шамхал-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Черняевка, Кизлярский р-он | 110/35/10 | 41 | -18.78 | -20.1265
193 | Шамхалянгиюрт 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, п. Дубки (5-6км) | 35/10 | 5 | 1.47 | 1.454
194 | Шаури-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Шава | 35/10 | 2.5 | -0.29616 | -0.34816
195 | Шиляги-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Шамильский р-н, с.Хебда | 35/10 | 1.6 | 0.63126 | 0.61626
196 | Эрпели-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кумторкалинский р-н, п. Шамхал, | 35/10 | 2.5 | 0.28125 | 0.22025
197 | Эчеда-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кумторкалинский р-н, с. Шамхалянгилюрт. | 35/10 | 2.5 | 0.5858 | 0.5678
198 | Юго-Восточная 110/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Цунтинский р-н, с.Шаури | 110/6 | 20 | -1.635 | -2.621
199 | Юсухокумская 110/35/6 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кайтагский р-он, с.Шиляги | 110/35/6 | 20 | 1.668 | 1.631
200 | Янгильбай 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Эрпели | 35/10 | 1.6 | 0.578 | 0.578
201 | Ярык-Су110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Цумадинский р-н, с.Эчеда | 110/35/10 | 50 | -17.8675 | -18.9255
202 | Берег | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, Юго-Восточная прозона, рядом с РСП | 35/10 | 6.3 | 5.4188 | 5.4188
203 | Пионер-2 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | 4км от г.Южносухокумска в сторону востока. | 35/10 | 0.18 | 0.09265 | 0.09265
205 | Ирганай ГПП |  |  |  | 110/35/10/6 | 32 | -25.92 | -25.93
| ГПП "Головной узел" | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | РД, Унцукульский р-н, пос. Шамилькала | 110/10 | 6.5 | 1.478 | 1.478
| Гоцатлинская | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан |  | 110/10 | 20 | 3.621 | 3.62
1 | Белиджи | ФСК | Республика Дагестан
2 | Дербент-330 | ФСК | Республика Дагестан
3 | Карланюрт -(Тяговая) | ЭЧ6 | Республика Дагестан
4 | КЭМЗ | заводская | Республика Дагестан
5 | Н.Ирганай | заводская | Республика Дагестан
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.