## за 4 квартал 2017
Форма 10 | [6 empty] | абз.16 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше 1 квартал 2020 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт (n-1) по замерам 20.12.2017 | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 22\П\Съезд 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Кочубей, , Ногайский р-он. | 35/10 | 1.8 | 1.5842 | 1.5842
2 | 3я Ферма 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ногайский р-он, земли Кулинского р-она, | 35/10 | 1 | 0.70243 | 0.44643
3 | Агвали-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Цумадинский р-н, с.Агвали | 35/10 | 10.3 | -1.479 | -1.6734
4 | Аграханская-35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | к.Аграханская | 35/6 | 2.5 | 2.1647 | 2.1647
5 | Акбулатюрт 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Акбулатюрт | 35/10 | 2.5 | 0.83541 | 0.75941
6 | Аксай 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Аксай | 35/10 | 4.1 | -1.8275 | -2.1235
7 | Акташ 110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Могилевское | 110/35/10 | 41 | -20.4595 | -22.9771
8 | Акуша-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Акушинский р-н, с.Акуша | 110/35/10 | 26 | -4.4965 | -4.9701
9 | Александрия 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Александрия, Кизлярский р-он. | 110/35/10 | 12.6 | -0.58225 | -1.3078
10 | Аликазган 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.ст.Тамазатюбе (6-7км) | 35/10 | 1.6 | 1.428 | 1.428
11 | Алмало-35/10/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Учкент | 35/10 | 5 | -0.96475 | -2.4455
12 | Анди-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ботлихский р-н, с.Анди | 35/10 | 8.8 | -2.6108 | -3.0636
13 | Андрейаул 35/10 (Эндирей) | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Эндирей | 35/10 | 2.5 | 0.038228 | -0.60657
14 | Анцух-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Тляратинский р-н, с.Анцух | 110/35/10 | 20 | -8.891 | -8.9702
15 | Араблинка 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дербентский р-он, с.Араблинка | 110/10 | 5 | 0.12325 | -1.7032
16 | Аргвани-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гумбетовский р-н, с.Агвани | 110/10 | 6.3 | 3.7838 | 3.7838
17 | Арсланбек 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Имунный, Ногайский р-н | 110/10 | 2.5 | 1.7371 | 1.6419
18 | Ахты 110/35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ахтынский р-он, с.Ахты | 110/35/10 | 20 | -5.9075 | -6.0427
19 | Бабаюрт110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с. Бабаюрт. | 110/35/10 | 26 | -5.576 | -6.0912
20 | Бажиган 35/6 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ногайский р-он, земли Буйнакского р-она, 1-я ферма | 35/6 | 1.6 | 1.3187 | 1.3187
21 | Б-Арешевка 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п. Большая Арешовка, Кизлярский р-он | 35/10 | 5 | 1.1194 | 1.0586
22 | Бежта-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Цунтинский р-н, с.Бежта | 35/10 | 3.5 | -2.5324 | -2.5908
23 | Ботлих-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ботлихский р-н, с.Ботлих | 110/35/10 | 26 | -11.611 | -12.383
24 | Брянск 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Брянск, Кизлярский р-он | 35/10 | 1.6 | 0.50143 | 0.33343
25 | Буйнакск-1-110/35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Буйнакск БРЭС ул.Промышленна 1 | 110/35/6 | 50 | -17.238 | -19.298
26 | Буйнакск-2-110/35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Буйнакск, рядом с воинской частью | 110/35/6 | 32 | 5.9245 | 4.8677
27 | Вачи-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кулинский р-н, с.Вачи | 35/10 | 4 | 0.83193 | 0.62073
28 | Восточная-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, возле "Адаминтернейшнл" | 110/10 | 50 | 15.3561 | 10.9169
29 | Геджух 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дербентский р-он, с.Геджух | 110/10 | 12.5 | 1.1593 | 1.0049
30 | Гергебиль-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гергебильский р-н, с.Курми | 110/35/10 | 50 | 14.2347 | 14.0427
31 | Гертма 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Казбековский р-он, с.Гуни | 35/10 | 1.6 | 0.58956 | 0.35356
32 | Гидатль-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Шамильский р-н, с.Гидатль | 110/10 | 6.3 | 1.8323 | 1.6227
33 | ГКЗ-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гергебильский р-н, с.Гергебиль | 35/10 | 12.6 | -0.43775 | -0.65615
34 | ГПП 110/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан |  | 110/6 | 71.5 | -1.4747 | -7.3603
35 | Граничная 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | РД, Гергебильский р-он, с. Чалда | 35/10 | 1 | 0.86209 | 0.86209
36 | Грузинская 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, ул.Махмуда 1 А | 35/10 | 1.6 | 1.0811 | 1.0811
37 | Гулькутан 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Земли Ногайского р-она, участок Граничный | 35/10 | 3.5 | -0.32886 | -0.40006
38 | Гуниб-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ногайский р-он, Теонетский центр | 110/35/10 | 20 | -7.531 | -7.9798
39 | Гурбуки-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он с. Гулькутан. | 35/10 | 4 | 0.59547 | -0.30693
40 | Дагестан 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гунибский р-н, с.Гуниб | 35/10 | 5.6 | -2.1547 | -2.6131
41 | Дженгутай-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Гурбуки | 35/10 | 8 | -1.938 | -3.0332
42 | Джигильта 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Бамматюрт | 110/10 | 2.5 | 1.5185 | 1.2641
43 | Джимикент-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Дженгутай | 35/10 | 2.5 | 0.10196 | 0.075561
44 | Д-Западная 110/6кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ст. Белое озеро, 10-ый разъезд СК ж. дороги, Республика Калмыкия. | 110/6 | 16.3 | -0.75225 | -5.6955
45 | Димитрова 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дербентский р-он, с.Джимикент | 35/10 | 6 | -2.8092 | -2.8092
46 | Дружба 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Дербент, ул. Энергетика | 35/10 | 2.5 | 0.52522 | 0.40922
47 | Д-Северная 110/6кв | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Наволакский р-он, с.Новомехельта | 110/6 | 32 | -5.3125 | -8.8413
48 | Дубки 35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Новосельское | 110/35/10 | 5 | 1.0243 | 0.94025
49 | Дурмаз-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Дербент, ул.Гагарина 18 А | 35/10 | 1.6 | 0.87681 | 0.72641
50 | Дылым 110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Казбековский р-он, с.Дубки | 110/35/10 | 20 | -2.9155 | -3.3963
51 | Ерси-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гунибский р-он, к-з "Омара Чохского" кутан Дурмаз | 35/10 | 1.6 | 0.56744 | 0.38904
52 | Заиб-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Казбековский р-н, с.Дылым | 110/10 | 6.3 | 1.0884 | 0.72204
53 | Заречная 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хучнинский р-он, с.Ерси | 110/10 | 2.5 | 1.9195 | 1.9155
54 | Заря-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хунзахский р-н, с.Заиб | 35/10 | 1 | -0.63563 | -0.63975
55 | Зрых-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Докузпаринский р-он, с.Гарах | 35/10 | 1.6 | 0.13555 | 0.015553
56 | ЗТМ 110/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ахтынский р-он, с.Ахты | 110/6 | 41 | -0.5865 | -2.5313
57 | Зуберха-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ахтынский р-он, с.Зрых | 35/10 | 2.6 | -0.46793 | -0.49273
58 | ЗФС 110/35/6кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Каспийск з\д "Точная механика" | 110/35/6 | 40 | 0.21461 | -2.119
59 | Игали-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гергебильский р-н, гора Зуберха,телевышка | 35/10 | 1.6 | -0.7268 | -0.7868
60 | Изберг-Сев-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Кизилюрт, улица Шамиля,40 | 110/35/10 | 32 | -0.3825 | -2.9065
61 | Изберг-Ю 110/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гумбетовский р-н, с. Игали | 110/6 | 12.6 | -0.87125 | -1.5168
62 | Казанище-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г. Избербаш | 35/10 | 6.5 | -2.4693 | -3.9357
63 | Казиюрт 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г. Избербаш | 35/10 | 1.6 | 1.0766 | 0.98856
64 | Кайтаг-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Параул | 110/35/10 | 22.3 | -4.6408 | -4.6408
65 | Калиновка 110/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Хамзаюрт | 110/10 | 2.5 | 0.45889 | 0.25649
66 | Капир-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кайтагский р-он, с.Маджалис | 110/10 | 2.5 | 1.433 | 1.3466
67 | Капкаякент-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с. Калиновка, Ногайский р-он. | 35/10 | 1.6 | -0.32758 | -0.41158
68 | Карабудахкент-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Курахский р-он, с.Капир | 35/10 | 8.3 | -5.2657 | -6.4633
69 | Карагас 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Каякентский р-он, с.Капкаякент | 35/10 | 1.6 | 0.33987 | -0.54173
70 | Карадах-110/10/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Карабудахкент | 110/10 | 12.5 | -3.1928 | -3.5548
71 | Карата-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Карагас, Ногайский район | 35/10 | 10 | 2.3574 | 1.9798
72 | Караузек 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гунибский р-н, с.Карадах | 35/10 | 1.6 | 0.30016 | 0.15056
73 | Касумкент 110/35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ахвахский р-н, с.Карата | 110/35/10 | 12.6 | -2.5798 | -3.447
74 | Каякент 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Качалай | 110/10 | 16.3 | -3.7468 | -5.5084
75 | КГС-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Сулейман-Стальский р-он, с.Касумкент | 110/10 | 80 | 35.7 | 35.7
76 | Кидеро-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Каякентский р-он, с.Ново-Каякент ул.Ю.Акаева | 35/10 | 4 | 0.23991 | -0.11929
77 | Кизилюртовская 110/10 (ГЩЗ) | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Кизилюрт Дагестанская Газокомпрессорная станция | 110/10 | 10 | -0.26894 | -1.5289
78 | Кизляр-1 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Цунтиский р-н, с.Кидеро | 110/35/10 | 32 | -1.428 | -3.0056
79 | Кизляр-2 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он, с.Зубутли-Миатлы | 110/35/10 | 26 | -7.3185 | -9.4529
80 | Кировская-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Кизляр, р-н дачного общества "Дружба" | 35/10 | 2 | -0.16427 | -0.35307
81 | Коминтерн 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Кизляр, р-н объездной дороги Махачкала -Кизляр-Крайновка | 110/10 | 2.5 | 2.0412 | 2.0412
82 | Компас-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Сулейман-Стальский р-он, с.Ашага-Сталь | 110/10 | 32 | -10.1235 | -14.3171
83 | Конс. Завод 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | 27 км. Автодороги Кочубей-Ю. Сухокумск, Ногайский р-он. | 35/10 | 2.5 | 1.1797 | 1.1277
84 | Кормоцех 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, пос.Сепараторов з\д "Радиотоваров" | 35/10 | 1 | 0.78182 | 0.78182
85 | Костек 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Хасавюрт (Восточный район) | 35/10 | 5.6 | -3.128 | -4.4656
86 | Кочубей 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ст.14-ый Разъезд, Тарумовский р-он | 110/35/10 | 12.6 | 2.8782 | 2.523
87 | КПФ 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Новый Костек | 35/10 | 1.6 | 1.2664 | 1.2664
88 | Кр. Партизан 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Тарумовский р-н, п.Кочубей | 35/10 | 1.6 | 1.0954 | 0.97538
89 | Крайновка 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | между Шамхалом и Махачкалой, п.Красноармейское | 35/10 | 3.5 | -1.53 | -1.9428
90 | Кубачи-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ставропольский край, Нефтекумский р-он, пос.Бакресс | 35/10 | 3.4 | 0.4845 | 0.4581
91 | Кумли 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с. Крайновка, Кизлярский р-он. | 35/10 | 1.6 | 1.2446 | 1.0998
92 | Кумух-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дахадаевский р-он, с.Кубачи | 35/10 | 10.3 | -2.5755 | -3.4835
93 | Кунбатар 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Кумли, Ногайский район | 35/10 | 2.8 | -0.17822 | -0.28542
94 | Курах-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Лакский р-н, с.Кумух | 110/35/10 | 16.3 | 0.82025 | 0.53465
95 | Куруш 110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п. Кумбатар, Ногайский р-н | 110/10 | 11.9 | 2.197 | 1.8898
96 | Леваши-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Курахский р-он, с.Курах | 110/10 | 20 | -4.0885 | -5.1973
97 | Ленинкент 35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Куруш | 35/10 | 6.3 | 1.0042 | 0.29415
98 | Лучек-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан |  | 35/10 | 2.5 | -0.27762 | -0.28802
99 | Львовская 110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Левашинский р-н, с.Леваши | 110/35/10 | 16 | 2.1207 | 1.9183
100 | Магарамкент 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Ленинкент | 110/10 | 11.9 | -1.241 | -2.413
101 | Маджалис-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Рутульский р-он, с.Амсар | 35/10 | 5 | -1.5768 | -2.4448
102 | Мамедкала 110/35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Львовская-1 | 110/35/10 | 22.3 | -8.6147 | -9.3411
103 | Махачкала-110 110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Магарамкентский р-он, с.Магарамкент | 110/35/10 | 50 | -11.4495 | -17.8671
104 | Мехельта-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кайтагский р-он, с.Маджалис | 35/10 | 4 | -0.41748 | -0.73428
105 | Миатлы 110/6кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Мамедкала ул.Гагарина | 110/10 | 12.6 | 4.6503 | 4.1343
106 | Михеевка 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, ул.Дежнева, 33 | 35/10 | 3.2 | 0.92433 | 0.82993
107 | Морская-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гумбетовский р-н, с.Тлярата | 110/10 | 2.5 | 1.1099 | 0.67386
108 | Мулебки-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан |  | 35/10 | 2.5 | 1.1289 | 0.73047
109 | Н-Чиркей-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он, с.ст.Миатлы (3км) | 110/10 | 10 | 3.9263 | 3.8295
110 | Набережная-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Михеевка, Кизлярский р-он. | 35/10 | 4.1 | 0.0595 | -0.4029
111 | Насосная 1" 110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Магарамкенский р-он, с.Ходжа-Казмаляр | 110/10 | 12.6 | 3.1614 | -0.833
112 | Насосная 2" | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Мулебки | 110/10 | 6.3 | 4.8055 | 1.5431
113 | Наци-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Новый Чиркей | 35/10 | 1 | 0.45028 | 0.44604
114 | Некрасовка 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Сулейман-Стальский р-он, с.Касумкент | 35/10 | 4.8 | 0.33512 | 0.16712
115 | Нечаевка 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | трасса Ростов-Баку 15км | 35/10 | 4.1 | -1.3005 | -2.0725
116 | НИИСХа 35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | станция Манаскент | 35/10 | 2.5 | 0.51115 | -2.004
117 | Новая Коса-35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Акушинский р-н, с.Наци | 35/10 | 1.6 | 0.87974 | 0.86374
118 | Новая-110/35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Некрасовка, Кизлярский район | 110/35/6 | 80 | -6.477 | -18.4466
119 | Новокули 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он с. Нечаевка. | 110/6 | 5 | -1.4492 | -1.622
120 | Ногайская 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дачный пос.НИИСХА | 35/10 | 1.6 | 1.3235 | 1.3235
121 | Огни 110/6кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 16 | 110/6 | 15.6 | -5.9415 | -7.0807
122 | Огузер 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Новая Коса | 35/10 | 1.6 | 1.1277 | 1.0253
123 | Октябрьская 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Новолакский р-он, с.Новокули | 35/10 | 4.1 | 0.11655 | -0.059454
124 | Очистные сооружения-110/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ногайский р-он, земли Левашинского р-она, к-з Победа | 110/6 | 35 | 0.16297 | -1.881
125 | Параул-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Дагестанские Огни ул.Астерова 12 | 35/10 | 4.1 | 0.1955 | -0.1733
126 | Первомайская-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Огузер, Кизлярский р-он | 35/10 | 4.3 | -1.887 | -2.9646
127 | Пионер-35/0,4 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п. Речной, Кизлярский р-он | 110/6 | 1.6 | 1.0852 | 1.0732
128 | Привольная 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Каспийск, ул.Кирова,60-А | 110/35/6 | 1.6 | 0.81504 | 0.78704
129 | Приморская-110/10/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Параул | 110/35/6 | 32 | -7.2505 | -18.7425
130 | Приозерная-110/35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Каякентский р-он, с.Первомайское | 110/35/6 | 50 | 10.217 | 9.5754
131 | Прогресс-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Белиджи | 35/10 | 4 | 1.6748 | 0.88437
132 | Радиоцентр-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с. Привольное, Тарумовский р-он. | 35/10 | 8.8 | -3.9397 | -4.7782
133 | Рассвет 110/35/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, пос.Редукторный | 110/35/6 | 26 | -9.2395 | -10.7731
134 | Родниковая-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, пос.Степной | 110/10 | 2.5 | 0.17425 | -0.35695
135 | Рутул-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ботлихский р-н, с.Ботлих | 35/10 | 7.9 | -2.601 | -2.6914
136 | С.Коса 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Ленинкент | 35/10 | 1.6 | 1.0954 | 1.0794
137 | Сагри-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Ачису | 35/10 | 2.5 | -0.21675 | -0.22235
138 | Самур | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кайтагский р-он, с.Родниковая | 110/10 | 20 | 8.194 | 7.85
139 | Сардаркент-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Рутульский р-он, с.Рутул | 35/10 | 3.5 | -0.74207 | -1.0989
140 | Свердлова 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Суюткина Коса, Кизлярский район | 35/10 | 1.6 | 0.59778 | 0.49778
141 | Сергокала-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гумбетовский р-н, с.Сагри | 110/35/10 | 22.3 | -0.41374 | -1.0265
142 | Серебряковка 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан |  | 35/10 | 2.5 | 1.4425 | 1.3945
143 | Сивух 35/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Сулейман-Стальский р-он, с.Сардаркент | 35/10 | 1.6 | 0.27643 | 0.26043
144 | Советская | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он кутан-Свердлово | 35/10 | 2.5 | -0.3353 | -0.8561
145 | Согратль 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Сергокала | 35/10 | 6.3 | 1.3643 | 0.67225
146 | Согратль-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Старая Серебряковка, Кизлярский р-он | 35/10 | 2.5 | 0.47207 | -0.21993
147 | Солнце 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Сивух | 35/10 | 8.8 | -2.6562 | -7.2547
148 | Солончак 35/6 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Сулейман-Стальский р-он, с.Советское | 35/6 | 4 | 3.1233 | 3.1233
149 | Стальск 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Гунибский р-н, с.Согратль | 35/10 | 4 | 1.4204 | 0.3972
150 | Степная 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | кутан №8 к-з Согратль | 35/10 | 2.5 | 2.0982 | 2.0982
151 | Сулак 110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала полигон института "Солнце" | 110/10 | 20 | 7.8967 | 7.5567
152 | Сулак 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Земли Ногайского р-она, участок Граничный | 35/10 | 4.1 | 0.71457 | 0.37457
153 | Сулевкент 110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он с. Стальск. | 110/10 | 6.3 | 4.4453 | 4.1021
154 | Сыртыч-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Земли Шамильского р-она, групповая Степная | 35/10 | 1.6 | 0.56433 | 0.42753
155 | Тагиркент 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кизилюртовский р-он, с.Гадари | 11010 | 8.8 | -0.84782 | -1.9486
156 | Такалай-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, пос.Сулак | 35/10 | 4.1 | 0.32562 | 0.012018
157 | Таловка 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Сулевкент | 110/10 | 2.5 | 1.9271 | 1.8255
158 | Тамазатюбе 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Табасаранский р-он, с.Сыртыч | 35/10 | 3.2 | 0.37492 | 0.22292
159 | Тарумовка 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Магарамкентский р-он, с.Тагиркент | 110/35/10 | 12.6 | 1.62 | -0.11044
160 | Татаюрт 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Такалай | 35/10 | 5 | -0.44625 | -0.68865
161 | Ташкапур-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Таловка, Тарумовский район | 35/10 | 8.1 | -2.3928 | -3.0824
162 | Тепличный комбинат-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Тамазатюбе | 35/10 | 20 | -2.9724 | -3.674
163 | Тлайлух-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Тарумовка, Тарумовский р-он ул. Горячеводская. | 110/10 | 6.3 | 2.1935 | 1.9823
164 | Тлох-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Татаюрт | 110/35/10 | 20 | 5.3358 | 1.0462
165 | Тлярата-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Левашинский р-н, с.Ташкапур | 35/10 | 6.5 | -4.3053 | -4.5973
166 | Т-Мектеб 110/35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Тепличный комбинат | 110/35/10 | 12.6 | -1.8232 | -2.5296
167 | Тпиг-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хунзахский р-н, с.Тлайлух | 35/10 | 3.2 | -1.6702 | -1.7774
168 | Туршунай 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ботлихский р-н, с.Тлох | 35/10 | 3.2 | -0.5525 | -0.6509
169 | Унцукуль-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Тляратинский р-н, с.Тлярата | 35/10 | 20 | -2.9325 | -3.2253
170 | Уркарах_Старая-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Ногайский р-н, с.Терекли-Мектеб, ул.Шора-Батыра | 35/10 | 1.6 | 0.76277 | 0.75925
171 | Уркарах-Новая-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Агульский р-он, с.Тпиг | 35/10 | 5 | 0.47177 | 0.34457
172 | Уркута-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Туршунай | 35/10 | 1.8 | 0.4547 | 0.4507
173 | Усухчай 110/10кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Унцукульский р-н, с.Унцукуль | 110/10 | 12.6 | 1.7264 | 1.4
174 | Утамыш-Новая-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дахадаевский р-он, с.Уркарах | 35/10 | 1.6 | 1.0452 | 0.9972
175 | Утамыш-Старая-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дахадаевский р-он, с.Уркарах | 35/10 | 1.6 | 0.34337 | 0.20097
176 | Халимбекаул-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Дахадаевский р-он, с.Уркарах | 35/10 | 4 | 0.81405 | -0.25235
177 | Хамаматюрт 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Докузпаринский р-он, с.Усухчай | 35/10 | 4.1 | -1.241 | -1.6202
178 | Хив-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Каякентский р-он, с.Утамыш | 35/10 | 5 | 0.31025 | -0.17055
179 | Хунзах-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Каякентский р-он, с.Утамыш | 110/10 | 32 | 3.162 | -1.8916
180 | Хуцеевка 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | пос.Халимбекаул | 35/10 | 2.5 | 1.2619 | 1.0867
181 | Хучни-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Хамаматюрт | 35/10 | 10.3 | -0.28834 | -0.62674
182 | Цанак-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хивский р-он, с.Хив | 35/10 | 4 | 2.8743 | 2.8559
183 | ЦПП-110/10/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хунзахский р-н, с.Хунзах | 110/35/6 | 50 | -0.595 | -7.4382
184 | Цудахар-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Хуцеевка, Кизлярский р-он | 110/35/10 | 20 | -5.899 | -6.0363
185 | Цуриб-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Табасаранский р-он, с.Хучни | 35/10 | 6.3 | -0.91671 | -1.3071
186 | Ч.Буруны 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Табасаранский р-он, с.Цанак | 35/10 | 1.8 | 0.84149 | 0.71509
187 | Чагаротар 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, Горького,84 (Рядом с Дагэнерго) | 35/10 | 1.6 | 0.97125 | 0.94725
188 | Черняевка 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Левашинский р-н, с.Леваши | 35/10 | 4.1 | -0.19231 | -0.37311
189 | Чиркей ГПП 110/35/6кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Чародинский р-н, с.Цуриб | 110/35/6 | 26 | 5.3268 | 5.3268
190 | Шава 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | п.Червлённые Буруны, Ногайский р-он | 35/10 | 1.6 | 1.1023 | 1.1023
191 | Шамильское-110/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Хасавюртовский р-он, с.Чагаротар | 110/10 | 12.6 | -1.8317 | -2.4965
192 | Шамхал-110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Черняевка, Кизлярский р-он | 110/35/10 | 41 | -20.145 | -24.3394
193 | Шамхалянгиюрт 35/10 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, п. Дубки (5-6км) | 35/10 | 5 | 1.0913 | 0.91691
194 | Шаури-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Бабаюртовский р-он, с.Шава | 35/10 | 2.5 | 0.079575 | -0.17242
195 | Шиляги-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Шамильский р-н, с.Хебда | 35/10 | 1.6 | 1.0058 | 0.9066
196 | Эрпели-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кумторкалинский р-н, п. Шамхал, | 35/10 | 2.5 | 0.98632 | 0.73032
197 | Эчеда-35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кумторкалинский р-н, с. Шамхалянгилюрт. | 35/10 | 2.5 | 0.77526 | 0.75926
198 | Юго-Восточная 110/6 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Цунтинский р-н, с.Шаури | 110/6 | 20 | -2.2032 | -4.6944
199 | Юсухокумская 110/35/6 кВ | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Кайтагский р-он, с.Шиляги | 110/35/6 | 20 | 3.8693 | 3.4005
200 | Янгильбай 35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | с.Эрпели | 35/10 | 1.6 | 0.49744 | 0.40224
201 | Ярык-Су110/35/10 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | Цумадинский р-н, с.Эчеда | 110/35/10 | 50 | -20.2445 | -25.6341
202 | Берег | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | г.Махачкала, Юго-Восточная прозона, рядом с РСП | 35/10 | 6.3 | 5.4802 | 4.9346
203 | Пионер-2 | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | 4км от г.Южносухокумска в сторону востока. | 35/10 | 0.18 | -0.18213 | -0.18613
205 | Ирганай ГПП |  |  |  | 110/35/10/6 | 32 | -10.251 | -10.7966
| ГПП "Головной узел" | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан | РД, Унцукульский р-н, пос. Шамилькала | 110/10 | 6.5 | 1.7151 | 1.7151
| Гоцатлинская | АО Дагестанская сетевая компания | Республика Дагестан |  | 110/10 | 20 | 3.3425 | 3.1145
1 | Белиджи | ФСК | Республика Дагестан
2 | Дербент-330 | ФСК | Республика Дагестан
3 | Карланюрт -(Тяговая) | ЭЧ6 | Республика Дагестан
4 | КЭМЗ | заводская | Республика Дагестан
5 | Н.Ирганай | заводская | Республика Дагестан
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.