## резерв мощн 2кв 2014г.
Информация о величине резервируемой максимальной мощности потребителей свыше 670кВт и ТСО ОАО "Дагэнергосеть"
№ п/п | Контрагенты | Величина максимальной мощности МВт | Фактически потребляемая мощность в 4кв 2014г. МВт | Резервируемая максимальная мощность в 4кв 2014г. МВт | Фактически потребляемая мощность в августе 2012г. МВт | Резервируемая максимальная мощность в августе 2012г. МВт | Фактически потребляемая мощность в сентябре 2012г. МВт | Резервируемая максимальная мощность в сентябре 2012г. МВт | Фактически потребляемая мощность в декабре 2012г. МВт | Резервируемая максимальная мощность в декабре 2012г. МВт | Фактически потребляемая мощность в ________201__г. МВт | Резервируемая максимальная мощность в ________201__г. МВт | Фактически потребляемая мощность в __кв 201__г. МВт | Резервируемая максимальная мощность __кв. 201__г, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3-4 | 6 | 7 = 3-6 | 8 | 9 =3-8
| Всего по филиалу |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ВН | 383.095 | 269.675 | 113.42
0
| Юридические лица свыше 670 кВт |  |  | 0
| ВН | 67.965 | 20.225 | 47.74
1. | ООО “ТехСпортСервис” |  |  | 0
| ВН | 1.3 | 0.349 | 0.951
2. | Госпиталь ФСБ |  |  | 0
| ВН | 1.855 | 0.158 | 1.697
3. | .ОАО “Буйнакский Агрег. завод” |  |  | 0
| ВН | 1 | 0.094 | 0.906
4. | .ОАО “Махачкалинский ДСК” |  |  | 0
| ВН | 1.4 | 0.274 | 1.126
5. | ОАО “Дагстройиндустрия” |  |  | 0
| ВН | 0.91 | 0.195 | 0.715
6. | ОАО “Дагнефтепродукт” |  |  | 0
| ВН | 3 | 0.574 | 2.426
7. | ООО «Газпром трансгаз Махачкала» |  |  | 0
| ВН | 1.347 | 0.325 | 1.022
8. | ОАО Концерн «КЭМЗ» |  |  | 0
| ВН | 1.845 | 1.101 | 0.744
9. | ОАО "Шамхалхлебопродукт" |  |  | 0
| ВН | 2.26 | 0.167 | 2.093
10. | ОАО «РЖД» |  |  | 0
| ВН | 19.6 | 8.48 | 11.12
11. | ОАО «Денеб» |  |  | 0
| ВН | 2.74 | 0.878 | 1.862
12. | ОАО “Черномортранснефть” |  |  | 0
| ВН | 9.66 | 2.616 | 7.044
13. | ОАО “Дагстекло” |  |  | 0
| ВН | 4.858 | 1.571 | 3.287
14. | ОАО «Дербентский з-д игрис. вин» |  |  | 0
| ВН | 0.8 | 0.37 | 0.43
15. | ООО «Завод минер «Мевер» |  |  | 0
| ВН | 2 | 0.021 | 1.979
16. | ГУП «Дагводоканал» |  |  | 0
| ВН | 2.89 | 0.601 | 2.289
17. | ОАО «Роснефть-Дагнефть» |  |  | 0
| ВН | 1.81 | 1.72 | 0.09
18. | КЭАЗ |  |  | 0
| ВН | 1.3 | 0.062 | 1.238
19. | МУП «Хасавюрт Горводоканал » |  |  | 0
| ВН | 1.89 | 0.021 | 1.869
20. | ОАО «Аист» |  |  | 0
| ВН | 0.9 | 0.144 | 0.756
21. | ОАО «Дагнеруд» |  |  | 0
| ВН | 2.2 | 0.44 | 1.76
22. | ООО «Дробилка М» |  |  | 0
| ВН | 2.4 | 0.064 | 2.336
0
| Территориальные сетевые организации |  |  | 0
| ВН | 315.13 | 249.45 | 65.68
1. | ОАО “Авиаагрегат” |  |  | 0
| ВН | 5.41 | 4.086 | 1.324
2. | ОАО “Завод стекловолокна” |  |  | 0
| ВН | 6.7 | 6.35 | 0.35
3. | ОАО “Эльдаг” |  |  | 0
| ВН | 1.5 | 1.168 | 0.332
4. | МУП «Кизилюртовские ГЭС»
| ВН | 22.2 | 15.307 | 6.893
5. | МУП «Махачкалинские ГЭС»
| ВН | 196.3 | 180.685 | 15.615
6. | МУП«Каспийские ГЭС» |  |  | 0
| ВН | 36 | 15.789 | 20.211
7. | ООО«Нурэнергосервис» |  |  | 0
| ВН | 19.55 | 15.925 | 3.625
8. | МУП «Огнинские ГЭС» |  |  | 0
| ВН | 4.55 | 3.77
9. | ШПЭС-Энерго
| ВН | 20.5 | 4.732 | 15.768
10. | ОАО "Оборонэнерго" |  |  | 0
| ВН | 2.42 | 1.641 | 0.779
| Зам. Директора по развитию и реализации услуг |  | Гаджиев А.Х.
Исп. Алиев К.А. (991-214)

## резерв мощн 1кв 2017
Информация о величине резервируемой максимальной мощности потребителей свыше 670кВт и ТСО АО "Дагестанская сетевая компания"
за 1 квартал 2017 года.
№ п/п | Контрагенты | Величина максимальной мощности, МВт | Фактически потребляемая мощность, МВт | Резервируемая максимальная мощность, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3-4
| Всего по филиалу | 186.335 | 90.8058 | 95.5292
| Юридические лица свыше 670 кВт | 42.642 | 15.9024 | 26.7396
1 | ООО “ТехСпортСервис” | 1.3 | 0.44377 | 0.85623
2 | Госпиталь ФСБ | 1.855 | 0.044945 | 1.8101
3 | ОАО “Буйнакский Агрег. завод” | 1 | 0.28873 | 0.71127
4 | ОАО “Махачкалинский ДСК” | 1.4 | 0.31323 | 1.0868
5 | ОАО “Дагстройиндустрия” | 0.91 | 0.23772 | 0.67228
6 | ОАО “Дагнефтепродукт” | 3 | 0.47268 | 2.5273
7 | ООО «Газпром трансгаз Махачкала» | 1.347 | 1.0462 | 0.30083
8 | ОАО "Шамхалхлебопродукт" | 2.26 | 0.093733 | 2.1663
9 | ОАО "РЖД" | 13.04 | 7.9969 | 5.0431
10 | ОАО «Денеб» | 2.74 | 0.91984 | 1.8202
11 | ОАО «Дербентский з-д игрис. вин» | 0.8 | 0.21333 | 0.58667
12 | ООО «Завод минер «Мевер» | 2 | 0.0809 | 1.9191
13 | ГУП «Дагводоканал» | 2.89 | 0.86229 | 2.0277
14 | ОАО «Роснефть-Дагнефть» | 1.81 | 1.698 | 0.112
15 | КЭАЗ | 1.3 | 0.068899 | 1.2311
16 | МУП «Хасавюрт Горводоканал » | 1.89 | 0.1805 | 1.7095
17 | ОАО «Аист» | 0.9 | 0.17709 | 0.72291
18 | ОАО «Дагнеруд» | 2.2 | 0.76369 | 1.4363
| Территориальные сетевые организации | 143.693 | 74.9034 | 68.7896
1 | ООО “Дагэнержи” | 57.213 | 28.101 | 29.112
2 | ОАО “Завод стекловолокна” | 6.7 | 0.47811 | 6.2219
3 | ОАО “Эльдаг” | 1.5 | 0.3038 | 1.1962
4 | ООО "Транснефтьэнерго" (ОАО “Черномортранснефть”) | 9.66 | 1.2427 | 8.4173
5 | ОАО "Каспийские ГЭС" | 36 | 19.4124 | 16.5876
6 | ООО«Нурэнергосервис» | 19.55 | 15.5925 | 3.9575
7 | МУП «Огнинские ГЭС» | 4.55 | 4.0726 | 0.4774
8 | ОАО "Оборонэнерго" | 2.42 | 1.9756 | 0.44442
9 | ОАО "РЖД" | 6.1 | 3.7248 | 2.3752
И.о. заместителя управляющего директора по развитию и реализации услуг
А.Х. Гаджиев